{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10820.18","--","0.53","0.89","0.01","--","--","--","--","--","14.96","25.12","0.16","--","--","--","--","--","6.38","6.41","0.07","--","--","--","--","--","13.65","--","--","1.34","--","26.95","--","8.44","--","0.009","--"]
["01~02","8467.38","--","0.47","0.78","0","--","--","--","--","--","11.77","18.92","0.1","--","--","--","--","--","1.99","1.99","0.02","--","--","--","--","--","13.56","--","--","1.05","--","26.76","--","8.41","--","0.008","--"]
["02~03","9313.95","--","0.46","0.7","0","--","--","--","--","--","24.27","37.25","0.23","--","--","--","--","--","2.07","2.07","0.02","--","--","--","--","--","12.95","--","--","1.15","--","26.41","--","8.4","--","0.016","--"]
["03~04","7874.48","--","0.44","0.71","0","--","--","--","--","--","12.63","19.78","0.1","--","--","--","--","--","1.64","1.64","0.01","--","--","--","--","--","13.27","--","--","0.97","--","26.4","--","8.38","--","0.015","--"]
["04~05","8462.25","--","0.44","0.67","0","--","--","--","--","--","29.2","44.54","0.25","--","--","--","--","--","1.51","1.51","0.01","--","--","--","--","--","12.9","--","--","1.04","--","26.1","--","8.34","--","0.013","--"]
["05~06","8857.11","--","0.41","0.63","0","--","--","--","--","--","26.03","40.27","0.23","--","--","--","--","--","1.28","1.27","0.01","--","--","--","--","--","13.02","--","--","1.09","--","26.04","--","8.33","--","0.010","--"]
["06~07","8749.04","--","0.42","0.64","0","--","--","--","--","--","26.5","40.01","0.23","--","--","--","--","--","2.48","2.48","0.02","--","--","--","--","--","12.83","--","--","1.08","--","26.15","--","8.29","--","0.012","--"]
["07~08","9118.38","--","0.46","0.7","0","--","--","--","--","--","15.28","23.1","0.14","--","--","--","--","--","2.61","2.61","0.02","--","--","--","--","--","12.85","--","--","1.13","--","27.31","--","8.31","--","0.009","--"]
["08~09","9830.66","--","0.53","0.82","0.01","--","--","--","--","--","17.59","27.11","0.17","--","--","--","--","--","4.92","4.91","0.05","--","--","--","--","--","12.98","--","--","1.22","--","27.9","--","8.36","--","0.010","--"]
["09~10","11059.34","--","0.56","0.9","0.01","--","--","--","--","--","13.43","21.36","0.15","--","--","--","--","--","5.07","5.05","0.06","--","--","--","--","--","13.24","--","--","1.38","--","28.96","--","8.4","--","0.009","--"]
["10~11","11659.55","--","0.64","1.04","0.01","--","--","--","--","--","18.9","30.81","0.22","--","--","--","--","--","5.8","5.81","0.07","--","--","--","--","--","13.41","--","--","1.46","--","29.84","--","8.48","--","0.017","--"]
["11~12","12359.64","--","0.65","1.07","0.01","--","--","--","--","--","13.54","22.12","0.17","--","--","--","--","--","3.39","3.4","0.04","--","--","--","--","--","13.43","--","--","1.56","--","31.11","--","8.58","--","0.019","--"]
["12~13","12700.25","--","0.69","1.17","0.01","--","--","--","--","--","19.23","32.31","0.24","--","--","--","--","--","6.39","6.38","0.08","--","--","--","--","--","13.65","--","--","1.6","--","31.61","--","8.64","--","0.018","--"]
["13~14","12163.41","--","0.65","1.11","0.01","--","--","--","--","--","9.65","16.26","0.12","--","--","--","--","--","3.36","3.36","0.04","--","--","--","--","--","13.73","--","--","1.54","--","31.87","--","8.65","--","0.018","--"]
["14~15","10953.74","--","0.63","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.78","16.72","0.12","--","--","--","--","--","1.94","1.95","0.02","--","--","--","--","--","13.07","--","--","1.39","--","32.22","--","8.72","--","0.021","--"]
["15~16","11224.81","--","0.6","0.92","0.01","--","--","--","--","--","11.07","17.03","0.12","--","--","--","--","--","1.25","1.25","0.01","--","--","--","--","--","13.02","--","--","1.42","--","32.31","--","8.73","--","0.019","--"]
["16~17","11011.38","--","0.6","0.91","0.01","--","--","--","--","--","9.9","15.01","0.11","--","--","--","--","--","2.51","2.51","0.03","--","--","--","--","--","12.87","--","--","1.39","--","32.25","--","8.73","--","0.02","--"]
["17~18","10797.5","--","0.6","0.88","0.01","--","--","--","--","--","11.8","17.56","0.13","--","--","--","--","--","1.9","1.9","0.02","--","--","--","--","--","12.65","--","--","1.36","--","31.39","--","8.73","--","0.019","--"]
["18~19","12017.67","--","0.56","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.21","18.11","0.12","--","--","--","--","--","2.78","2.77","0.03","--","--","--","--","--","14.04","--","--","1.51","--","29.75","--","8.71","--","0.022","--"]
["19~20","10957.25","--","0.47","0.76","0.01","--","--","--","--","--","16.62","26.63","0.18","--","--","--","--","--","2.23","2.24","0.02","--","--","--","--","--","13.33","--","--","1.37","--","28.55","--","8.6","--","0.016","--"]
["20~21","9903.21","--","0.45","0.74","0","--","--","--","--","--","14.31","23.15","0.14","--","--","--","--","--","3.4","3.4","0.03","--","--","--","--","--","13.38","--","--","1.23","--","28.14","--","8.58","--","0.011","--"]
["21~22","2804.05","--","0.69","11.05","0","--","--","--","--","--","1.73","5.65","0.01","--","--","--","--","--","1.32","1.32","0","--","--","--","--","--","18.37","--","--","0.35","--","28.7","--","8.59","--","-0.002","--"]
["22~23","62.13","--","1.89","71.83","0","--","--","--","--","--","0.31","12.3","0","--","--","--","--","--","0.38","0.38","0","--","--","--","--","--","20.66","--","--","0.01","--","30.17","--","8.7","--","-0.005","--"]
["23~24","0","--","1.77","72.15","0","--","--","--","--","--","0.58","24.06","0","--","--","--","--","--","0.63","0.63","0","--","--","--","--","--","20.68","--","--","0","--","30.53","--","8.78","--","-0.009","--"]
["平均值","","","0.65","7.21","","--","--","--","--","","14.18","23.97","","--","--","--","--","","2.80","2.80","","--","--","--","--","","14.06","--","--","1.15","--","29.06","--","8.54","--","0.012","--"]
["最大值","12700.25","--","1.89","72.15","0.01","--","--","--","--","--","29.2","44.54","0.25","--","--","--","--","--","6.39","6.41","0.08","--","--","--","--","--","20.68","--","--","1.6","--","32.31","--","8.78","--","0.022","--"]
["最小值","0","--","0.41","0.63","0","--","--","--","--","--","0.31","5.65","0","--","--","--","--","--","0.38","0.38","0","--","--","--","--","--","12.65","--","--","0","--","26.04","--","8.29","--","-0.009","--"]
["日排放总量(吨)","22.116733","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00345","","","","","--","","","0.0007","","","","","--","","","","","","","","","","",""]