{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","52.159","7.37","7.71","7.972","9.038","0.528","0.005","0","0.009","0","0.0008","0.0001","11.278","0.193"]
["01~02时","65.399","7.355","7.518","7.994","10.656","0.697","0.007","0","0.003","0","0.0013","0.0001","2.161","0.141"]
["02~03时","95.55","7.403","7.789","8.032","9.53","0.855","0.007","0.001","0.004","0","0.0012","0.0001","1.712","0.141"]
["03~04时","45.188","7.805","7.984","8.148","7.208","0.326","0.008","0","0.005","0","0.0011","0","0.936","0.042"]
["04~05时","11.968","8.142","8.16","8.17","7.116","0.085","0.008","0","0.004","0","0.0011","0","0.601","0.007"]
["05~06时","10.033","8.154","8.164","8.18","6.925","0.069","0.007","0","0.002","0","0.0012","0","0.023","0"]
["06~07时","38.064","7.928","8.086","8.181","6.675","0.244","0.007","0","0.002","0","0.022","0.0017","0.059","0.004"]
["07~08时","14.839","7.989","8.123","8.187","6.161","0.091","0.006","0","0.003","0","0.052","0.0008","0.121","0.002"]
["08~09时","24.436","7.529","8.142","8.364","5.85","0.139","0.006","0","0.003","0","0.043","0.0009","0.12","0.003"]
["09~10时","72.812","7.174","7.533","7.778","5.21","0.379","0.006","0","0.002","0","0.03","0.0022","0.119","0.009"]
["10~11时","130.947","7.525","7.663","7.967","5.673","0.754","0.005","0.001","0.002","0","0.023","0.0029","0.659","0.1"]
["11~12时","120.596","7.578","7.767","8.327","6.641","0.801","0.004","0","0.002","0","0.014","0.0018","1.593","0.192"]
["12~13时","14.235","8.296","8.321","8.355","7.164","0.097","0.004","0","0.001","0","0.011","0.0002","1.092","0.02"]
["13~14时","4.36","8.32","8.347","8.365","8.259","0.036","0.005","0","0.001","0","0.0067","0","0.161","0.001"]
["14~15时","29.826","8.245","8.456","8.577","7.577","0.217","0.006","0","0.004","0","0.0053","0.0001","0.14","0.004"]
["15~16时","7.807","8.277","8.359","8.506","6.162","0.048","0.008","0","0.011","0","0.0033","0","0.102","0.001"]
["16~17时","5.337","8.215","8.276","8.299","6.07","0.032","0.007","0","0.008","0","0.0028","0","0.093","0"]
["17~18时","5.234","8.277","8.29","8.312","5.878","0.031","0.006","0","0.003","0","0.0021","0","0.077","0"]
["18~19时","85.484","7.589","7.857","8.292","5.939","0.51","0.006","0","0.003","0","0.0019","0.0002","0.087","0.008"]
["19~20时","86.777","7.506","7.769","8.164","6.067","0.526","0.005","0","0.001","0","0.0016","0.0001","0.107","0.009"]
["20~21时","28.301","8.157","8.223","8.251","5.943","0.166","0.005","0","0.001","0","0.0014","0","0.108","0.003"]
["21~22时","13.782","8.245","8.26","8.27","5.686","0.078","0.004","0","0.001","0","0.0011","0","0.109","0.002"]
["22~23时","43.594","8.194","8.256","8.274","5.625","0.245","0.004","0","0.001","0","0.0013","0.0001","0.108","0.005"]
["23~24时","4.014","8.204","8.242","8.283","5.496","0.022","0.004","0","0.001","0","0.0016","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","8.0544","","6.773","","0.006","","0.003","","0.0097","","0.903",""]
["最大值","130.947","8.32","8.456","8.577","10.656","0.855","0.008","0.001","0.011","0","0.052","0.0029","11.278","0.193"]
["最小值","4.014","7.174","7.518","7.778","5.21","0.022","0.004","0","0.001","0","0.0008","0","0.023","0"]
["总量","1010.7531","","","","","6.979","","0.006","","0.003","","0.0114","","0.888"]