{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","28821.57","--","3.16","5.18","0.09","--","--","--","--","--","153.1","252.28","4.32","--","--","--","--","--","2.8","4.73","0.08","--","--","--","--","--","13.46","--","--","1.9","--","41.36","--","17.08","--","-0.037","--"]
["01~02","28475.65","--","1.48","2.47","0.04","--","--","--","--","--","3.96","6.99","0.11","--","--","--","--","--","1.29","2.35","0.04","--","--","--","--","--","13.85","--","--","1.88","--","40.83","--","16.94","--","-0.031","--"]
["02~03","28814.42","--","1.55","2.66","0.04","--","--","--","--","--","83.48","151.36","2.35","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.9","--","41.74","--","17","--","-0.038","--"]
["03~04","28677.93","--","3.46","6.1","0.1","--","--","--","--","--","1.55","2.93","0.04","--","--","--","--","--","1.94","3.75","0.06","--","--","--","--","--","14.06","--","--","1.89","--","41.25","--","17","--","-0.033","--"]
["04~05","28429.11","--","2.79","4.55","0.08","--","--","--","--","--","1.06","1.73","0.03","--","--","--","--","--","0.31","0.49","0.01","--","--","--","--","--","13.42","--","--","1.88","--","41.99","--","17.08","--","-0.038","--"]
["05~06","28232.46","--","3.54","5.91","0.1","--","--","--","--","--","4.64","8.74","0.12","--","--","--","--","--","0.64","1.2","0.02","--","--","--","--","--","13.68","--","--","1.86","--","40.84","--","16.98","--","-0.032","--"]
["06~07","28535.22","--","1.95","3.37","0.06","--","--","--","--","--","47.55","89.45","1.32","--","--","--","--","--","2.36","4.51","0.06","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.89","--","41.96","--","17","--","-0.036","--"]
["07~08","29180.79","--","1.23","2.05","0.04","--","--","--","--","--","0.33","0.6","0.01","--","--","--","--","--","1.02","2.01","0.03","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.92","--","41.01","--","16.94","--","-0.032","--"]
["08~09","28922.35","--","2.54","4.28","0.07","--","--","--","--","--","66.33","112.43","1.97","--","--","--","--","--","2.89","5.13","0.08","--","--","--","--","--","13.59","--","--","1.91","--","42","--","17.04","--","-0.036","--"]
["09~10","29162.92","--","3.43","5.87","0.1","--","--","--","--","--","102.33","176.85","2.97","--","--","--","--","--","0.23","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.92","--","41","--","16.95","--","-0.029","--"]
["10~11","29137.5","--","4.99","8.49","0.15","--","--","--","--","--","6.58","11.62","0.19","--","--","--","--","--","0.99","1.71","0.03","--","--","--","--","--","13.74","--","--","1.93","--","42.7","--","17.11","--","-0.036","--"]
["11~12","28807.33","--","5.74","9.33","0.17","--","--","--","--","--","1.46","2.48","0.04","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.55","--","--","1.9","--","40.51","--","16.97","--","-0.032","--"]
["12~13","29197.25","--","1.52","2.61","0.04","--","--","--","--","--","19.05","32.76","0.56","--","--","--","--","--","2.5","4.72","0.07","--","--","--","--","--","13.68","--","--","1.93","--","41.54","--","16.91","--","-0.033","--"]
["13~14","29719.62","--","4.5","7.18","0.13","--","--","--","--","--","25.36","42.33","0.75","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.43","--","--","1.97","--","42.1","--","17.11","--","-0.032","--"]
["14~15","28824","--","1.51","2.7","0.04","--","--","--","--","--","53.92","98.4","1.53","--","--","--","--","--","4.49","8.54","0.13","--","--","--","--","--","13.92","--","--","1.91","--","42.36","--","17.12","--","-0.035","--"]
["15~16","28434.72","--","0.99","1.63","0.03","--","--","--","--","--","9.31","15.5","0.26","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","1.88","--","42.01","--","17.14","--","-0.031","--"]
["16~17","28709.34","--","1.34","2.26","0.04","--","--","--","--","--","21.11","38.61","0.63","--","--","--","--","--","0.38","0.69","0.01","--","--","--","--","--","13.84","--","--","1.91","--","42.41","--","17.17","--","-0.031","--"]
["17~18","28498.82","--","1.31","2.08","0.04","--","--","--","--","--","2.03","3.3","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.24","--","--","1.89","--","41.77","--","17.19","--","-0.030","--"]
["18~19","28732.98","--","0.95","1.61","0.03","--","--","--","--","--","13.4","22.99","0.38","--","--","--","--","--","3.21","5.68","0.09","--","--","--","--","--","13.63","--","--","1.89","--","40.85","--","17.01","--","-0.028","--"]
["19~20","29631.29","--","0.71","1.16","0.02","--","--","--","--","--","89.01","147.04","2.61","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.42","--","--","1.96","--","41.15","--","17.03","--","-0.028","--"]
["20~21","29169.26","--","1.87","3.29","0.05","--","--","--","--","--","156.42","266.95","4.52","--","--","--","--","--","1.26","2.25","0.04","--","--","--","--","--","14","--","--","1.93","--","41.86","--","17.1","--","-0.033","--"]
["21~22","28976.01","--","1.15","2.11","0.03","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","5.9","11.18","0.17","--","--","--","--","--","14.19","--","--","1.92","--","41.51","--","17.14","--","-0.037","--"]
["22~23","28477.42","--","0.71","1.55","0.02","--","--","--","--","--","1.79","4.1","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.87","--","40.48","--","16.95","--","-0.034","--"]
["23~24","27980.23","--","0.57","1.18","0.02","--","--","--","--","--","0.08","0.17","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.84","--","40.87","--","16.93","--","-0.035","--"]
["平均值","","","2.21","3.73","","--","--","--","--","","36","62.07","","--","--","--","--","","1.35","2.48","","--","--","--","--","","13.80","--","--","1.90","--","41.50","--","17.04","--","-0.033","--"]
["最大值","29719.62","--","5.74","9.33","0.17","--","--","--","--","--","156.42","266.95","4.52","--","--","--","--","--","5.9","11.18","0.17","--","--","--","--","--","15.32","--","--","1.97","--","42.7","--","17.19","--","-0.028","--"]
["最小值","27980.23","--","0.57","1.16","0.02","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.24","--","--","1.84","--","40.48","--","16.91","--","-0.038","--"]
["日排放总量(吨)","69.154825","--","","","0.00153","","","","","--","","","0.02483","","","","","--","","","0.00091","","","","","--","","","","","","","","","","",""]