{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.023","8.65","8.75","8.79","2.162","0","0.005","0","0.006","0","0.0020","0","0","0","0.589","0"]
["01~02时","0.02","8.62","8.73","8.78","2.9","0","0.004","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.635","0"]
["02~03时","0.017","8.64","8.72","8.77","2.292","0","0.004","0","0.006","0","0.0017","0","0","0","0.594","0"]
["03~04时","0.017","8.65","8.72","8.76","1.3","0","0.003","0","0.006","0","0.0014","0","0","0","0.485","0"]
["04~05时","0.005","8.63","8.7","8.74","1.566","0","0.004","0","0.006","0","0.0018","0","0","0","0.428","0"]
["05~06时","0.001","8.61","8.68","8.73","2","0","0.006","0","0.006","0","0.0032","0","0","0","0.275","0"]
["06~07时","0.001","8.54","8.64","8.7","2.228","0","0.006","0","0.005","0","0.0032","0","0.004","0","0.314","0"]
["07~08时","0.002","8.55","8.66","8.72","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0031","0","0.005","0","0.422","0"]
["08~09时","0.004","8.57","8.7","8.77","2.144","0","0.005","0","0.006","0","0.0031","0","0.001","0","0.503","0"]
["09~10时","0.007","8.52","8.75","8.83","1.4","0","0.003","0","0.007","0","0.0032","0","0","0","0.717","0"]
["10~11时","0.008","8.74","8.83","8.88","1.4","0","0.005","0","0.008","0","0.0073","0","0","0","0.667","0"]
["11~12时","4.526","8.78","8.84","8.88","1.4","0.006","0.008","0","0.010","0","0.02","0.0001","0","0","0.528","0.002"]
["12~13时","14.425","8.76","8.82","8.84","1.97","0.029","0.008","0","0.010","0","0.018","0.0003","0","0","0.501","0.007"]
["13~14时","12.455","8.81","8.86","8.88","2.9","0.036","0.007","0","0.011","0","0.01","0.0001","0","0","0.426","0.005"]
["14~15时","2.681","8.81","8.87","8.91","2.9","0.008","0.005","0","0.011","0","0.0093","0","0","0","0.415","0.001"]
["15~16时","0.867","8.8","8.87","8.91","2.9","0.003","0.003","0","0.011","0","0.0047","0","0","0","0.385","0"]
["16~17时","0.448","8.78","8.85","8.89","2.824","0.001","0.005","0","0.011","0","0.0042","0","0","0","0.476","0"]
["17~18时","0.284","8.77","8.84","8.89","2.7","0.001","0.008","0","0.012","0","0.0024","0","0","0","0.722","0"]
["18~19时","3.15","8.83","8.87","8.91","2.549","0.008","0.008","0","0.012","0","0.0024","0","0","0","0.632","0.002"]
["19~20时","1.3","8.76","8.84","8.89","2.3","0.003","0.007","0","0.012","0","0.0025","0","0","0","0.385","0.001"]
["20~21时","0.589","8.78","8.84","8.87","2.262","0.001","0.007","0","0.011","0","0.0023","0","0","0","0.385","0"]
["21~22时","0.341","8.72","8.82","8.87","2.2","0.001","0.006","0","0.008","0","0.0016","0","0","0","0.385","0"]
["22~23时","0.21","8.74","8.81","8.86","1.822","0","0.004","0","0.008","0","0.0016","0","0","0","0.474","0"]
["23~24时","0.147","8.71","8.8","8.85","1.2","0","0.002","0","0.007","0","0.0014","0","0","0","0.718","0"]
["有效日均值","","","8.78","","2.163","","0.005","","0.008","","0.0048","","0","","0.503",""]
["最大值","14.425","8.83","8.87","8.91","2.9","0.036","0.008","0","0.012","0","0.02","0.0003","0.005","0","0.722","0.007"]
["最小值","0.001","8.52","8.64","8.7","1.2","0","0.002","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.275","0"]
["总量","41.529","","","","","0.097","","0","","0","","0.0005","","0","","0.020"]