{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41683.757","--","16.188","0.675","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.76","--","29.752","--","3.652","--","0.068","--"]
["01~02","40482.859","--","16.113","0.652","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.596","--","29.559","--","3.667","--","0.065","--"]
["02~03","39249.882","--","16.947","0.666","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.525","--","--","5.425","--","29.562","--","3.64","--","0.061","--"]
["03~04","37327.445","--","16.056","0.599","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.525","--","--","5.159","--","29.566","--","3.626","--","0.055","--"]
["04~05","37023.793","--","16.937","0.627","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.533","--","--","5.118","--","29.574","--","3.59","--","0.054","--"]
["05~06","36829.46","--","17.903","0.659","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.528","--","--","5.09","--","29.575","--","3.566","--","0.054","--"]
["06~07","36919.757","--","17.691","0.653","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","5.103","--","29.569","--","3.625","--","0.054","--"]
["07~08","36085.566","--","17.348","0.626","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.543","--","--","4.986","--","30.033","--","3.733","--","0.051","--"]
["08~09","35352.406","--","16.229","0.573","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.554","--","--","4.887","--","30.498","--","3.764","--","0.05","--"]
["09~10","35048.25","--","16.314","0.571","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.553","--","--","4.844","--","30.758","--","3.773","--","0.049","--"]
["10~11","28298.812","--","16.624","0.47","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.556","--","--","3.908","--","31.452","--","3.752","--","0.032","--"]
["11~12","27094.252","--","18.279","0.494","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.543","--","--","3.746","--","31.968","--","3.788","--","0.029","--"]
["12~13","26671.169","--","18.615","0.496","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","3.688","--","32.527","--","3.878","--","0.029","--"]
["13~14","35923.066","--","18.341","0.658","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.525","--","--","4.966","--","32.175","--","3.899","--","0.051","--"]
["14~15","38094.472","--","17.594","0.67","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.509","--","--","5.264","--","31.974","--","3.934","--","0.057","--"]
["15~16","37533.234","--","17.378","0.652","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.495","--","--","5.188","--","31.953","--","3.946","--","0.055","--"]
["16~17","37707.613","--","15.034","0.566","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.484","--","--","5.212","--","31.923","--","3.981","--","0.056","--"]
["17~18","38899.921","--","13.36","0.519","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.475","--","--","5.376","--","31.879","--","3.981","--","0.059","--"]
["18~19","38813.097","--","12.885","0.501","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.478","--","--","5.365","--","31.182","--","3.955","--","0.059","--"]
["19~20","38811.293","--","14.149","0.549","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.486","--","--","5.365","--","31.204","--","3.892","--","0.059","--"]
["20~21","40231.691","--","14.871","0.597","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.495","--","--","5.56","--","30.736","--","3.842","--","0.063","--"]
["21~22","40562.117","--","17.34","0.703","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.513","--","--","5.606","--","30.766","--","3.746","--","0.064","--"]
["22~23","41208.82","--","16.455","0.678","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","5.696","--","30.457","--","3.726","--","0.067","--"]
["23~24","40845.308","--","16.151","0.659","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.523","--","--","5.646","--","29.909","--","3.72","--","0.066","--"]
["平均值","","","16.4505","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.5205","--","--","5.1068","--","30.7734","--","3.7788","--","0.0549","--"]
["最大值","41683.757","--","18.615","0.703","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.556","--","--","5.76","--","32.527","--","3.981","--","0.068","--"]
["最小值","26671.169","--","12.885","0.47","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.475","--","--","3.688","--","29.559","--","3.566","--","0.029","--"]
["日排放总量(吨)","88.6698125","--","","0.0145224","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]