{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","539.911","涉及因子无效","0.298","219.198","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.622","458.278","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.983","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","30.526","有效数据不足","2.664","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["01~02","544.034","涉及因子无效","0.306","214.06","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.502","350.676","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.982","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.986","有效数据不足","2.616","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["02~03","547.515","涉及因子无效","0.282","173.122","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.392","240.582","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.98","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.438","有效数据不足","2.544","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["03~04","549.692","涉及因子无效","0.306","314.279","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.363","371.859","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.988","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.752","有效数据不足","2.534","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["04~05","551.148","涉及因子无效","0.286","427.221","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.355","531.191","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.992","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.748","有效数据不足","2.497","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","1306.836","涉及因子无效","0.3","255.205","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.273","232.408","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.985","有效数据不足","有效数据不足","0.204","有效数据不足","28.272","有效数据不足","2.475","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","553.747","涉及因子无效","0.278","250.975","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.214","193.04","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.986","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.191","有效数据不足","2.449","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","708.991","涉及因子无效","0.297","-95.783","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.169","-54.371","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.038","有效数据不足","有效数据不足","0.112","有效数据不足","29.677","有效数据不足","2.663","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1632.27","涉及因子无效","0.351","-138.012","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.18","-70.555","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.031","有效数据不足","有效数据不足","0.259","有效数据不足","31.764","有效数据不足","2.926","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","3753.476","涉及因子无效","0.408","-239.737","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.154","-90.409","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.021","有效数据不足","有效数据不足","0.6","有效数据不足","33.377","有效数据不足","2.981","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["10~11","4467.719","涉及因子无效","0.435","-223.236","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.165","-84.53","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.024","有效数据不足","有效数据不足","0.718","有效数据不足","34.8","有效数据不足","3.016","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["11~12","871.124","涉及因子无效","0.451","-417.878","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.215","-198.761","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.013","有效数据不足","有效数据不足","0.141","有效数据不足","36.01","有效数据不足","3.142","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","505.043","涉及因子无效","0.445","920.127","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.38","785.072","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.994","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","36.595","有效数据不足","3.228","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","498.206","涉及因子无效","0.453","364.545","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.607","488.276","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.985","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","37.215","有效数据不足","3.306","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","490.824","涉及因子无效","0.495","133.821","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.711","192.196","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.954","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","37.771","有效数据不足","3.371","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["15~16","485.332","涉及因子无效","0.523","115.281","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.747","164.577","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","38.609","有效数据不足","3.369","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["16~17","482.381","涉及因子无效","0.523","93.724","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.804","144.024","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.931","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","38.764","有效数据不足","3.353","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","475.083","涉及因子无效","0.534","87.917","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.786","129.544","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","39.286","有效数据不足","3.357","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["18~19","476.282","涉及因子无效","0.593","110.449","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.747","139.199","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.934","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","38.881","有效数据不足","3.216","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["19~20","490.288","涉及因子无效","0.503","110.394","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.375","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.763","167.434","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","36.608","有效数据不足","2.964","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["20~21","659.356","涉及因子无效","0.383","112.508","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.724","212.877","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.958","有效数据不足","有效数据不足","0.106","有效数据不足","34.647","有效数据不足","2.821","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","3532.756","涉及因子无效","0.319","177.831","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.679","378.141","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.978","有效数据不足","有效数据不足","0.562","有效数据不足","32.997","有效数据不足","2.73","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","5202.258","涉及因子无效","0.326","237.539","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.578","421.288","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.983","有效数据不足","有效数据不足","0.826","有效数据不足","32.069","有效数据不足","2.739","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["23~24","1765.728","涉及因子无效","0.313","468.939","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.774","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.574","861.533","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.992","有效数据不足","有效数据不足","0.279","有效数据不足","31.259","有效数据不足","2.694","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.392","256.104","","--","--","--","--","","0","0.061","","--","--","--","--","","0.488","318.546","","--","--","--","--","","20.981","--","--","0.207","--","33.51","--","2.902","--","0.005","--"]
["最大值","5202.258","--","0.593","920.127","0.002","--","--","--","--","--","0.002","0.774","0","--","--","--","--","--","0.804","861.533","0.003","--","--","--","--","--","21.038","--","--","0.826","--","39.286","--","3.371","--","0.008","--"]
["最小值","475.083","--","0.278","-417.878","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.154","-198.761","0","--","--","--","--","--","20.925","--","--","0.078","--","28.191","--","2.449","--","0.002","--"]
["日排放总量(吨)","3.1089999","--","","","0.000012","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000013","","","","","--","","","","","","","","","","",""]