{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","0","涉及因子无效","1.65","66.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.22","8.82","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.7","0.71","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.68","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","30.72","有效数据不足","8.85","有效数据不足","-0.012","有效数据不足"]
["01~02","60.81","涉及因子无效","1.77","61.7","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.62","24.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.86","1.85","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0.01","有效数据不足","30.83","有效数据不足","8.87","有效数据不足","-0.013","有效数据不足"]
["02~03","203.94","涉及因子无效","0.36","14.95","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.95","5.94","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.71","有效数据不足","有效数据不足","0.03","有效数据不足","29.41","有效数据不足","8.77","有效数据不足","-0.003","有效数据不足"]
["03~04","6675.12","涉及因子无效","0.4","5.9","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.89","2.9","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.89","有效数据不足","有效数据不足","0.83","有效数据不足","26.31","有效数据不足","8.64","有效数据不足","0.013","有效数据不足"]
["04~05","7249.52","--","0.36","0.63","0","--","--","--","--","--","13.67","24.03","0.1","--","--","--","--","--","5.22","5.22","0.04","--","--","--","--","--","13.8","--","--","0.89","--","25.34","--","8.44","--","0.015","--"]
["05~06","8001.49","--","0.37","0.63","0","--","--","--","--","--","6.81","11.61","0.05","--","--","--","--","--","4.06","4.06","0.03","--","--","--","--","--","13.77","--","--","0.99","--","26.08","--","8.38","--","0.012","--"]
["06~07","8971.12","--","0.44","0.77","0","--","--","--","--","--","6.47","11.14","0.06","--","--","--","--","--","3.05","3.05","0.03","--","--","--","--","--","13.87","--","--","1.11","--","25.71","--","8.36","--","0.011","--"]
["07~08","9203.68","--","0.49","0.81","0","--","--","--","--","--","8.55","14.03","0.08","--","--","--","--","--","3.85","3.85","0.04","--","--","--","--","--","13.5","--","--","1.14","--","26.66","--","8.34","--","0.012","--"]
["08~09","10857.25","--","0.63","1.06","0.01","--","--","--","--","--","8.93","15","0.1","--","--","--","--","--","3.47","3.46","0.04","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.35","--","28.24","--","8.4","--","0.017","--"]
["09~10","10415.06","--","0.58","0.96","0.01","--","--","--","--","--","4.61","7.59","0.05","--","--","--","--","--","5.45","5.44","0.06","--","--","--","--","--","13.48","--","--","1.3","--","29.56","--","8.5","--","0.014","--"]
["10~11","10890.33","--","0.64","1.14","0.01","--","--","--","--","--","5.93","10.56","0.07","--","--","--","--","--","5","5.02","0.05","--","--","--","--","--","14.05","--","--","1.37","--","30.27","--","8.58","--","0.013","--"]
["11~12","11392.09","--","0.62","1.07","0.01","--","--","--","--","--","7.29","12.61","0.08","--","--","--","--","--","2.99","2.99","0.03","--","--","--","--","--","13.86","--","--","1.43","--","30.76","--","8.64","--","0.017","--"]
["12~13","11925.38","--","0.66","1.12","0.01","--","--","--","--","--","8.89","15.26","0.11","--","--","--","--","--","2.78","2.78","0.03","--","--","--","--","--","13.78","--","--","1.5","--","31.35","--","8.68","--","0.02","--"]
["13~14","12341.24","--","0.62","1.11","0.01","--","--","--","--","--","10.5","18.72","0.13","--","--","--","--","--","4.37","4.37","0.05","--","--","--","--","--","14.08","--","--","1.56","--","31.56","--","8.69","--","0.02","--"]
["14~15","12219.42","--","0.63","1.08","0.01","--","--","--","--","--","10.52","17.99","0.13","--","--","--","--","--","3.13","3.13","0.04","--","--","--","--","--","13.81","--","--","1.55","--","32.36","--","8.74","--","0.019","--"]
["15~16","12236.11","--","0.64","1.08","0.01","--","--","--","--","--","8.97","15.08","0.11","--","--","--","--","--","3.24","3.24","0.04","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.55","--","32.9","--","8.78","--","0.019","--"]
["16~17","11952.22","--","0.61","1.04","0.01","--","--","--","--","--","8.71","14.79","0.1","--","--","--","--","--","2.74","2.74","0.03","--","--","--","--","--","13.78","--","--","1.51","--","31.61","--","8.78","--","0.018","--"]
["17~18","11048","--","0.59","1","0.01","--","--","--","--","--","8.51","14.39","0.09","--","--","--","--","--","4.48","4.48","0.05","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.39","--","29.93","--","8.71","--","0.021","--"]
["18~19","10861.53","--","0.51","0.86","0.01","--","--","--","--","--","10.06","16.84","0.11","--","--","--","--","--","2.22","2.22","0.02","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.36","--","29.35","--","8.64","--","0.018","--"]
["19~20","10377.88","--","0.45","0.74","0","--","--","--","--","--","13.01","21.49","0.13","--","--","--","--","--","2.16","2.17","0.02","--","--","--","--","--","13.53","--","--","1.29","--","28.43","--","8.58","--","0.007","--"]
["20~21","9988.68","--","0.36","0.63","0","--","--","--","--","--","10.39","17.93","0.1","--","--","--","--","--","2.94","2.93","0.03","--","--","--","--","--","13.88","--","--","1.24","--","26.99","--","8.43","--","-0.003","--"]
["21~22","8228.42","--","0.28","0.46","0","--","--","--","--","--","15.19","24.78","0.12","--","--","--","--","--","1.31","1.32","0.01","--","--","--","--","--","13.44","--","--","1.01","--","25.43","--","8.28","--","-0.004","--"]
["22~23","5150.19","--","0.28","0.46","0","--","--","--","--","--","12.04","19.64","0.06","--","--","--","--","--","1.03","1.03","0.01","--","--","--","--","--","13.51","--","--","0.63","--","24.99","--","8.14","--","0.002","--"]
["23~24","5684.02","--","0.29","0.46","0","--","--","--","--","--","10.66","16.85","0.06","--","--","--","--","--","2.1","2.09","0.01","--","--","--","--","--","13.21","--","--","0.7","--","24.97","--","8.12","--","-0.001","--"]
["平均值","","","0.59","6.92","","--","--","--","--","","7.94","14.72","","--","--","--","--","","3.21","3.21","","--","--","--","--","","14.76","--","--","1.07","--","28.74","--","8.55","--","0.010","--"]
["最大值","12341.24","12341.24","1.77","66.34","0.01","0.66","1.14","0.66","1.14","0.01","15.19","24.78","0.13","15.19","24.78","15.19","24.78","0.13","5.95","5.94","0.06","5.45","5.44","5.45","5.44","0.06","20.81","14.08","14.08","1.56","1.56","32.9","32.9","8.87","8.78","0.021","0.021"]
["最小值","0","5150.19","0.28","0.46","0","0.28","0.46","0.28","0.46","0","0","0","0","4.61","7.59","4.61","7.59","0.05","0.7","0.71","0","1.03","1.03","1.03","1.03","0.01","13.21","13.21","13.21","0","0.63","24.97","24.97","8.12","8.12","-0.013","-0.004"]
["日排放总量(吨)","20.59335","--","","","0.00011","","","","","--","","","0.00186","","","","","--","","","0.00069","","","","","--","","","","","","","","","","",""]