{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27785.4","--","0.65","1.37","0.02","--","--","--","--","--","0.38","0.85","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.83","--","40.56","--","16.83","--","-0.036","--"]
["01~02","28725.4","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","0.2","0.41","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.88","--","40.04","--","16.75","--","-0.032","--"]
["02~03","28562.99","--","0.5","1.29","0.01","--","--","--","--","--","12.45","34.02","0.35","--","--","--","--","--","3.72","10.31","0.11","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.87","--","39.36","--","16.64","--","-0.035","--"]
["03~04","28817.77","--","1.19","2.71","0.03","--","--","--","--","--","29.56","79.8","0.84","--","--","--","--","--","7.9","16.78","0.24","--","--","--","--","--","14.51","--","--","1.9","--","41.1","--","16.76","--","-0.035","--"]
["04~05","29194.03","--","0.85","1.48","0.02","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","5.77","10.72","0.17","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.92","--","40.6","--","16.76","--","-0.035","--"]
["05~06","29203.34","--","1","1.75","0.03","--","--","--","--","--","14.73","25.2","0.46","--","--","--","--","--","5.73","10.6","0.16","--","--","--","--","--","13.57","--","--","1.92","--","40.97","--","16.78","--","-0.033","--"]
["06~07","29711.23","--","2.83","4.96","0.08","--","--","--","--","--","93.03","161.78","2.8","--","--","--","--","--","2.59","4.75","0.08","--","--","--","--","--","13.78","--","--","1.95","--","40.59","--","16.83","--","-0.033","--"]
["07~08","28706.47","--","1.86","3.12","0.05","--","--","--","--","--","47.79","86.46","1.31","--","--","--","--","--","3.79","6.76","0.11","--","--","--","--","--","13.56","--","--","1.89","--","41.15","--","16.84","--","-0.035","--"]
["08~09","28878.21","--","1.61","2.62","0.05","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.89","--","39.83","--","16.69","--","-0.030","--"]
["09~10","29452.45","--","2.93","5.1","0.09","--","--","--","--","--","0.45","0.8","0.01","--","--","--","--","--","1.39","2.52","0.04","--","--","--","--","--","13.96","--","--","1.94","--","41.18","--","16.77","--","-0.031","--"]
["10~11","29454.95","--","1.17","1.94","0.03","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.52","--","--","1.95","--","41.74","--","16.98","--","-0.036","--"]
["11~12","29054.23","--","6.44","10.41","0.19","--","--","--","--","--","67.23","105.09","1.93","--","--","--","--","--","2.31","3.54","0.07","--","--","--","--","--","13.55","--","--","1.93","--","42.28","--","17.08","--","-0.035","--"]
["12~13","29089.26","--","3.49","6.23","0.1","--","--","--","--","--","139.13","250.81","4.05","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.01","--","--","1.91","--","40.57","--","16.9","--","-0.031","--"]
["13~14","28731.51","--","3.62","6.29","0.1","--","--","--","--","--","205.11","347.62","5.89","--","--","--","--","--","3.15","5.39","0.09","--","--","--","--","--","13.74","--","--","1.9","--","42.13","--","17","--","-0.031","--"]
["14~15","28519.12","--","3.78","5.99","0.11","--","--","--","--","--","31.07","49.22","0.89","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.37","--","--","1.9","--","42.67","--","17.2","--","-0.027","--"]
["15~16","28555.65","--","2.8","4.67","0.08","--","--","--","--","--","112.72","188.58","3.21","--","--","--","--","--","4.22","7.49","0.12","--","--","--","--","--","13.64","--","--","1.9","--","42.84","--","17.21","--","-0.027","--"]
["16~17","28336.29","--","1.76","2.81","0.05","--","--","--","--","--","87.22","142.08","2.45","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.31","--","--","1.88","--","42.52","--","17.26","--","-0.029","--"]
["17~18","28167.34","--","2.06","3.47","0.06","--","--","--","--","--","60.18","107.4","1.63","--","--","--","--","--","5.72","10.17","0.16","--","--","--","--","--","13.51","--","--","1.88","--","43.02","--","17.26","--","-0.031","--"]
["18~19","29102.53","--","1.01","1.65","0.03","--","--","--","--","--","0.93","1.54","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.46","--","--","1.93","--","41.54","--","17.19","--","-0.029","--"]
["19~20","29457.26","--","0.83","1.44","0.02","--","--","--","--","--","57.99","102.84","1.64","--","--","--","--","--","2.61","4.69","0.07","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.96","--","42.78","--","17.29","--","-0.054","--"]
["20~21","28990.78","--","1.2","2.08","0.04","--","--","--","--","--","33.8","56.31","1","--","--","--","--","--","1.87","3.39","0.06","--","--","--","--","--","13.74","--","--","1.92","--","41.42","--","17.09","--","-0.026","--"]
["21~22","29450.39","--","1.28","2.24","0.04","--","--","--","--","--","207.97","364.23","6.15","--","--","--","--","--","6.24","11.38","0.18","--","--","--","--","--","13.94","--","--","1.94","--","40.57","--","16.91","--","-0.025","--"]
["22~23","29169.45","--","5.31","8.98","0.15","--","--","--","--","--","12.7","21.39","0.37","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.65","--","--","1.92","--","40.27","--","16.86","--","-0.027","--"]
["23~24","29602.78","--","1.86","3.38","0.06","--","--","--","--","--","109.68","199.77","3.23","--","--","--","--","--","13.46","25.04","0.4","--","--","--","--","--","14.04","--","--","1.95","--","40.69","--","16.78","--","-0.027","--"]
["平均值","","","2.10","3.62","","--","--","--","--","","55.19","96.94","","--","--","--","--","","2.94","5.56","","--","--","--","--","","13.89","--","--","1.91","--","41.27","--","16.94","--","-0.032","--"]
["最大值","29711.23","--","6.44","10.41","0.19","--","--","--","--","--","207.97","364.23","6.15","--","--","--","--","--","13.46","25.04","0.4","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.96","--","43.02","--","17.29","--","-0.025","--"]
["最小值","27785.4","--","0.38","0.8","0.01","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.31","--","--","1.83","--","39.36","--","16.64","--","-0.054","--"]
["日排放总量(吨)","69.471875","--","","","0.00146","","","","","--","","","0.03827","","","","","--","","","0.00205","","","","","--","","","","","","","","","","",""]