{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","19.332","7.439","8.053","8.206","5.557","0.11","0.004","0","0.001","0","0.0014","0","0.108","0.002"]
["01~02时","65.742","7.724","7.846","8.399","5.686","0.374","0.004","0","0.001","0","0.0011","0.0001","0.109","0.007"]
["02~03时","52.754","7.355","7.759","8.45","5.716","0.302","0.004","0","0.001","0","0.0008","0","0.122","0.006"]
["03~04时","51.399","7.361","7.472","8.106","5.778","0.297","0.004","0","0.001","0","0.0004","0","0.142","0.007"]
["04~05时","52.53","7.824","8.083","8.355","5.809","0.305","0.004","0","0.002","0","0.0013","0.0001","0.127","0.007"]
["05~06时","66.818","7.946","8.078","8.393","5.874","0.392","0.005","0","0.003","0","0.0026","0.0002","0.102","0.007"]
["06~07时","44.386","7.816","8.002","8.335","5.69","0.251","0.004","0","0.003","0","0.022","0.0011","0.103","0.005"]
["07~08时","11.628","7.909","8.269","8.345","5.305","0.062","0.004","0","0.001","0","0.05","0.0006","0.104","0.001"]
["08~09时","6.438","8.256","8.323","8.525","5.029","0.03","0.004","0","0.001","0","0.038","0.0002","0.103","0.001"]
["09~10时","2.642","8.208","8.276","8.497","4.452","0.012","0.003","0","0.001","0","0.021","0.0001","0.102","0"]
["10~11时","82.789","7.485","7.788","8.226","4.512","0.376","0.003","0","0.001","0","0.016","0.0011","0.105","0.009"]
["11~12时","72.017","7.51","7.724","8.035","4.639","0.334","0.003","0","0.001","0","0.0088","0.0006","0.109","0.008"]
["12~13时","21.457","8.033","8.087","8.121","4.978","0.107","0.003","0","0.001","0","0.0070","0.0001","0.152","0.003"]
["13~14时","89.3","7.475","7.913","8.136","5.688","0.508","0.004","0","0.001","0","0.0044","0.0004","0.229","0.02"]
["14~15时","88.247","7.87","7.924","8.004","5.996","0.536","0.004","0","0.001","0","0.0035","0.0003","1.099","0.116"]
["15~16时","38.492","7.839","7.914","8.106","6.641","0.256","0.005","0","0.001","0","0.0021","0.0001","2.645","0.102"]
["16~17时","8.462","8.104","8.14","8.172","6.857","0.057","0.005","0","0.002","0","0.0017","0","1.719","0.018"]
["17~18时","2.249","8.159","8.17","8.179","7.309","0.016","0.004","0","0.004","0","0.0012","0","0.072","0"]
["18~19时","76.072","7.546","7.829","8.191","6.816","0.495","0.005","0","0.004","0","0.0011","0.0001","0.084","0.007"]
["19~20时","80.084","7.602","7.707","7.995","5.783","0.463","0.006","0.001","0.005","0","0.0009","0.0001","0.106","0.008"]
["20~21时","13.702","7.627","8.004","8.112","5.966","0.082","0.006","0","0.005","0","0.0008","0","0.106","0.001"]
["21~22时","10.387","7.819","8.111","8.167","6.35","0.066","0.005","0","0.004","0","0.0006","0","0.107","0.001"]
["22~23时","40.308","7.566","8.013","8.156","5.858","0.227","0.005","0","0.003","0","0.0006","0","0.123","0.005"]
["23~24时","17.012","8.002","8.031","8.08","4.829","0.082","0.004","0","0.001","0","0.0005","0","0.149","0.003"]
["有效日均值","","","7.9802","","5.713","","0.004","","0.002","","0.0078","","0.330",""]
["最大值","89.3","8.256","8.323","8.525","7.309","0.536","0.006","0.001","0.005","0","0.05","0.0011","2.645","0.116"]
["最小值","2.249","7.355","7.472","7.995","4.452","0.012","0.003","0","0.001","0","0.0004","0","0.072","0"]
["总量","1014.2585","","","","","5.740","","0.005","","0.002","","0.0052","","0.345"]