{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.122","8.73","8.8","8.84","1.691","0","0.004","0","0.007","0","0.0016","0","0","0","0.611","0"]
["01~02时","0.081","8.7","8.79","8.82","2.5","0","0.008","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.319","0"]
["02~03时","0.077","8.69","8.77","8.8","2.659","0","0.006","0","0.006","0","0.0019","0","0","0","0.374","0"]
["03~04时","0.04","8.64","8.74","8.79","2.9","0","0.004","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","0.526","0"]
["04~05时","0.022","8.59","8.72","8.76","2.297","0","0.005","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","0.554","0"]
["05~06时","0.02","8.58","8.67","8.73","1.3","0","0.006","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.631","0"]
["06~07时","0.019","8.57","8.66","8.7","1.895","0","0.005","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.59","0"]
["07~08时","0.019","8.41","8.62","8.73","2.8","0","0.003","0","0.006","0","0.0015","0","0","0","0.482","0"]
["08~09时","0.02","8.61","8.72","8.81","2.31","0","0.004","0","0.006","0","0.0017","0","0","0","0.439","0"]
["09~10时","0.023","8.71","8.81","8.87","1.5","0","0.006","0","0.007","0","0.0026","0","0","0","0.317","0"]
["10~11时","0.021","8.74","8.85","8.88","2.737","0","0.006","0","0.007","0","0.0055","0","0","0","0.665","0"]
["11~12时","0.021","8.67","8.84","8.88","4.785","0","0.006","0","0.010","0","0.015","0","0","0","1.62","0"]
["12~13时","0.065","8.71","8.83","8.88","4.09","0","0.006","0","0.010","0","0.013","0","0","0","1.29","0"]
["13~14时","11.924","8.83","8.87","8.91","2.94","0.035","0.006","0","0.010","0","0.0066","0.0001","0","0","0.383","0.005"]
["14~15时","16.743","8.85","8.9","8.93","2.209","0.037","0.006","0","0.010","0","0.0062","0.0001","0","0","0.411","0.007"]
["15~16时","10.542","8.88","8.92","8.95","1","0.011","0.006","0","0.010","0","0.0046","0","0","0","0.487","0.005"]
["16~17时","1.759","8.81","8.92","8.96","1.64","0.003","0.006","0","0.010","0","0.0042","0","0","0","0.499","0.001"]
["17~18时","0.685","8.8","8.91","8.96","2.7","0.002","0.007","0","0.010","0","0.0029","0","0","0","0.53","0"]
["18~19时","0.355","8.84","8.92","8.95","2.474","0.001","0.005","0","0.010","0","0.0030","0","0","0","0.463","0"]
["19~20时","0.217","8.82","8.9","8.94","2.1","0","0.003","0","0.010","0","0.0034","0","0","0","0.278","0"]
["20~21时","0.187","8.84","8.9","8.93","1.874","0","0.004","0","0.009","0","0.0031","0","0","0","0.384","0"]
["21~22时","0.787","8.67","8.77","8.86","1.5","0.001","0.004","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.676","0.001"]
["22~23时","0.634","8.67","8.79","8.88","1.578","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0017","0","0","0","0.608","0"]
["23~24时","0.425","8.77","8.83","8.88","1.7","0.001","0.008","0","0.006","0","0.0011","0","0","0","0.422","0"]
["有效日均值","","","8.81","","2.299","","0.005","","0.008","","0.0037","","0","","0.565",""]
["最大值","16.743","8.88","8.92","8.96","4.785","0.037","0.008","0","0.01","0","0.015","0.0001","0","0","1.62","0.007"]
["最小值","0.019","8.41","8.62","8.7","1","0","0.003","0","0.005","0","0.0011","0","0","0","0.278","0"]
["总量","44.811","","","","","0.093","","0","","0","","0.0002","","0","","0.019"]