{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40533.929","--","16.083","0.652","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.523","--","--","5.601","--","29.548","--","3.702","--","0.065","--"]
["01~02","39976.445","--","14.801","0.592","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","5.526","--","29.982","--","3.646","--","0.063","--"]
["02~03","40534.695","--","16.22","0.657","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.515","--","--","5.603","--","29.566","--","3.602","--","0.065","--"]
["03~04","40430.418","--","17.378","0.702","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.507","--","--","5.588","--","29.571","--","3.547","--","0.064","--"]
["04~05","38852.804","--","18.265","0.709","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.368","--","29.078","--","3.555","--","0.06","--"]
["05~06","35741.601","--","16.571","0.592","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.516","--","--","4.941","--","28.949","--","3.568","--","0.051","--"]
["06~07","36555","--","17.138","0.626","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.53","--","--","5.053","--","29.466","--","3.563","--","0.053","--"]
["07~08","35636.609","--","18.122","0.646","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.539","--","--","4.925","--","29.763","--","3.681","--","0.05","--"]
["08~09","35235.23","--","17.45","0.614","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.55","--","--","4.869","--","30.455","--","3.77","--","0.049","--"]
["09~10","33672.125","--","17.067","0.574","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.551","--","--","4.655","--","30.762","--","3.816","--","0.045","--"]
["10~11","31898.349","--","16.244","0.519","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.553","--","--","4.407","--","31.503","--","3.856","--","0.041","--"]
["11~12","27093.507","--","17.414","0.471","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.545","--","--","3.745","--","32.068","--","3.884","--","0.029","--"]
["12~13","29242.459","--","17.368","0.506","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","4.044","--","32.574","--","3.909","--","0.034","--"]
["13~14","35725.043","--","14.946","0.534","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","4.937","--","32.558","--","4.013","--","0.05","--"]
["14~15","35864.511","--","15.227","0.546","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.502","--","--","4.958","--","32.555","--","4.011","--","0.05","--"]
["15~16","36460.914","--","16.957","0.617","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.491","--","--","5.038","--","32.559","--","3.982","--","0.052","--"]
["16~17","35760.593","--","17.674","0.632","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.486","--","--","4.944","--","32.265","--","3.955","--","0.05","--"]
["17~18","36208.82","--","15.993","0.578","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.485","--","--","5.005","--","31.943","--","3.939","--","0.052","--"]
["18~19","36688.156","--","14.503","0.532","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.502","--","--","5.071","--","31.92","--","3.913","--","0.053","--"]
["19~20","37456.824","--","17.163","0.645","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.177","--","31.561","--","3.775","--","0.055","--"]
["20~21","39796.894","--","23.258","0.925","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.57","--","--","5.502","--","30.502","--","3.566","--","0.063","--"]
["21~22","41621.726","--","22.785","0.948","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.582","--","--","5.752","--","29.642","--","3.492","--","0.069","--"]
["22~23","41183.296","--","20.103","0.827","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.59","--","--","5.691","--","29.273","--","3.499","--","0.067","--"]
["23~24","42134.875","--","19.559","0.824","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.581","--","--","5.825","--","28.523","--","3.499","--","0.07","--"]
["平均值","","","17.4292","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.5307","--","--","5.0931","--","30.6914","--","3.7396","--","0.0546","--"]
["最大值","42134.875","--","23.258","0.948","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.59","--","--","5.825","--","32.574","--","4.013","--","0.07","--"]
["最小值","27093.507","--","14.503","0.471","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.485","--","--","3.745","--","28.523","--","3.492","--","0.029","--"]
["日排放总量(吨)","88.4304875","--","","0.0154777","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]