{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","754.761","涉及因子无效","0.301","409.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.541","736.461","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.991","有效数据不足","有效数据不足","0.119","有效数据不足","30.6","有效数据不足","2.627","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","1051.825","涉及因子无效","0.279","315.857","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.483","547.035","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.989","有效数据不足","有效数据不足","0.166","有效数据不足","30.095","有效数据不足","2.563","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","1195.344","涉及因子无效","0.268","228.861","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.393","335.708","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.986","有效数据不足","有效数据不足","0.188","有效数据不足","29.41","有效数据不足","2.491","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","3089.819","涉及因子无效","0.269","153.292","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.37","211.308","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.978","有效数据不足","有效数据不足","0.484","有效数据不足","28.744","有效数据不足","2.43","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["04~05","912.611","涉及因子无效","0.282","272.744","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.321","310.837","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.987","有效数据不足","有效数据不足","0.143","有效数据不足","28.396","有效数据不足","2.407","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["05~06","552.441","涉及因子无效","0.278","1144.179","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.306","1260.915","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.997","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.123","有效数据不足","2.39","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["06~07","553.557","涉及因子无效","0.265","-285.989","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.276","-297.312","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.011","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.124","有效数据不足","2.398","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["07~08","548.356","涉及因子无效","0.307","-136.871","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.259","-115.398","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.028","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.177","有效数据不足","2.556","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["08~09","638.121","涉及因子无效","0.357","-184.065","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.292","-150.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.024","有效数据不足","有效数据不足","0.102","有效数据不足","32.288","有效数据不足","2.963","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["09~10","526.223","涉及因子无效","0.383","-112.004","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.259","-75.837","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.042","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","33.317","有效数据不足","2.389","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","516.433","涉及因子无效","0.428","-116.371","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.306","-83.343","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","34.097","有效数据不足","2.402","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","541.574","涉及因子无效","0.411","34.427","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.005","0.379","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.63","52.736","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.853","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","34.505","有效数据不足","2.47","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","573.341","涉及因子无效","0.447","-1384.204","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.967","-2995.515","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.004","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","35.442","有效数据不足","2.378","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","495.891","涉及因子无效","0.453","390.254","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.634","545.913","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.986","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","35.552","有效数据不足","2.452","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","509.462","涉及因子无效","0.466","202.906","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.718","312.388","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.972","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","36.228","有效数据不足","2.557","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","670.026","涉及因子无效","0.512","144.143","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.798","224.74","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.956","有效数据不足","有效数据不足","0.108","有效数据不足","36.273","有效数据不足","2.505","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","746.904","涉及因子无效","0.474","105.615","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.735","163.901","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.945","有效数据不足","有效数据不足","0.12","有效数据不足","36.06","有效数据不足","2.312","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["17~18","509.747","涉及因子无效","0.459","107.341","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.731","171.011","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.947","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","35.471","有效数据不足","2.461","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","614.145","涉及因子无效","0.429","134.45","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.661","207.117","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.961","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","34.917","有效数据不足","2.681","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","10718.759","涉及因子无效","0.325","1313.597","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.631","2552.46","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.997","有效数据不足","有效数据不足","1.687","有效数据不足","31.995","有效数据不足","2.391","有效数据不足","0.014","有效数据不足"]
["20~21","14400.48","涉及因子无效","0.177","-48.15","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.659","-179.28","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","2.238","有效数据不足","27.843","有效数据不足","2.007","有效数据不足","0.017","有效数据不足"]
["21~22","9494.118","涉及因子无效","0.18","-37.537","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.57","-118.682","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","1.465","有效数据不足","25.599","有效数据不足","2.03","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["22~23","10940.038","涉及因子无效","0.172","-35.98","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.561","-117.189","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","1.683","有效数据不足","24.997","有效数据不足","1.98","有效数据不足","0.012","有效数据不足"]
["23~24","5383.115","涉及因子无效","0.178","-43.342","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.527","-128.711","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.051","有效数据不足","有效数据不足","0.829","有效数据不足","25","有效数据不足","2.058","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["平均值","","","0.337","1144.498","","--","--","--","--","","0","0.64","","--","--","--","--","","0.526","1784.739","","--","--","--","--","","20.996","--","--","0.428","--","31.344","--","2.412","--","0.007","--"]
["最大值","14400.48","--","0.512","1313.597","0.003","--","--","--","--","--","0.005","0.379","0","--","--","--","--","--","0.967","2552.46","0.009","--","--","--","--","--","21.059","--","--","2.238","--","36.273","--","2.963","--","0.017","--"]
["最小值","495.891","--","0.172","-1384.204","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.259","-2995.515","0","--","--","--","--","--","20.853","--","--","0.079","--","24.997","--","1.98","--","0.002","--"]
["日排放总量(吨)","6.5937092","--","","","0.000016","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000038","","","","","--","","","","","","","","","","",""]