{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41768.105","--","6.716","18.573","0.28","--","--","--","--","--","4.851","12.952","0.21","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.487","--","--","10.263","--","44.724","--","0.955","--","-0.0181","--"]
["01~02","37486.57","--","6.176","15.13","0.232","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.92","--","--","9.208","--","44.137","--","0.951","--","-0.0233","--"]
["02~03","23962.556","--","6.338","12.576","0.151","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.771","--","--","5.887","--","45.18","--","0.958","--","-0.0205","--"]
["03~04","22706.685","--","6.377","12.415","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.635","--","--","5.579","--","47.033","--","0.959","--","-0.0239","--"]
["04~05","20648.558","--","6.083","11.282","0.125","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.337","--","--","5.073","--","48.642","--","0.963","--","-0.0245","--"]
["05~06","20310.002","--","6.104","11.3","0.123","--","--","--","--","--","2.915","5.242","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.319","--","--","4.99","--","49.482","--","0.96","--","-0.0228","--"]
["06~07","20462.937","--","6.366","12.668","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.784","--","--","5.028","--","49.247","--","0.962","--","-0.0187","--"]
["07~08","20644.119","--","6.286","12.299","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.684","--","--","5.073","--","49.509","--","0.964","--","-0.0258","--"]
["08~09","21509.962","--","5.98","11.82","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.735","--","--","5.285","--","49.994","--","0.962","--","-0.0276","--"]
["09~10","20907.722","--","5.606","11.019","0.117","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.708","--","--","5.137","--","50.563","--","0.963","--","-0.0302","--"]
["10~11","21191.652","--","5.017","10.129","0.106","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.881","--","--","5.207","--","50.673","--","0.971","--","-0.0325","--"]
["11~12","20476.33","--","4.975","10.154","0.101","--","--","--","--","--","3.894","7.883","0.081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.942","--","--","5.031","--","49.619","--","0.968","--","-0.0306","--"]
["12~13","19713.205","--","5.145","10.428","0.101","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.901","--","--","4.843","--","49.286","--","0.965","--","-0.0258","--"]
["13~14","20191.363","--","4.917","11.136","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.48","--","--","4.962","--","49.727","--","0.971","--","-0.0247","--"]
["14~15","19133.263","--","5.188","11.313","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.283","--","--","4.701","--","49.736","--","0.966","--","-0.0200","--"]
["15~16","20651.722","--","5.61","11.686","0.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.014","--","--","5.077","--","49.772","--","0.969","--","-0.0172","--"]
["16~17","25044.257","--","5.522","12.451","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.444","--","--","6.152","--","49.39","--","0.962","--","-0.0244","--"]
["17~18","22137.408","--","5.397","11.171","0.119","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.024","--","--","5.439","--","49.527","--","0.962","--","-0.0233","--"]
["18~19","22553.875","--","5.282","10.58","0.119","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.828","--","--","5.542","--","49.752","--","0.964","--","-0.0247","--"]
["19~20","22338.832","--","5.287","10.816","0.118","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.934","--","--","5.489","--","49.921","--","0.967","--","-0.0247","--"]
["20~21","22380.812","--","5.294","10.46","0.118","--","--","--","--","--","13.235","26.091","0.301","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.746","--","--","5.499","--","49.806","--","0.968","--","-0.0268","--"]
["21~22","24424.593","--","5.405","11.449","0.131","--","--","--","--","--","6.612","12.133","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.099","--","--","6.002","--","49.332","--","0.965","--","-0.0276","--"]
["22~23","23045.933","--","5.585","11.526","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.978","--","--","5.663","--","49.209","--","0.963","--","-0.0272","--"]
["23~24","22599.201","--","5.64","11.241","0.127","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.802","--","--","5.552","--","49.834","--","0.967","--","-0.0274","--"]
["平均值","","","5.6794","11.8181","","--","--","--","--","","1.3129","2.6793","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","14.9894","--","--","5.6956","--","48.9211","--","0.9639","--","-0.0247","--"]
["最大值","41768.105","--","6.716","18.573","0.28","--","--","--","--","--","13.235","26.091","0.301","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.487","--","--","10.263","--","50.673","--","0.971","--","-0.0172","--"]
["最小值","19133.263","--","4.917","10.129","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.319","--","--","4.701","--","44.137","--","0.951","--","-0.0325","--"]
["日排放总量(吨)","55.62896875","--","","","0.0031909","","","","","--","","","0.0008035","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]