{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","29192.86","--","3.08","5.6","0.09","--","--","--","--","--","22.9","38.36","0.69","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.08","--","--","1.92","--","41.02","--","16.87","--","-0.028","--"]
["01~02","29346.43","--","1","1.89","0.03","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","0.04","0.06","0","--","--","--","--","--","14.59","--","--","1.92","--","39.11","--","16.66","--","-0.031","--"]
["02~03","28939.54","--","3.54","6.16","0.1","--","--","--","--","--","20.24","34.41","0.58","--","--","--","--","--","14.97","27.71","0.45","--","--","--","--","--","13.97","--","--","1.89","--","39.76","--","16.56","--","-0.032","--"]
["03~04","29055.34","--","6.21","10.35","0.18","--","--","--","--","--","23.39","39.66","0.68","--","--","--","--","--","0.95","1.68","0.03","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.91","--","40.72","--","16.72","--","-0.033","--"]
["04~05","29303.81","--","2.57","4.15","0.08","--","--","--","--","--","132.92","217.89","3.86","--","--","--","--","--","50.43","80.71","1.48","--","--","--","--","--","13.34","--","--","1.93","--","41.46","--","16.83","--","-0.034","--"]
["05~06","28893.48","--","1.95","3.28","0.06","--","--","--","--","--","41.8","73.99","1.22","--","--","--","--","--","9.14","16.59","0.25","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.91","--","41.54","--","16.87","--","-0.034","--"]
["06~07","28945.52","--","1.63","2.59","0.05","--","--","--","--","--","83.66","132.79","2.41","--","--","--","--","--","1.7","2.81","0.05","--","--","--","--","--","13.21","--","--","1.91","--","42.09","--","16.96","--","-0.035","--"]
["07~08","29111.84","--","1.36","2.27","0.04","--","--","--","--","--","2.61","4.66","0.07","--","--","--","--","--","2.48","4.95","0.07","--","--","--","--","--","13.69","--","--","1.92","--","41.29","--","16.89","--","-0.037","--"]
["08~09","29151.92","--","2.33","3.66","0.07","--","--","--","--","--","107.68","172.28","3.11","--","--","--","--","--","4.6","7.8","0.13","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.92","--","40.69","--","16.78","--","-0.033","--"]
["09~10","29140.45","--","7.58","13.05","0.22","--","--","--","--","--","4.48","7.43","0.12","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","12.52","--","--","1.92","--","41.1","--","16.84","--","-0.030","--"]
["10~11","30320.89","--","4.21","7.22","0.13","--","--","--","--","--","323.79","197.3","9.26","--","--","--","--","--","150.84","91.41","4.31","--","--","--","--","--","10.12","--","--","2.02","--","43.08","--","17.1","--","-0.028","--"]
["11~12","29472.49","--","5.72","9.43","0.17","--","--","--","--","--","3.94","6.9","0.11","--","--","--","--","--","1.8","3.21","0.05","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.96","--","42.99","--","17.2","--","-0.030","--"]
["12~13","30351.39","--","3.11","5.39","0.09","--","--","--","--","--","61.12","101.7","1.85","--","--","--","--","--","22.81","41.65","0.7","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.03","--","43.65","--","17.3","--","-0.033","--"]
["13~14","29304.9","--","2.77","4.74","0.08","--","--","--","--","--","33.09","54.82","1.01","--","--","--","--","--","0.29","0.5","0.01","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.94","--","42.36","--","17.15","--","-0.027","--"]
["14~15","30358.98","--","2.06","3.56","0.06","--","--","--","--","--","129.69","213.09","3.96","--","--","--","--","--","5.92","10.66","0.18","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.02","--","42.9","--","17.17","--","-0.035","--"]
["15~16","29590.57","--","2.42","4.04","0.07","--","--","--","--","--","121.7","206.79","3.59","--","--","--","--","--","0.42","0.75","0.01","--","--","--","--","--","13.7","--","--","1.98","--","43.72","--","17.38","--","-0.036","--"]
["16~17","29590.65","--","2.08","3.79","0.06","--","--","--","--","--","38.5","72.58","1.14","--","--","--","--","--","27.9","51.05","0.81","--","--","--","--","--","14.09","--","--","1.97","--","43.3","--","17.33","--","-0.035","--"]
["17~18","30390.6","--","1.92","3.19","0.06","--","--","--","--","--","79.38","128.71","2.52","--","--","--","--","--","0.21","0.36","0.01","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.02","--","42.84","--","17.25","--","-0.030","--"]
["18~19","29796.17","--","0.9","1.7","0.03","--","--","--","--","--","42.72","82.02","1.27","--","--","--","--","--","0.13","0.26","0","--","--","--","--","--","14.48","--","--","1.98","--","42.13","--","17.21","--","-0.033","--"]
["19~20","29562.26","--","1.99","3.65","0.06","--","--","--","--","--","160.34","294.1","4.68","--","--","--","--","--","13.49","25.46","0.39","--","--","--","--","--","14.01","--","--","1.97","--","42.83","--","17.2","--","-0.029","--"]
["20~21","29875.97","--","1.98","3.33","0.06","--","--","--","--","--","61.93","104.28","1.86","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.98","--","42.32","--","17.2","--","-0.025","--"]
["21~22","29386.22","--","2.24","4.22","0.07","--","--","--","--","--","26.86","52.29","0.78","--","--","--","--","--","18.2","35.13","0.53","--","--","--","--","--","14.16","--","--","1.95","--","42.88","--","17.2","--","-0.028","--"]
["22~23","29481.85","--","1.86","2.98","0.05","--","--","--","--","--","0.59","0.95","0.02","--","--","--","--","--","0.1","0.16","0","--","--","--","--","--","13.44","--","--","1.95","--","42.16","--","17.13","--","-0.033","--"]
["23~24","29851.19","--","2.11","3.86","0.06","--","--","--","--","--","3.03","5.58","0.09","--","--","--","--","--","18.19","34.23","0.53","--","--","--","--","--","14.07","--","--","1.98","--","42.15","--","17.12","--","-0.034","--"]
["平均值","","","2.77","4.75","","--","--","--","--","","63.60","93.45","","--","--","--","--","","14.36","18.22","","--","--","--","--","","13.61","--","--","1.95","--","42","--","17.04","--","-0.032","--"]
["最大值","30390.6","--","7.58","13.05","0.22","--","--","--","--","--","323.79","294.1","9.26","--","--","--","--","--","150.84","91.41","4.31","--","--","--","--","--","14.59","--","--","2.03","--","43.72","--","17.38","--","-0.025","--"]
["最小值","28893.48","--","0.9","1.7","0.03","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.12","--","--","1.89","--","39.11","--","16.56","--","-0.037","--"]
["日排放总量(吨)","70.841544","--","","","0.00196","","","","","--","","","0.04486","","","","","--","","","0.01","","","","","--","","","","","","","","","","",""]