{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.259","8.58","8.78","8.86","2.114","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0011","0","0","0","0.422","0"]
["01~02时","0.18","8.69","8.78","8.83","2.8","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0012","0","0","0","0.421","0"]
["02~03时","0.142","8.62","8.74","8.81","2.8","0","0.007","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.382","0"]
["03~04时","0.114","8.61","8.72","8.78","2.8","0","0.008","0","0.004","0","0.0021","0","0","0","0.273","0"]
["04~05时","0.082","8.56","8.69","8.76","2.16","0","0.008","0","0.004","0","0.0024","0","0","0","0.312","0"]
["05~06时","0.075","8.56","8.67","8.74","1.1","0","0.008","0","0.004","0","0.0037","0","0","0","0.419","0"]
["06~07时","0.037","8.47","8.65","8.73","1.064","0","0.006","0","0.005","0","0.0038","0","0","0","0.458","0"]
["07~08时","0.025","8.44","8.65","8.72","1","0","0.003","0","0.007","0","0.0041","0","0","0","0.565","0"]
["08~09时","0.024","8.49","8.66","8.73","0.75","0","0.004","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.476","0"]
["09~10时","0.027","8.47","8.7","8.8","0.362","0","0.006","0","0.007","0","0.0021","0","0","0","0.23","0"]
["10~11时","0.963","8.59","8.8","8.87","2.865","0.007","0.005","0","0.008","0","0.0065","0","0","0","0.27","0"]
["11~12时","12.132","8.78","8.85","8.87","7.007","0.085","0.003","0","0.010","0","0.021","0.0003","0","0","0.38","0.005"]
["12~13时","7.607","8.76","8.83","8.86","5.614","0.047","0.003","0","0.010","0","0.018","0.0001","0","0","0.279","0.002"]
["13~14时","7.66","8.76","8.85","8.88","3.31","0.025","0.003","0","0.012","0","0.0089","0.0001","0.352","0.004","0","0"]
["14~15时","13.678","8.81","8.88","8.91","3.31","0.045","0.003","0","0.012","0","0.0089","0.0001","0.416","0.006","0","0"]
["15~16时","12.674","7.59","8.91","9.36","3.31","0.042","0.003","0","0.012","0","0.0089","0.0001","0.083","0.001","0","0"]
["16~17时","13.813","8.87","8.9","8.92","3.31","0.046","0.003","0","0.012","0","0.0089","0.0001","0.203","0.003","0","0"]
["17~18时","10.707","8.68","8.88","8.9","3.31","0.035","0.003","0","0.012","0","0.0089","0.0001","0.073","0.001","0","0"]
["18~19时","2.033","8.73","8.87","8.9","3.31","0.007","0.003","0","0.011","0","0.0089","0","0.027","0","0","0"]
["19~20时","0.733","8.77","8.86","8.89","3.31","0.002","0.005","0","0.011","0","0.0089","0","0.027","0","0","0"]
["20~21时","0.405","8.73","8.84","8.87","3.916","0.002","0.003","0","0.010","0","0.0085","0","0.007","0","0","0"]
["21~22时","0.256","8.72","8.82","8.85","4.785","0.001","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0","0","0","0"]
["22~23时","0.18","8.67","8.81","8.84","7.042","0.001","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0","0","0","0"]
["23~24时","0.139","8.69","8.8","8.84","10.716","0.001","0.002","0","0.006","0","0.0015","0","0","0","0","0"]
["有效日均值","","","8.79","","3.419","","0.004","","0.008","","0.0061","","0.050","","0.204",""]
["最大值","13.813","8.87","8.91","9.36","10.716","0.085","0.008","0","0.012","0","0.021","0.0003","0.416","0.006","0.565","0.005"]
["最小值","0.024","7.59","8.65","8.72","0.362","0","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0","0","0","0"]
["总量","83.944","","","","","0.349","","0","","0.001","","0.0010","","0.015","","0.008"]