{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33255.93","--","19.21","0.64","--","--","--","71.08","2.3","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.6","--","--","7.38","--","30.05","--","4.8","--","-0.044","--"]
["01~02","31689.62","--","7.43","0.24","--","--","--","39.79","1.26","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.63","--","--","7.02","--","29.64","--","4.74","--","-0.044","--"]
["02~03","31401.67","--","18.36","0.57","--","--","--","73.33","2.28","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.68","--","--","6.98","--","30.18","--","4.86","--","-0.045","--"]
["03~04","32170.02","--","12.48","0.4","--","--","--","9.75","0.3","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.16","--","30.56","--","4.96","--","-0.044","--"]
["04~05","32823.44","--","19.13","0.63","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","1.52","0.05","--","--","--","20.59","--","--","7.31","--","30.6","--","4.96","--","-0.042","--"]
["05~06","31910.09","--","9.78","0.31","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.59","--","--","7.12","--","30.91","--","5.04","--","-0.045","--"]
["06~07","31656.24","--","22.09","0.7","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.67","--","--","7.05","--","30.73","--","4.99","--","-0.045","--"]
["07~08","32572.89","--","9.71","0.31","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.26","--","30.78","--","5.02","--","-0.047","--"]
["08~09","33173.8","--","18.72","0.62","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.67","--","--","7.4","--","30.77","--","5.04","--","-0.045","--"]
["09~10","33486.71","--","11.2","0.37","--","--","--","99.61","3.28","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.68","--","--","7.48","--","31","--","5.12","--","-0.042","--"]
["10~11","31001.58","--","24.17","0.72","--","--","--","90.34","2.75","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.68","--","--","6.96","--","31.88","--","5.37","--","-0.035","--"]
["11~12","30838.98","--","12.66","0.39","--","--","--","233.24","7.26","--","--","--","121.65","3.78","--","--","--","13.85","--","--","6.97","--","32.81","--","5.64","--","-0.036","--"]
["12~13","31295.63","--","18.75","0.59","--","--","--","1.12","0.03","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.69","--","--","7.09","--","33.23","--","5.74","--","-0.038","--"]
["13~14","30816.24","--","12.61","0.39","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.64","--","--","6.99","--","33.53","--","5.82","--","-0.036","--"]
["14~15","30671.99","--","17.24","0.53","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","20.63","--","--","6.95","--","33.35","--","5.72","--","-0.038","--"]
["15~16","30911.92","--","11.89","0.36","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.51","--","--","7","--","33.26","--","5.67","--","-0.041","--"]
["16~17","31768.66","--","14.38","0.46","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.99","0.03","--","--","--","20.6","--","--","7.18","--","32.93","--","5.59","--","-0.041","--"]
["17~18","31783.48","--","16.74","0.53","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.63","--","--","7.18","--","32.99","--","5.64","--","-0.041","--"]
["18~19","32554.24","--","7.89","0.26","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.04","0","--","--","--","20.58","--","--","7.33","--","32.38","--","5.48","--","-0.039","--"]
["19~20","32041.14","--","10.81","0.35","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","20.69","--","--","7.22","--","32.49","--","5.49","--","-0.038","--"]
["20~21","32146.46","--","16.41","0.53","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.56","--","--","7.25","--","32.63","--","5.54","--","-0.039","--"]
["21~22","32873.31","--","12.83","0.43","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","20.58","--","--","7.41","--","32.51","--","5.5","--","-0.044","--"]
["22~23","33121.31","--","16.98","0.56","--","--","--","50.87","1.67","--","--","--","0.01","0","--","--","--","20.6","--","--","7.46","--","32.37","--","5.45","--","-0.049","--"]
["23~24","33988.93","--","12.45","0.43","--","--","--","38.22","1.3","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.62","--","--","7.63","--","31.84","--","5.31","--","-0.046","--"]
["平均值","","","14.75","","--","--","","29.64","","--","--","","5.45","","--","--","","20.34","--","--","7.20","--","31.81","--","5.31","--","-0.042","--"]
["最大值","33988.93","--","24.17","0.72","--","--","--","233.24","7.26","--","--","--","121.65","3.78","--","--","--","20.69","--","--","7.63","--","33.53","--","5.82","--","-0.035","--"]
["最小值","30671.99","--","7.43","0.24","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.01","0","--","--","--","13.85","--","--","6.95","--","29.64","--","4.74","--","-0.049","--"]
["日排放总量(吨)","76.995425","--","","0.01131","","","--","","0.02255","","","--","","0.00408","","","--","","","","","","","","","","",""]