{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","4.519","8.072","8.142","8.17","5.014","0.023","0.004","0","0.002","0","0.0005","0","0.114","0.001"]
["01~02时","47.694","7.596","7.945","8.643","5.4","0.258","0.004","0","0.003","0","0.0006","0","0.056","0.003"]
["02~03时","93.031","7.317","7.761","8.532","10.219","1.079","0.004","0","0.002","0","0.0006","0.0001","0.053","0.005"]
["03~04时","66.968","7.415","7.604","7.979","19.714","1.32","0.004","0","0.001","0","0.0006","0","0.049","0.003"]
["04~05时","43.013","7.401","7.691","7.975","15.457","0.602","0.006","0","0.002","0","0.013","0.0008","0.113","0.006"]
["05~06时","41.622","7.653","8.323","8.77","6.445","0.268","0.007","0","0.002","0","0.033","0.0014","0.215","0.009"]
["06~07时","9.702","7.992","8.045","8.319","6.048","0.062","0.007","0","0.003","0","0.023","0.0003","0.211","0.002"]
["07~08时","0.193","7.805","7.937","8.048","5.207","0.001","0.006","0","0.003","0","0.0085","0","0.205","0"]
["08~09时","3.406","7.793","8.058","8.172","5.269","0.018","0.009","0","0.003","0","0.0068","0","0.248","0.001"]
["09~10时","1.185","8.067","8.098","8.13","5.4","0.006","0.013","0","0.003","0","0.0044","0","0.316","0"]
["10~11时","72.481","7.462","7.678","8.075","5.705","0.43","0.013","0.001","0.003","0","0.0035","0.0002","0.327","0.024"]
["11~12时","100.197","7.51","7.584","7.718","6.35","0.636","0.013","0.001","0.003","0","0.0021","0.0002","0.345","0.035"]
["12~13时","69.15","7.707","7.716","7.737","4.794","0.358","0.013","0.001","0.003","0","0.0016","0.0001","3.586","0.202"]
["13~14时","32.054","7.727","7.74","7.758","1.5","0.048","0.013","0","0.003","0","0.0009","0","9.026","0.289"]
["14~15时","37.128","7.709","7.735","7.79","65.185","2.787","0.02","0.001","0.003","0","0.0010","0","8.553","0.315"]
["15~16时","2.567","7.562","7.749","8.012","200","0.513","0.029","0","0.003","0","0.0011","0","7.748","0.02"]
["16~17时","2.105","7.633","7.801","8.006","75.259","0.179","0.059","0","0.006","0","0.027","0.0001","3.916","0.009"]
["17~18时","3.344","7.941","8.062","8.211","13.82","0.046","0.067","0","0.007","0","0.035","0.0001","2.3","0.008"]
["18~19时","101.845","7.607","7.821","8.263","13.635","1.381","0.046","0.004","0.005","0","0.021","0.0016","1.489","0.119"]
["19~20时","130.358","7.567","7.648","7.79","13.243","1.726","0.021","0.003","0.001","0","0.0008","0.0001","0.107","0.014"]
["20~21时","111.522","7.752","7.786","7.868","13.213","1.473","0.021","0.002","0.001","0","0.0007","0.0001","1.568","0.179"]
["21~22时","23.38","7.714","7.9","8.082","13.153","0.308","0.021","0","0.002","0","0.0006","0","4.055","0.095"]
["22~23时","25.493","7.897","8.266","8.778","13.702","0.347","0.019","0","0.003","0","0.0009","0","3.144","0.083"]
["23~24时","24.352","7.397","7.631","8.208","14.783","0.36","0.017","0","0.003","0","0.0013","0","1.57","0.038"]
["有效日均值","","","7.8638","","22.438","","0.018","","0.003","","0.0079","","2.055",""]
["最大值","130.358","8.072","8.323","8.778","200","2.787","0.067","0.004","0.007","0","0.035","0.0016","9.026","0.315"]
["最小值","0.193","7.317","7.584","7.718","1.5","0.001","0.004","0","0.001","0","0.0005","0","0.049","0"]
["总量","1047.3181","","","","","14.231","","0.017","","0.003","","0.0053","","1.460"]