{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","5627.48","--","0.32","0.54","0","--","--","--","--","--","7.86","12.85","0.04","--","--","--","--","--","2.43","2.43","0.01","--","--","--","--","--","13.59","--","--","0.69","--","25.17","--","8.07","--","0","--"]
["01~02","4253.82","--","0.35","0.61","0","--","--","--","--","--","4.38","7.6","0.02","--","--","--","--","--","2.86","2.85","0.01","--","--","--","--","--","13.9","--","--","0.52","--","25.15","--","8.13","--","0.007","--"]
["02~03","4992.57","--","0.35","0.59","0","--","--","--","--","--","10.21","16.96","0.06","--","--","--","--","--","2.51","2.52","0.01","--","--","--","--","--","13.64","--","--","0.61","--","24.92","--","8.1","--","0.005","--"]
["03~04","6513.43","--","0.36","0.59","0","--","--","--","--","--","12.43","20.22","0.08","--","--","--","--","--","1.51","1.5","0.01","--","--","--","--","--","13.42","--","--","0.8","--","25.09","--","8.13","--","0.009","--"]
["04~05","6540.93","--","0.38","0.6","0","--","--","--","--","--","12.92","20.17","0.09","--","--","--","--","--","11.82","11.83","0.07","--","--","--","--","--","13.13","--","--","0.8","--","25.18","--","8.1","--","0.007","--"]
["05~06","7553.03","--","0.36","0.6","0","--","--","--","--","--","12.34","20.38","0.09","--","--","--","--","--","1.66","1.66","0.01","--","--","--","--","--","13.54","--","--","0.93","--","25.31","--","8.13","--","0.006","--"]
["06~07","6742.68","--","0.33","0.52","0","--","--","--","--","--","14.39","22.84","0.1","--","--","--","--","--","1.31","1.31","0.01","--","--","--","--","--","13.2","--","--","0.83","--","25.46","--","8.06","--","0.007","--"]
["07~08","7654.14","--","0.35","0.57","0","--","--","--","--","--","12.65","20.12","0.1","--","--","--","--","--","1.09","1.09","0.01","--","--","--","--","--","13.27","--","--","0.94","--","26.1","--","8.09","--","0.007","--"]
["08~09","7074.56","--","0.39","0.6","0","--","--","--","--","--","14.13","21.79","0.1","--","--","--","--","--","1.25","1.24","0.01","--","--","--","--","--","12.98","--","--","0.87","--","26.86","--","8.12","--","0.008","--"]
["09~10","7349.61","--","0.44","0.69","0","--","--","--","--","--","6.68","10.47","0.05","--","--","--","--","--","2.05","2.05","0.02","--","--","--","--","--","13.11","--","--","0.91","--","27.99","--","8.2","--","0.004","--"]
["10~11","9161.37","--","0.51","0.86","0","--","--","--","--","--","10.03","16.84","0.09","--","--","--","--","--","1.41","1.41","0.01","--","--","--","--","--","13.67","--","--","1.14","--","28.91","--","8.25","--","0.007","--"]
["11~12","10175.11","--","0.55","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.4","13.69","0.09","--","--","--","--","--","1.11","1.11","0.01","--","--","--","--","--","13.42","--","--","1.27","--","30.14","--","8.32","--","0.012","--"]
["12~13","9753.39","--","0.59","0.94","0.01","--","--","--","--","--","8.86","14.09","0.09","--","--","--","--","--","1.08","1.08","0.01","--","--","--","--","--","13.24","--","--","1.22","--","30.71","--","8.46","--","0.014","--"]
["13~14","10282.06","--","0.59","0.97","0.01","--","--","--","--","--","7.82","12.68","0.08","--","--","--","--","--","1.46","1.45","0.01","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.3","--","31.65","--","8.54","--","0.012","--"]
["14~15","10027","--","0.51","0.81","0.01","--","--","--","--","--","9.71","15.31","0.1","--","--","--","--","--","2.22","2.22","0.02","--","--","--","--","--","13.18","--","--","1.26","--","30.92","--","8.53","--","0.012","--"]
["15~16","9866.8","--","0.39","0.66","0","--","--","--","--","--","9.97","16.69","0.1","--","--","--","--","--","1.26","1.26","0.01","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.23","--","28.62","--","8.43","--","0.010","--"]
["16~17","8631.04","--","0.4","0.66","0","--","--","--","--","--","8.45","14.08","0.07","--","--","--","--","--","1.31","1.31","0.01","--","--","--","--","--","13.57","--","--","1.07","--","27.88","--","8.38","--","0.011","--"]
["17~18","8128.65","--","0.4","0.65","0","--","--","--","--","--","9.01","14.39","0.07","--","--","--","--","--","1.5","1.5","0.01","--","--","--","--","--","13.3","--","--","1.01","--","28.22","--","8.38","--","0.010","--"]
["18~19","7749.45","--","0.43","0.75","0","--","--","--","--","--","7.07","12.42","0.05","--","--","--","--","--","1.2","1.2","0.01","--","--","--","--","--","13.99","--","--","0.96","--","27.94","--","8.36","--","0.009","--"]
["19~20","7843.93","--","0.4","1.11","0","--","--","--","--","--","4.09","7.9","0.03","--","--","--","--","--","2.02","2.02","0.02","--","--","--","--","--","16.02","--","--","0.97","--","26.94","--","8.3","--","0.009","--"]
["20~21","7582.94","--","0.38","0.7","0","--","--","--","--","--","4.61","8.03","0.04","--","--","--","--","--","1.44","1.44","0.01","--","--","--","--","--","14.21","--","--","0.94","--","26.42","--","8.27","--","0.014","--"]
["21~22","9338.06","--","0.41","0.67","0","--","--","--","--","--","12.48","20.31","0.12","--","--","--","--","--","1.64","1.64","0.02","--","--","--","--","--","13.41","--","--","1.15","--","26.17","--","8.21","--","0.014","--"]
["22~23","9152.89","--","0.36","0.59","0","--","--","--","--","--","9.98","16.24","0.09","--","--","--","--","--","1.83","1.83","0.02","--","--","--","--","--","13.41","--","--","1.13","--","26.07","--","8.16","--","0.007","--"]
["23~24","8198.26","--","0.4","0.66","0","--","--","--","--","--","7.38","12.23","0.06","--","--","--","--","--","5.81","5.8","0.05","--","--","--","--","--","13.56","--","--","1.01","--","25.94","--","8.14","--","0.010","--"]
["平均值","","","0.42","0.70","","--","--","--","--","","9.41","15.35","","--","--","--","--","","2.24","2.24","","--","--","--","--","","13.57","--","--","0.98","--","27.24","--","8.24","--","0.009","--"]
["最大值","10282.06","--","0.59","1.11","0.01","--","--","--","--","--","14.39","22.84","0.12","--","--","--","--","--","11.82","11.83","0.07","--","--","--","--","--","16.02","--","--","1.3","--","31.65","--","8.54","--","0.014","--"]
["最小值","4253.82","--","0.32","0.52","0","--","--","--","--","--","4.09","7.6","0.02","--","--","--","--","--","1.08","1.08","0.01","--","--","--","--","--","12.98","--","--","0.52","--","24.92","--","8.06","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","19.01932","--","","","0.00008","","","","","--","","","0.0018","","","","","--","","","0.0004","","","","","--","","","","","","","","","","",""]