{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41374.718","--","19.252","0.796","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.571","--","--","5.719","--","28.688","--","3.48","--","0.068","--"]
["01~02","41864.304","--","17.081","0.715","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.56","--","--","5.785","--","28.968","--","3.519","--","0.069","--"]
["02~03","42447.16","--","18.701","0.793","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.563","--","--","5.867","--","29.028","--","3.475","--","0.071","--"]
["03~04","37495.55","--","18.001","0.675","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.563","--","--","5.181","--","29.23","--","3.495","--","0.056","--"]
["04~05","35464.574","--","16.469","0.584","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.563","--","--","4.901","--","28.966","--","3.461","--","0.05","--"]
["05~06","36134.757","--","17.023","0.615","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.564","--","--","4.994","--","28.962","--","3.453","--","0.052","--"]
["06~07","35312.378","--","19.59","0.691","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.581","--","--","4.881","--","29.132","--","3.478","--","0.05","--"]
["07~08","36281.843","--","19.448","0.705","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.59","--","--","5.015","--","29.573","--","3.508","--","0.053","--"]
["08~09","34298.035","--","18.542","0.635","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.594","--","--","4.739","--","29.932","--","3.517","--","0.047","--"]
["09~10","35151.078","--","17.296","0.607","--","--","--","0.066","0.0024","--","--","--","0","0","--","--","--","20.593","--","--","4.859","--","30.31","--","3.675","--","0.049","--"]
["10~11","39214.421","--","14.918","0.583","--","--","--","0.119","0.0044","--","--","--","0","0","--","--","--","20.587","--","--","5.422","--","30.905","--","3.777","--","0.061","--"]
["11~12","39533.726","--","15.454","0.611","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.574","--","--","5.465","--","31.827","--","3.801","--","0.061","--"]
["12~13","38294.406","--","16.021","0.614","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.556","--","--","5.289","--","32.555","--","3.877","--","0.058","--"]
["13~14","26016.761","--","15.592","0.405","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.536","--","--","3.596","--","32.962","--","3.978","--","0.027","--"]
["14~15","30017.652","--","18.035","0.545","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.524","--","--","4.152","--","33.039","--","3.923","--","0.037","--"]
["15~16","36790.679","--","20.37","0.749","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.509","--","--","5.085","--","32.486","--","3.844","--","0.053","--"]
["16~17","37653.496","--","19.992","0.752","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.509","--","--","5.203","--","31.993","--","3.802","--","0.056","--"]
["17~18","35513.632","--","17.329","0.615","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.499","--","--","4.909","--","31.978","--","3.863","--","0.05","--"]
["18~19","39248.875","--","17.072","0.67","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.509","--","--","5.426","--","32.469","--","3.84","--","0.06","--"]
["19~20","42232.718","--","17.017","0.718","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","5.837","--","32.409","--","3.793","--","0.07","--"]
["20~21","41441.171","--","16.626","0.689","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.529","--","--","5.729","--","31.997","--","3.753","--","0.067","--"]
["21~22","41227.367","--","17.11","0.705","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.529","--","--","5.698","--","31.487","--","3.738","--","0.066","--"]
["22~23","41114.304","--","19.111","0.786","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","5.682","--","30.422","--","3.646","--","0.067","--"]
["23~24","41717.898","--","17.234","0.719","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.534","--","--","5.765","--","30.155","--","3.639","--","0.068","--"]
["平均值","","","17.6373","","--","--","","0.0078","","--","--","","0","","--","--","","20.5498","--","--","5.2171","--","30.8118","--","3.6810","--","0.0573","--"]
["最大值","42447.16","--","20.37","0.796","--","--","--","0.119","0.0044","--","--","--","0","0","--","--","--","20.594","--","--","5.867","--","33.039","--","3.978","--","0.071","--"]
["最小值","26016.761","--","14.918","0.405","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.499","--","--","3.596","--","28.688","--","3.453","--","0.027","--"]
["日排放总量(吨)","90.58415","--","","0.0159876","","","--","","0.0000068","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]