{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.109","8.66","8.78","8.82","18.095","0.002","0.003","0","0.006","0","0.0060","0","0","0","0.111","0"]
["01~02时","0.083","8.66","8.76","8.79","29.318","0.002","0.006","0","0.006","0","0.02","0","0","0","0.418","0"]
["02~03时","0.075","8.65","8.76","8.78","53.19","0.004","0.005","0","0.006","0","0.018","0","0","0","0.446","0"]
["03~04时","0.049","8.64","8.74","8.77","89.5","0.004","0.004","0","0.005","0","0.012","0","0","0","0.522","0"]
["04~05时","0.021","8.55","8.7","8.74","65.329","0.001","0.005","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.466","0"]
["05~06时","0.021","8.58","8.69","8.73","28.565","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0066","0","0","0","0.312","0"]
["06~07时","0.018","8.59","8.67","8.7","18.588","0","0.007","0","0.004","0","0.0062","0","0","0","0.301","0"]
["07~08时","0.021","8.57","8.65","8.68","2.077","0","0.008","0","0.005","0","0.0048","0","0","0","0.27","0"]
["08~09时","0.013","8.56","8.63","8.67","4.521","0","0.008","0","0.005","0","0.0046","0","0","0","0.365","0"]
["09~10时","0.069","8.53","8.63","8.65","8.239","0.001","0.007","0","0.006","0","0.0038","0","0","0","0.627","0"]
["10~11时","1.402","8.5","8.63","8.68","23.089","0.042","0.006","0","0.006","0","0.0080","0","0","0","0.56","0.001"]
["11~12时","10.993","8.56","8.67","8.7","45.675","0.502","0.005","0","0.006","0","0.022","0.0002","0","0","0.376","0.004"]
["12~13时","9.947","8.58","8.68","8.71","46.869","0.468","0.006","0","0.006","0","0.02","0.0002","0","0","0.414","0.004"]
["13~14时","13.734","8.66","8.7","8.72","48.684","0.669","0.007","0","0.006","0","0.011","0.0002","0","0","0.521","0.007"]
["14~15时","9.468","8.64","8.71","8.74","108.706","0.839","0.006","0","0.007","0","0.01","0.0001","0","0","0.494","0.005"]
["15~16时","0.311","8.58","8.72","8.75","200","0.062","0.006","0","0.007","0","0.0075","0","0","0","0.418","0"]
["16~17时","0","8.64","8.71","8.74","159.496","0","0.006","0","0.008","0","0.0065","0","0","0","0.435","0"]
["17~18时","0","8.62","8.72","8.75","97.89","0","0.007","0","0.009","0","0.0031","0","0","0","0.48","0"]
["18~19时","0","8.68","8.73","8.75","97.89","0","0.007","0","0.009","0","0.0029","0","0","0","0.52","0"]
["19~20时","0","8.53","8.72","8.75","11.049","0","0.007","0","0.008","0","0.0024","0","0","0","0.629","0"]
["20~21时","0","8.66","8.71","8.74","1.712","0","0.005","0","0.008","0","0.0025","0","0","0","0.562","0"]
["21~22时","0","8.61","8.68","8.71","2.5","0","0.002","0","0.006","0","0.0028","0","0","0","0.377","0"]
["22~23时","0","8.55","8.64","8.68","2.381","0","0.004","0","0.006","0","0.0030","0","0.002","0","0.36","0"]
["23~24时","0","8.5","8.61","8.64","2.079","0","0.007","0","0.005","0","0.0037","0","0.002","0","0.313","0"]
["有效日均值","","","8.69","","48.560","","0.006","","0.006","","0.0084","","0","","0.429",""]
["最大值","13.734","8.68","8.78","8.82","200","0.839","0.008","0","0.009","0","0.022","0.0002","0.002","0","0.629","0.007"]
["最小值","0","8.5","8.61","8.64","1.712","0","0.002","0","0.004","0","0.0024","0","0","0","0.111","0"]
["总量","46.334","","","","","2.598","","0","","0","","0.0007","","0","","0.021"]