{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","70.963","7.588","7.928","8.376","13.86","0.922","0.026","0.002","0.003","0","0.0011","0.0001","0.968","0.028"]
["01~02时","83.367","7.709","7.878","8.188","11.898","0.992","0.037","0.003","0.004","0","0.0008","0.0001","0.014","0.001"]
["02~03时","88.405","7.688","7.859","8.203","11.9","1.052","0.034","0.003","0.003","0","0.0007","0.0001","0.034","0.004"]
["03~04时","61.25","7.747","7.915","8.179","11.903","0.729","0.031","0.002","0.003","0","0.0006","0","0.067","0.004"]
["04~05时","36.504","7.718","7.945","8.183","11.677","0.43","0.045","0.002","0.002","0","0.0012","0","0.08","0.003"]
["05~06时","12.673","8.118","8.209","8.241","11.226","0.142","0.062","0.001","0.002","0","0.0021","0","0.1","0.001"]
["06~07时","36.05","8.046","8.323","8.574","11.073","0.396","0.056","0.002","0.002","0","0.016","0.0009","0.07","0.002"]
["07~08时","3.122","7.866","7.959","8.29","10.747","0.034","0.049","0","0.001","0","0.037","0.0001","0.023","0"]
["08~09时","0.392","7.898","7.928","7.958","10.845","0.004","0.043","0","0.001","0","0.032","0","0.02","0"]
["09~10时","0.678","7.919","7.994","8.027","11.039","0.007","0.036","0","0.001","0","0.025","0","0.016","0"]
["10~11时","89.443","7.417","7.671","8.026","11.041","0.988","0.032","0.003","0.001","0","0.019","0.0015","0.031","0.003"]
["11~12时","111.756","7.489","7.615","7.751","11.044","1.234","0.027","0.003","0.001","0","0.011","0.0013","0.056","0.006"]
["12~13时","81.261","7.689","7.743","7.951","11.472","0.913","0.024","0.002","0.001","0","0.0088","0.0008","2.129","0.093"]
["13~14时","2.941","7.831","7.916","8.018","12.383","0.036","0.021","0","0.002","0","0.0052","0","5.711","0.017"]
["14~15时","37.287","7.781","8.02","8.238","13.187","0.551","0.019","0.001","0.002","0","0.077","0.0065","3.665","0.012"]
["15~16时","110.872","7.811","7.85","7.899","14.895","1.651","0.017","0.002","0.003","0","0.181","0.02","0.079","0.009"]
["16~17时","30.979","7.445","7.824","8.196","14.68","0.449","0.035","0.001","0.004","0","0.107","0.0014","0.765","0.042"]
["17~18时","54.924","7.445","7.603","8.201","14.216","0.781","0.055","0.003","0.007","0","0.0007","0","1.966","0.108"]
["18~19时","105.156","7.597","7.991","8.701","14.398","1.517","0.05","0.005","0.006","0.001","0.0010","0.0001","1.25","0.12"]
["19~20时","116.809","7.887","7.933","8.006","14.79","1.728","0.044","0.005","0.003","0","0.0015","0.0002","0.014","0.002"]
["20~21时","95.436","7.888","7.916","7.961","14.888","1.421","0.045","0.004","0.003","0","0.0026","0.0002","0.826","0.084"]
["21~22时","117.588","7.882","7.99","8.104","15.083","1.774","0.047","0.005","0.003","0","0.0041","0.0005","2.152","0.253"]
["22~23时","142.376","7.906","7.972","8.068","15.692","2.235","0.043","0.006","0.004","0.001","0.0055","0.0008","2.254","0.321"]
["23~24时","113.292","7.895","7.944","7.999","16.909","1.916","0.038","0.004","0.004","0","0.0075","0.0008","2.417","0.274"]
["有效日均值","","","7.9140","","12.952","","0.038","","0.003","","0.0230","","1.030",""]
["最大值","142.376","8.118","8.323","8.701","16.909","2.235","0.062","0.006","0.007","0.001","0.181","0.02","5.711","0.321"]
["最小值","0.392","7.417","7.603","7.751","10.747","0.004","0.017","0","0.001","0","0.0006","0","0.014","0"]
["总量","1603.5378","","","","","21.901","","0.060","","0.005","","0.0356","","1.387"]