{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","560.433","涉及因子无效","0.516","-221.048","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.331","-141.788","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.029","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","28.742","有效数据不足","2.246","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["01~02","553.716","涉及因子无效","0.587","-530.857","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.258","-233.518","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.014","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.638","有效数据不足","2.277","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["02~03","630.332","涉及因子无效","0.693","-1559.5","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.27","-607.224","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.005","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","28.12","有效数据不足","2.294","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","619.833","涉及因子无效","0.923","-1769.832","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.226","-432.48","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.006","有效数据不足","有效数据不足","0.097","有效数据不足","28.122","有效数据不足","2.313","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["04~05","557.13","涉及因子无效","1.008","-1377.04","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.189","-257.56","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.009","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.125","有效数据不足","2.315","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["05~06","558.864","涉及因子无效","0.775","-1780.674","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.225","-518.034","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.005","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.744","有效数据不足","2.31","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["06~07","560.78","涉及因子无效","0.625","-748.641","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.321","-384.283","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.01","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.502","有效数据不足","2.287","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["07~08","560.273","涉及因子无效","0.542","-1238.802","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.293","-669.649","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.005","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.502","有效数据不足","2.236","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["08~09","564.98","涉及因子无效","0.509","-1141.116","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.252","-565.136","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.006","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.445","有效数据不足","2.211","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","565.981","涉及因子无效","0.544","-2479.9","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.252","-1148.335","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.003","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.074","有效数据不足","2.25","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["10~11","562.778","涉及因子无效","0.573","-4592.049","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.18","-1439.936","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.002","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.249","有效数据不足","2.295","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","559.754","涉及因子无效","0.594","-12584.925","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.175","-3716.201","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.001","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.051","有效数据不足","2.393","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","559.294","涉及因子无效","0.545","276.903","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.211","107.202","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.976","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.505","有效数据不足","2.456","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","557.088","涉及因子无效","0.492","167.096","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.218","74.246","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.964","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.502","有效数据不足","2.556","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","548.908","涉及因子无效","0.445","99.353","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.218","48.653","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.945","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","27.649","有效数据不足","2.55","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","554.288","涉及因子无效","0.376","77.33","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.266","54.572","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.999","有效数据不足","2.5","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["16~17","539.935","涉及因子无效","0.409","87.935","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.302","65.015","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.943","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","29.948","有效数据不足","2.564","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["17~18","538.337","涉及因子无效","0.434","84.206","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.267","51.924","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.936","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","30.006","有效数据不足","2.295","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["18~19","541.877","涉及因子无效","0.3","63.903","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.284","60.636","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.942","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","29.72","有效数据不足","2.037","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["19~20","4264.577","涉及因子无效","0.285","93.059","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.277","90.406","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.962","有效数据不足","有效数据不足","0.664","有效数据不足","29.137","有效数据不足","1.873","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["20~21","8629.599","涉及因子无效","0.255","258.589","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.264","267.57","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.988","有效数据不足","有效数据不足","1.342","有效数据不足","28.747","有效数据不足","1.778","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["21~22","8475.214","涉及因子无效","0.248","-2125.45","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.25","-2142.311","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.001","有效数据不足","有效数据不足","1.317","有效数据不足","28.749","有效数据不足","1.717","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["22~23","2717.782","涉及因子无效","0.25","-140.61","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.242","-135.897","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.022","有效数据不足","有效数据不足","0.422","有效数据不足","28.38","有效数据不足","1.715","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","3002.567","涉及因子无效","0.257","-88.005","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.13","-44.71","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.036","有效数据不足","有效数据不足","0.466","有效数据不足","28.125","有效数据不足","1.707","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["平均值","","","0.508","600.156","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.246","290.696","","--","--","--","--","","20.99","--","--","0.245","--","28.241","--","2.216","--","0.005","--"]
["最大值","8629.599","--","1.008","276.903","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.331","267.57","0.002","--","--","--","--","--","21.036","--","--","1.342","--","30.006","--","2.564","--","0.011","--"]
["最小值","538.337","--","0.248","-12584.925","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.13","-3716.201","0","--","--","--","--","--","20.936","--","--","0.085","--","27.051","--","1.707","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","3.7784319","--","","","0.000013","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000009","","","","","--","","","","","","","","","","",""]