{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24032.919","--","5.606","11.963","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.203","--","--","5.906","--","50.267","--","1.004","--","-0.0283","--"]
["01~02","23958.212","--","5.605","12.182","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.307","--","--","5.887","--","50.116","--","0.964","--","-0.0284","--"]
["02~03","22556.359","--","5.606","11.519","0.126","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.979","--","--","5.542","--","49.841","--","0.961","--","-0.0276","--"]
["03~04","22504.451","--","5.69","11.386","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.824","--","--","5.53","--","50.029","--","0.96","--","-0.0263","--"]
["04~05","22917.447","--","5.897","11.858","0.135","--","--","--","--","--","4.841","9.47","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.841","--","--","5.631","--","50.467","--","0.961","--","-0.0273","--"]
["05~06","23439.919","--","6.078","11.95","0.142","--","--","--","--","--","10.576","20.053","0.252","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.708","--","--","5.76","--","49.956","--","0.962","--","-0.0266","--"]
["06~07","23641.603","--","6.021","11.68","0.142","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.631","--","--","5.809","--","50.18","--","0.961","--","-0.0273","--"]
["07~08","23193.82","--","6.02","12.06","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.801","--","--","5.7","--","50.466","--","0.961","--","-0.0268","--"]
["08~09","22937.82","--","6.066","12.105","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.8","--","--","5.635","--","50.465","--","0.963","--","-0.0275","--"]
["09~10","23040.039","--","5.986","12.294","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.981","--","--","5.661","--","49.552","--","0.96","--","-0.0283","--"]
["10~11","22991.589","--","5.67","12.097","0.13","--","--","--","--","--","1.723","3.385","0.039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.129","--","--","5.649","--","48.917","--","0.958","--","-0.0283","--"]
["11~12","22279.207","--","5.607","11.267","0.125","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.85","--","--","5.474","--","48.098","--","0.955","--","-0.0270","--"]
["12~13","22910.07","--","5.759","12.109","0.132","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.105","--","--","5.63","--","48.3","--","0.953","--","-0.0291","--"]
["13~14","25277.007","--","5.895","12.856","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.296","--","--","6.211","--","47.947","--","0.957","--","-0.0299","--"]
["14~15","26775.734","--","5.628","11.727","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.036","--","--","6.58","--","48.415","--","0.958","--","-0.0299","--"]
["15~16","24334.109","--","5.599","10.941","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.676","--","--","5.98","--","49.478","--","0.961","--","-0.0266","--"]
["16~17","22870.736","--","5.595","12.362","0.127","--","--","--","--","--","17.369","43.103","0.412","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.119","--","--","5.617","--","48.944","--","0.965","--","-0.0328","--"]
["17~18","17875.203","--","5.471","16.658","0.097","--","--","--","--","--","94.972","60.091","1.773","--","--","--","--","--","42.768","27.04","0.798","--","--","--","--","--","14.13","--","--","4.392","--","48.338","--","0.955","--","-0.0308","--"]
["18~19","17818.998","--","5.652","11.414","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.864","--","--","4.378","--","49.141","--","0.96","--","-0.0296","--"]
["19~20","18663.281","--","5.962","11.829","0.111","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.77","--","--","4.587","--","49.145","--","0.96","--","-0.0262","--"]
["20~21","24630.742","--","6.027","14.047","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.637","--","--","6.052","--","49.21","--","0.962","--","-0.0289","--"]
["21~22","19860.488","--","5.973","11.93","0.118","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.808","--","--","4.88","--","48.534","--","1.003","--","-0.0186","--"]
["22~23","19244.392","--","5.983","11.986","0.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.83","--","--","4.729","--","48.536","--","0.963","--","-0.0179","--"]
["23~24","20389.693","--","6.093","12.208","0.124","--","--","--","--","--","5.697","11.038","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.831","--","--","5.01","--","48.54","--","0.961","--","-0.0143","--"]
["平均值","","","5.8126","12.1849","","--","--","--","--","","5.6325","6.1310","","--","--","--","--","","1.7820","1.1267","","--","--","--","--","","14.9236","--","--","5.5100","--","49.2872","--","0.9641","--","-0.0268","--"]
["最大值","26775.734","--","6.093","16.658","0.15","--","--","--","--","--","94.972","60.091","1.773","--","--","--","--","--","42.768","27.04","0.798","--","--","--","--","--","15.637","--","--","6.58","--","50.467","--","1.004","--","-0.0143","--"]
["最小值","17818.998","--","5.471","10.941","0.097","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.13","--","--","4.378","--","47.947","--","0.953","--","-0.0328","--"]
["日排放总量(吨)","53.8143875","--","","","0.003128","","","","","--","","","0.0027108","","","","","--","","","0.0007989","","","","","--","","","","","","","","","","",""]