{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8393.36","--","0.38","0.62","0","--","--","--","--","--","11.74","19.18","0.1","--","--","--","--","--","3.91","3.91","0.03","--","--","--","--","--","13.44","--","--","1.03","--","25.87","--","8.12","--","0.010","--"]
["01~02","7262.1","--","0.36","0.6","0","--","--","--","--","--","4.49","7.48","0.03","--","--","--","--","--","2.96","2.96","0.02","--","--","--","--","--","13.59","--","--","0.89","--","26.11","--","8.1","--","0.008","--"]
["02~03","6814.15","--","0.37","0.6","0","--","--","--","--","--","10.66","16.99","0.07","--","--","--","--","--","2.75","2.75","0.02","--","--","--","--","--","13.3","--","--","0.84","--","25.59","--","8.09","--","0.005","--"]
["03~04","7729.56","--","0.35","0.6","0","--","--","--","--","--","7.89","13.35","0.06","--","--","--","--","--","2.18","2.19","0.02","--","--","--","--","--","13.69","--","--","0.95","--","25.76","--","8.05","--","0.008","--"]
["04~05","6659.93","--","0.34","0.55","0","--","--","--","--","--","10.46","16.69","0.07","--","--","--","--","--","1.49","1.49","0.01","--","--","--","--","--","13.27","--","--","0.82","--","25.69","--","8.06","--","0.007","--"]
["05~06","5947.31","--","0.36","0.57","0","--","--","--","--","--","13.08","20.48","0.08","--","--","--","--","--","1.78","1.77","0.01","--","--","--","--","--","13.12","--","--","0.73","--","25.6","--","8.02","--","0.007","--"]
["06~07","5742.1","--","0.34","0.53","0","--","--","--","--","--","12.04","18.59","0.07","--","--","--","--","--","2.46","2.47","0.01","--","--","--","--","--","13.02","--","--","0.71","--","25.7","--","8.04","--","0.005","--"]
["07~08","6117.33","--","0.34","0.56","0","--","--","--","--","--","9.84","16.09","0.06","--","--","--","--","--","1.54","1.53","0.01","--","--","--","--","--","13.44","--","--","0.75","--","25.68","--","8","--","0.004","--"]
["08~09","6118.96","--","0.33","0.56","0","--","--","--","--","--","8.94","14.94","0.05","--","--","--","--","--","2.19","2.19","0.01","--","--","--","--","--","13.61","--","--","0.75","--","25.63","--","8.01","--","0.005","--"]
["09~10","5860.89","--","0.34","0.56","0","--","--","--","--","--","11.32","18.46","0.07","--","--","--","--","--","1.81","1.8","0.01","--","--","--","--","--","13.44","--","--","0.72","--","25.49","--","7.97","--","0.004","--"]
["10~11","6651.73","--","0.36","0.57","0","--","--","--","--","--","12.78","20.24","0.09","--","--","--","--","--","2.64","2.64","0.02","--","--","--","--","--","13.2","--","--","0.82","--","25.97","--","8","--","0.008","--"]
["11~12","6458.53","--","0.36","0.82","0","--","--","--","--","--","5.09","8.57","0.03","--","--","--","--","--","1.87","1.88","0.01","--","--","--","--","--","15.13","--","--","0.79","--","25.98","--","7.99","--","0.007","--"]
["12~13","6618.39","--","0.38","0.62","0","--","--","--","--","--","10.04","16.55","0.07","--","--","--","--","--","6.79","6.77","0.04","--","--","--","--","--","13.41","--","--","0.81","--","25.33","--","7.98","--","0.010","--"]
["13~14","6694.42","--","0.35","0.56","0","--","--","--","--","--","11.83","18.89","0.08","--","--","--","--","--","3.59","3.61","0.02","--","--","--","--","--","13.29","--","--","0.82","--","25.89","--","7.86","--","0.006","--"]
["14~15","6401.04","--","0.4","0.66","0","--","--","--","--","--","9.69","15.61","0.06","--","--","--","--","--","3.31","3.31","0.02","--","--","--","--","--","13.53","--","--","0.79","--","27.13","--","7.9","--","0.008","--"]
["15~16","7609.53","--","0.4","0.64","0","--","--","--","--","--","12.13","19.65","0.09","--","--","--","--","--","2.38","2.39","0.02","--","--","--","--","--","13.4","--","--","0.94","--","27.56","--","7.91","--","0.008","--"]
["16~17","8144.83","--","0.41","1.02","0","--","--","--","--","--","110.13","74.83","0.96","--","--","--","--","--","97.15","96.52","0.85","--","--","--","--","--","11.42","--","--","1.01","--","27.08","--","7.98","--","0.010","--"]
["17~18","8774.12","--","0.4","0.66","0","--","--","--","--","--","12.97","21.32","0.11","--","--","--","--","--","3.42","3.43","0.03","--","--","--","--","--","13.49","--","--","1.08","--","26.73","--","7.96","--","0.011","--"]
["18~19","8889.37","--","0.38","0.63","0","--","--","--","--","--","11.53","19.29","0.1","--","--","--","--","--","3.65","3.64","0.03","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.09","--","26.51","--","7.98","--","0.009","--"]
["19~20","8748.22","--","0.37","0.59","0","--","--","--","--","--","15.96","25.67","0.14","--","--","--","--","--","3.36","3.37","0.03","--","--","--","--","--","13.34","--","--","1.07","--","25.93","--","7.94","--","0.008","--"]
["20~21","8949.4","--","0.34","0.56","0","--","--","--","--","--","18.82","31.4","0.17","--","--","--","--","--","4.17","4.17","0.04","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.1","--","25.51","--","7.93","--","0.010","--"]
["21~22","8559.02","--","0.32","0.52","0","--","--","--","--","--","15.5","24.88","0.13","--","--","--","--","--","2.99","2.98","0.03","--","--","--","--","--","13.29","--","--","1.05","--","25.75","--","7.88","--","0.006","--"]
["22~23","8353.82","--","0.35","0.59","0","--","--","--","--","--","14.56","24.21","0.12","--","--","--","--","--","7.18","7.17","0.06","--","--","--","--","--","13.56","--","--","1.02","--","25.56","--","7.89","--","0.005","--"]
["23~24","7540.41","--","0.33","0.52","0","--","--","--","--","--","10.98","17.1","0.08","--","--","--","--","--","3.71","3.72","0.03","--","--","--","--","--","13.07","--","--","0.92","--","25.63","--","7.85","--","0.004","--"]
["平均值","","","0.36","0.61","","--","--","--","--","","15.52","20.85","","--","--","--","--","","7.05","7.03","","--","--","--","--","","13.39","--","--","0.90","--","25.99","--","7.98","--","0.007","--"]
["最大值","8949.4","--","0.41","1.02","0","--","--","--","--","--","110.13","74.83","0.96","--","--","--","--","--","97.15","96.52","0.85","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.1","--","27.56","--","8.12","--","0.011","--"]
["最小值","5742.1","--","0.32","0.52","0","--","--","--","--","--","4.49","7.48","0.03","--","--","--","--","--","1.49","1.49","0.01","--","--","--","--","--","11.42","--","--","0.71","--","25.33","--","7.85","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","17.503852","--","","","0.00006","","","","","--","","","0.00291","","","","","--","","","0.00139","","","","","--","","","","","","","","","","",""]