{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-16 00:00:00 至 2025-08-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","119.491","7.918","8.024","8.058","33.262","3.787","0.018","0.002","0.005","0.001","0.0020","0.0002","2.177","0.257"]
["01~02时","81.491","7.912","7.982","8.056","66.634","5.43","0.018","0.001","0.004","0","0.0016","0.0001","2.693","0.219"]
["02~03时","86.216","7.824","7.944","8.101","49.931","4.309","0.017","0.001","0.005","0","0.0016","0.0001","2.526","0.218"]
["03~04时","86.818","7.814","7.907","8.11","16.525","1.435","0.015","0.001","0.008","0.001","0.0017","0.0001","2.247","0.195"]
["04~05时","80.417","7.811","7.959","8.11","16.587","1.334","0.016","0.001","0.008","0.001","0.0014","0.0001","2.407","0.194"]
["05~06时","78.003","7.816","7.996","8.162","16.713","1.304","0.016","0.001","0.011","0.001","0.0009","0.0001","2.674","0.209"]
["06~07时","72.549","8.086","8.13","8.16","16.459","1.195","0.016","0.001","0.009","0.001","0.0058","0.0004","2.508","0.182"]
["07~08时","49.169","8.062","8.28","8.582","15.943","0.784","0.016","0.001","0.004","0","0.013","0.0006","2.249","0.111"]
["08~09时","3.323","8.043","8.186","8.287","15.409","0.052","0.017","0","0.004","0","0.011","0","1.57","0.006"]
["09~10时","39.485","8.163","8.231","8.304","14.326","0.566","0.018","0.001","0.003","0","0.0079","0.0003","0.419","0.017"]
["10~11时","78.32","7.76","7.98","8.214","14.135","1.103","0.018","0.001","0.003","0","0.0063","0.0005","0.919","0.084"]
["11~12时","106.472","7.765","7.845","8.167","13.724","1.461","0.018","0.002","0.005","0.001","0.0041","0.0004","1.71","0.182"]
["12~13时","49.706","8.176","8.26","8.285","14.171","0.702","0.016","0.001","0.005","0","0.0038","0.0002","2.21","0.107"]
["13~14时","30.878","8.265","8.284","8.293","15.079","0.466","0.013","0","0.003","0","0.0033","0.0001","3","0.093"]
["14~15时","27.244","8.265","8.481","8.651","14.571","0.39","0.012","0","0.004","0","0.0029","0.0001","1.93","0.039"]
["15~16时","30.947","8.401","8.473","8.576","13.541","0.419","0.010","0","0.004","0","0.0024","0.0001","0.257","0.008"]
["16~17时","4.297","8.237","8.278","8.401","13.443","0.058","0.018","0","0.006","0","0.0023","0","0.198","0.001"]
["17~18时","3.604","7.921","8.089","8.248","13.243","0.048","0.027","0","0.008","0","0.0021","0","0.105","0"]
["18~19时","68.47","7.53","7.762","8.086","12.767","0.853","0.019","0.001","0.006","0","0.0017","0.0001","0.107","0.007"]
["19~20时","116.868","7.68","7.766","7.961","11.802","1.379","0.009","0.001","0.002","0","0.0011","0.0001","0.109","0.013"]
["20~21时","119.872","7.96","7.992","8.051","11.867","1.422","0.008","0.001","0.002","0","0.0010","0.0001","0.731","0.084"]
["21~22时","71.109","7.939","8.071","8.104","11.999","0.853","0.007","0","0.002","0","0.0009","0.0001","1.718","0.122"]
["22~23时","8.436","7.886","7.961","8.087","36.533","0.202","0.006","0","0.002","0","0.0010","0","1.397","0.013"]
["23~24时","9.919","7.728","8.029","8.174","82.942","0.823","0.006","0","0.001","0","0.0012","0","0.889","0.009"]
["有效日均值","","","8.0799","","22.567","","0.015","","0.005","","0.0034","","1.531",""]
["最大值","119.872","8.401","8.481","8.651","82.942","5.43","0.027","0.002","0.011","0.001","0.013","0.0006","3","0.257"]
["最小值","3.323","7.53","7.762","7.961","11.802","0.048","0.006","0","0.001","0","0.0009","0","0.105","0"]
["总量","1423.1152","","","","","30.373","","0.021","","0.007","","0.0040","","2.369"]