{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-17 00:00:00 至 2025-08-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.081","8.56","8.63","8.66","2.823","0","0.004","0","0.006","0","0.0067","0","0","0","0.572","0"]
["01~02时","0.077","8.49","8.6","8.64","4.044","0","0.001","0","0.005","0","0.0076","0","0","0","0.417","0"]
["02~03时","0.036","8.5","8.59","8.62","3.759","0","0.003","0","0.005","0","0.0079","0","0","0","0.389","0"]
["03~04时","0.023","8.44","8.55","8.59","3.06","0","0.004","0","0.006","0","0.0091","0","0","0","0.312","0"]
["04~05时","0.021","8.36","8.5","8.56","5.249","0","0.003","0","0.006","0","0.0093","0","0","0","0.405","0"]
["05~06时","0.023","8.36","8.46","8.51","9.854","0","0.002","0","0.005","0","0.0099","0","0","0","0.668","0"]
["06~07时","0.018","8.3","8.42","8.48","7.992","0","0.004","0","0.005","0","0.0096","0","0","0","0.618","0"]
["07~08时","0.011","8.31","8.46","8.52","3.432","0","0.007","0","0.005","0","0.0084","0","0","0","0.478","0"]
["08~09时","0.023","8.41","8.53","8.62","3.968","0","0.004","0","0.005","0","0.0079","0","0","0","0.517","0"]
["09~10时","0.025","8.51","8.64","8.69","5.282","0","0.001","0","0.005","0","0.0061","0","0","0","0.627","0"]
["10~11时","0.487","8.58","8.68","8.7","4.344","0.001","0.003","0","0.006","0","0.011","0","0","0","0.611","0"]
["11~12时","10.483","8.58","8.65","8.69","1.835","0.019","0.007","0","0.008","0","0.03","0.0003","0","0","0.565","0.006"]
["12~13时","10.96","8.59","8.65","8.68","2.057","0.023","0.006","0","0.008","0","0.027","0.0003","0","0","0.527","0.006"]
["13~14时","14.625","8.66","8.7","8.73","2.6","0.038","0.006","0","0.008","0","0.015","0.0002","0","0","0.42","0.006"]
["14~15时","11.999","8.68","8.73","8.75","2.854","0.033","0.005","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","0.438","0.005"]
["15~16时","2.593","8.66","8.74","8.77","3.431","0.009","0.004","0","0.008","0","0.01","0","0","0","0.484","0.001"]
["16~17时","0.834","8.65","8.74","8.78","3.232","0.003","0.003","0","0.008","0","0.0092","0","0","0","0.524","0"]
["17~18时","0.563","8.71","8.75","8.78","2.693","0.002","0.003","0","0.008","0","0.0064","0","0","0","0.633","0"]
["18~19时","0.389","8.56","8.71","8.75","2.131","0.001","0.004","0","0.008","0","0.0073","0","0","0","0.632","0"]
["19~20时","0.239","8.59","8.71","8.75","0.729","0","0.005","0","0.007","0","0.01","0","0","0","0.631","0"]
["20~21时","0.167","8.63","8.72","8.75","0.762","0","0.005","0","0.007","0","0.01","0","0","0","0.641","0"]
["21~22时","0.138","8.6","8.7","8.74","0.852","0","0.005","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.671","0"]
["22~23时","0.101","8.63","8.69","8.73","1.238","0","0.006","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.671","0"]
["23~24时","0.08","8.48","8.67","8.7","2.2","0","0.007","0","0.006","0","0.0092","0","0","0","0.67","0"]
["有效日均值","","","8.63","","3.351","","0.004","","0.006","","0.0111","","0","","0.547",""]
["最大值","14.625","8.71","8.75","8.78","9.854","0.038","0.007","0","0.008","0","0.03","0.0003","0","0","0.671","0.006"]
["最小值","0.011","8.3","8.42","8.48","0.729","0","0.001","0","0.005","0","0.0061","0","0","0","0.312","0"]
["总量","53.999","","","","","0.130","","0","","0","","0.0011","","0","","0.026"]