{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-17 00:00:00 至 2025-08-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","8.606","7.727","7.743","7.763","60.259","0.63","0.006","0","0.003","0","0.0012","0","0.602","0.006"]
["01~02时","2.551","7.689","7.735","7.764","14.205","0.036","0.007","0","0.006","0","0.0011","0","0.147","0"]
["02~03时","62.757","7.305","7.495","7.743","13.602","0.834","0.007","0","0.006","0","0.0010","0.0001","0.133","0.008"]
["03~04时","91.551","7.377","7.469","7.639","12.378","1.133","0.007","0.001","0.005","0","0.0008","0.0001","0.109","0.010"]
["04~05时","86.113","7.637","7.688","7.717","12.19","1.05","0.007","0.001","0.005","0","0.0008","0.0001","1.557","0.134"]
["05~06时","62.577","7.668","7.751","7.869","11.807","0.739","0.007","0","0.003","0","0.0009","0.0001","3.853","0.241"]
["06~07时","30.989","7.745","7.787","7.921","12.535","0.37","0.007","0","0.003","0","0.016","0.0002","3.093","0.113"]
["07~08时","17.445","7.919","8.265","8.494","14.019","0.245","0.006","0","0.001","0","0.039","0.0007","1.871","0.033"]
["08~09时","1.299","7.921","7.947","8.052","13.15","0.017","0.010","0","0.001","0","0.03","0","1.198","0.002"]
["09~10时","50.621","7.305","7.608","7.938","11.246","0.569","0.014","0.001","0.002","0","0.016","0.0008","0.116","0.006"]
["10~11时","78.994","7.302","7.418","7.663","11.431","0.907","0.013","0.001","0.002","0","0.012","0.0009","0.265","0.025"]
["11~12时","91.879","7.334","7.421","7.652","11.807","1.085","0.013","0.001","0.004","0","0.0073","0.0007","0.505","0.046"]
["12~13时","44.512","7.657","7.828","8.063","12.791","0.535","0.011","0.001","0.003","0","0.0056","0.0003","1.818","0.035"]
["13~14时","45.004","7.68","8.106","8.23","14.79","0.666","0.008","0","0.003","0","0.0031","0.0001","3.959","0.178"]
["14~15时","38.425","8.106","8.13","8.155","14.507","0.566","0.015","0","0.004","0","0.0027","0.0001","2.564","0.132"]
["15~16时","1.083","7.969","8.039","8.131","13.925","0.015","0.023","0","0.005","0","0.0021","0","0.319","0"]
["16~17时","2.207","7.933","7.97","7.997","13.323","0.029","0.021","0","0.005","0","0.0017","0","0.245","0.001"]
["17~18时","1.436","7.986","8.047","8.091","12.095","0.017","0.018","0","0.005","0","0.0011","0","0.126","0"]
["18~19时","71.363","7.431","7.69","8.091","12.03","0.856","0.015","0.001","0.005","0","0.0011","0.0001","0.125","0.009"]
["19~20时","63.013","7.469","7.66","8","11.898","0.75","0.011","0.001","0.005","0","0.0012","0.0001","0.123","0.008"]
["20~21时","6.885","7.939","7.967","8.006","11.646","0.081","0.010","0","0.005","0","0.0012","0","0.13","0.001"]
["21~22时","0.943","7.894","7.922","8","11.135","0.011","0.009","0","0.005","0","0.0011","0","0.142","0"]
["22~23时","0.695","7.902","7.924","7.953","11.165","0.008","0.008","0","0.004","0","0.0010","0","0.129","0"]
["23~24时","0.66","7.946","7.976","8.016","11.226","0.007","0.007","0","0.001","0","0.0008","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","7.8165","","14.548","","0.011","","0.004","","0.0063","","0.968",""]
["最大值","91.879","8.106","8.265","8.494","60.259","1.133","0.023","0.001","0.006","0","0.039","0.0009","3.959","0.241"]
["最小值","0.66","7.302","7.418","7.639","11.135","0.007","0.006","0","0.001","0","0.0008","0","0.107","0"]
["总量","861.6192","","","","","11.157","","0.009","","0.003","","0.0043","","0.988"]