{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-17 00:00:00 至 2025-08-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24649.404","--","6.167","14.45","0.151","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.669","--","--","6.057","--","50.999","--","0.966","--","-0.0282","--"]
["01~02","23106.228","--","6.333","13.861","0.146","--","--","--","--","--","0.045","0.092","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.349","--","--","5.677","--","50.471","--","0.962","--","-0.0268","--"]
["02~03","22266.242","--","6.328","13.113","0.14","--","--","--","--","--","6.637","13.912","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.03","--","--","5.471","--","50.019","--","0.961","--","-0.0266","--"]
["03~04","21698.197","--","5.951","11.876","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.807","--","--","5.332","--","50.425","--","0.96","--","-0.0272","--"]
["04~05","21598.156","--","5.941","11.7","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.715","--","--","5.307","--","51.592","--","0.972","--","-0.0268","--"]
["05~06","22353.714","--","6.352","12.672","0.142","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.782","--","--","5.494","--","52.512","--","0.967","--","-0.0267","--"]
["06~07","24378.002","--","6.312","14.198","0.154","--","--","--","--","--","215.984","477.98","5.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.478","--","--","5.989","--","52.269","--","0.964","--","-0.0270","--"]
["07~08","21977.972","--","5.695","12.318","0.125","--","--","--","--","--","11.053","31.248","0.252","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.155","--","--","5.4","--","51.206","--","0.963","--","-0.0253","--"]
["08~09","21578.015","--","5.109","10.215","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.816","--","--","5.302","--","52.384","--","0.969","--","-0.0309","--"]
["09~10","21872.634","--","5.405","10.742","0.118","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.752","--","--","5.374","--","54.094","--","0.973","--","-0.0313","--"]
["10~11","21250.648","--","5.295","10.519","0.112","--","--","--","--","--","9.585","19.056","0.209","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.755","--","--","5.221","--","53.863","--","0.975","--","-0.0297","--"]
["11~12","21649.07","--","5.206","9.722","0.112","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.384","--","--","5.32","--","54.327","--","0.993","--","-0.0289","--"]
["12~13","21773.564","--","5.401","10.146","0.117","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.418","--","--","5.35","--","55.303","--","1.012","--","-0.0278","--"]
["13~14","22880.025","--","5.599","11.15","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.73","--","--","5.622","--","54.986","--","1.02","--","-0.0285","--"]
["14~15","21821.892","--","5.77","10.932","0.125","--","--","--","--","--","4.995","9.286","0.111","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.476","--","--","5.362","--","54.517","--","0.995","--","-0.0266","--"]
["15~16","22229.978","--","5.608","10.792","0.124","--","--","--","--","--","0.033","0.063","0.0007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.578","--","--","5.464","--","52.922","--","0.981","--","-0.0268","--"]
["16~17","25575.294","--","5.423","12.307","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.453","--","--","6.282","--","52.161","--","0.976","--","-0.0228","--"]
["17~18","21608.732","--","5.984","11.773","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.708","--","--","5.309","--","51.359","--","0.964","--","-0.0178","--"]
["18~19","23093.939","--","6.252","12.445","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.791","--","--","5.675","--","51.086","--","0.961","--","-0.0268","--"]
["19~20","25126.15","--","5.93","12.736","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.21","--","--","6.174","--","51.098","--","0.961","--","-0.0276","--"]
["20~21","26521.47","--","5.91","13.719","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.561","--","--","6.517","--","50.632","--","0.962","--","-0.0276","--"]
["21~22","22828.736","--","5.941","12.116","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.922","--","--","5.609","--","50.712","--","0.962","--","-0.0276","--"]
["22~23","22315.597","--","5.98","12.356","0.133","--","--","--","--","--","16.535","32.494","0.368","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.991","--","--","5.483","--","51.057","--","0.965","--","-0.0256","--"]
["23~24","21962.248","--","6.309","12.992","0.138","--","--","--","--","--","1.711","3.381","0.037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.99","--","--","5.396","--","49.673","--","0.963","--","-0.0259","--"]
["平均值","","","5.8421","12.0358","","--","--","--","--","","11.1076","24.4799","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","14.9387","--","--","5.5916","--","52.0699","--","0.9733","--","-0.0269","--"]
["最大值","26521.47","--","6.352","14.45","0.156","--","--","--","--","--","215.984","477.98","5.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.669","--","--","6.517","--","55.303","--","1.02","--","-0.0178","--"]
["最小值","21250.648","--","5.109","9.722","0.11","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.384","--","--","5.221","--","49.673","--","0.96","--","-0.0313","--"]
["日排放总量(吨)","54.6115875","--","","","0.0031941","","","","","--","","","0.0062461","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]