{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-18 00:00:00 至 2025-08-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.619","7.998","8.016","8.033","11.257","0.007","0.006","0","0.001","0","0.0009","0","0.105","0"]
["01~02时","84.59","7.295","7.62","8.037","11.322","0.958","0.005","0","0.001","0","0.0011","0.0001","0.101","0.009"]
["02~03时","85.865","7.618","7.752","8.002","11.701","0.992","0.005","0","0.001","0","0.0010","0.0001","1.793","0.098"]
["03~04时","93.473","7.693","7.786","7.864","12.474","1.166","0.005","0","0.002","0","0.0009","0.0001","4.564","0.427"]
["04~05时","89.79","7.82","7.835","7.889","13.361","1.2","0.006","0.001","0.002","0","0.0008","0.0001","4.033","0.362"]
["05~06时","84.676","7.838","7.941","8.011","15.169","1.284","0.006","0.001","0.003","0","0.0006","0.0001","3.167","0.268"]
["06~07时","15.54","7.82","7.899","7.967","15.042","0.235","0.008","0","0.003","0","0.02","0","3.125","0.049"]
["07~08时","11.674","7.812","7.839","7.868","14.783","0.173","0.009","0","0.004","0","0.049","0.0006","3.062","0.036"]
["08~09时","18.291","6.858","7.415","7.872","14.224","0.262","0.009","0","0.003","0","0.037","0.0008","2.651","0.051"]
["09~10时","2.694","7.135","7.301","7.365","13.071","0.035","0.010","0","0.001","0","0.02","0.0001","1.972","0.005"]
["10~11时","31.849","7.074","7.252","7.343","13.538","0.461","0.009","0","0.002","0","0.15","0.01","1.892","0.056"]
["11~12时","103.165","7.089","7.125","7.222","14.501","1.496","0.009","0.001","0.002","0","0.339","0.035","1.759","0.181"]
["12~13时","97.217","7.178","7.194","7.216","14.499","1.41","0.036","0.003","0.02","0.002","0.199","0.019","2.073","0.201"]
["13~14时","77.957","7.202","7.291","7.333","14.494","1.13","0.068","0.005","0.061","0.005","0.0006","0","2.557","0.199"]
["14~15时","73.05","7.321","7.335","7.343","24.397","1.655","0.057","0.004","0.048","0.004","0.0016","0.0001","2.124","0.16"]
["15~16时","32.766","7.279","7.314","7.395","43.478","1.425","0.044","0.001","0.018","0.001","0.0031","0.0001","1.456","0.048"]
["16~17时","18.335","7.322","7.386","7.415","33.464","0.622","0.031","0.001","0.017","0","0.0025","0","0.964","0.018"]
["17~18时","16.585","7.386","7.408","7.422","13.056","0.217","0.016","0","0.015","0","0.0016","0","0.144","0.002"]
["18~19时","74.131","7.073","7.219","7.423","12.276","0.888","0.013","0.001","0.012","0.001","0.0032","0.0003","0.149","0.011"]
["19~20时","68.561","7.121","7.173","7.331","10.656","0.731","0.009","0.001","0.005","0","0.0056","0.0004","0.156","0.011"]
["20~21时","42.061","7.022","7.255","7.369","10.621","0.446","0.011","0","0.004","0","0.0065","0.0003","0.1","0.004"]
["21~22时","48.523","7.263","7.298","7.406","10.555","0.512","0.013","0.001","0.003","0","0.0079","0.0004","0.012","0.001"]
["22~23时","56.784","7.379","7.402","7.427","10.589","0.601","0.010","0.001","0.003","0","0.0062","0.0004","0.088","0.004"]
["23~24时","2.899","7.317","7.358","7.411","10.659","0.031","0.006","0","0.002","0","0.0037","0","0.205","0.001"]
["有效日均值","","","7.4761","","15.383","","0.017","","0.010","","0.0360","","1.594",""]
["最大值","103.165","7.998","8.016","8.037","43.478","1.655","0.068","0.005","0.061","0.005","0.339","0.035","4.564","0.427"]
["最小值","0.619","6.858","7.125","7.216","10.555","0.007","0.005","0","0.001","0","0.0006","0","0.012","0"]
["总量","1231.1046","","","","","17.936","","0.023","","0.014","","0.0693","","2.201"]