{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-18 00:00:00 至 2025-08-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","39874.265","--","17.237","0.687","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.628","--","--","5.512","--","29.539","--","3.626","--","0.063","--"]
["01~02","40121.691","--","18.383","0.737","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.616","--","--","5.545","--","29.548","--","3.574","--","0.064","--"]
["02~03","40397.199","--","18.68","0.754","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.607","--","--","5.583","--","29.552","--","3.583","--","0.065","--"]
["03~04","37187.402","--","17.589","0.654","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.612","--","--","5.139","--","29.067","--","3.602","--","0.055","--"]
["04~05","35339.195","--","20.892","0.738","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.618","--","--","4.885","--","29.481","--","3.58","--","0.05","--"]
["05~06","35409.996","--","23.27","0.824","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.63","--","--","4.894","--","29.518","--","3.629","--","0.05","--"]
["06~07","35929.543","--","21.165","0.76","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.65","--","--","4.965","--","29.515","--","3.644","--","0.051","--"]
["07~08","36392.21","--","20.449","0.744","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.655","--","--","5.031","--","29.721","--","3.773","--","0.053","--"]
["08~09","33481.226","--","21.236","0.711","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.655","--","--","4.627","--","30.271","--","3.762","--","0.045","--"]
["09~10","37002.593","--","20.46","0.757","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.662","--","--","5.116","--","30.758","--","3.777","--","0.055","--"]
["10~11","39042.566","--","20.492","0.8","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.658","--","--","5.395","--","31.322","--","3.818","--","0.06","--"]
["11~12","40062.164","--","20.066","0.803","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.646","--","--","5.538","--","31.613","--","3.888","--","0.063","--"]
["12~13","39644.085","--","19.234","0.762","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.626","--","--","5.48","--","31.695","--","3.94","--","0.062","--"]
["13~14","39221.386","--","19.262","0.755","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","5.42","--","31.298","--","3.964","--","0.061","--"]
["14~15","38484.894","--","19.835","0.763","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.583","--","--","5.319","--","31.077","--","3.961","--","0.058","--"]
["15~16","37406.332","--","18.972","0.709","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.572","--","--","5.17","--","31.243","--","3.945","--","0.056","--"]
["16~17","35501.543","--","20.58","0.729","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.578","--","--","4.907","--","31.338","--","3.808","--","0.05","--"]
["17~18","38501.14","--","22.552","0.868","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.576","--","--","5.321","--","31.363","--","3.639","--","0.058","--"]
["18~19","40001.636","--","22.681","0.907","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.579","--","--","5.53","--","31.516","--","3.619","--","0.063","--"]
["19~20","41027.324","--","22.528","0.924","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.603","--","--","5.671","--","30.881","--","3.594","--","0.066","--"]
["20~21","40358.543","--","21.852","0.881","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.628","--","--","5.577","--","30.199","--","3.58","--","0.064","--"]
["21~22","39691.703","--","20.131","0.798","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.652","--","--","5.487","--","29.744","--","3.569","--","0.062","--"]
["22~23","40065.382","--","19.563","0.783","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.661","--","--","5.538","--","29.382","--","3.58","--","0.064","--"]
["23~24","40664.441","--","20.324","0.826","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.658","--","--","5.62","--","28.942","--","3.528","--","0.066","--"]
["平均值","","","20.3101","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.6235","--","--","5.3033","--","30.3581","--","3.7080","--","0.0589","--"]
["最大值","41027.324","--","23.27","0.924","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.662","--","--","5.671","--","31.695","--","3.964","--","0.066","--"]
["最小值","33481.226","--","17.237","0.654","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.572","--","--","4.627","--","28.942","--","3.528","--","0.045","--"]
["日排放总量(吨)","92.0808375","--","","0.0186854","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]