{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-18 00:00:00 至 2025-08-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25525.287","--","6.137","18.83","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.484","--","--","6.272","--","49.716","--","0.962","--","-0.0284","--"]
["01~02","21154.302","--","6.01","12.882","0.127","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.215","--","--","5.198","--","48.677","--","0.961","--","-0.0258","--"]
["02~03","20791.746","--","6.304","13.243","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.118","--","--","5.108","--","49.593","--","0.966","--","-0.0217","--"]
["03~04","21817.929","--","6.263","14.175","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.277","--","--","5.362","--","50.214","--","0.96","--","-0.0230","--"]
["04~05","21888.097","--","6.39","12.364","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.611","--","--","5.378","--","50.928","--","0.964","--","-0.0261","--"]
["05~06","23280.654","--","6.535","14.181","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.269","--","--","5.72","--","51.778","--","0.962","--","-0.0231","--"]
["06~07","22055.117","--","6.511","12.883","0.143","--","--","--","--","--","0.607","1.201","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.747","--","--","5.42","--","51.752","--","0.967","--","-0.0256","--"]
["07~08","22427.982","--","6.595","15.358","0.147","--","--","--","--","--","4.388","8.234","0.099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.385","--","--","5.511","--","51.728","--","0.964","--","-0.0200","--"]
["08~09","22822.697","--","6.404","13.505","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.094","--","--","5.607","--","51.457","--","0.961","--","-0.0207","--"]
["09~10","22580.763","--","6.082","12.645","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.017","--","--","5.549","--","52.839","--","0.966","--","-0.0223","--"]
["10~11","22624.515","--","6.202","12.829","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.026","--","--","5.559","--","53.484","--","0.977","--","-0.0214","--"]
["11~12","20496.003","--","6.231","12.193","0.127","--","--","--","--","--","16.091","30.36","0.331","--","--","--","--","--","0.03","0.058","0.0006","--","--","--","--","--","14.675","--","--","5.035","--","52.643","--","0.976","--","-0.0198","--"]
["12~13","19235.084","--","6.099","11.536","0.117","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.463","--","--","4.727","--","52.086","--","0.972","--","-0.0198","--"]
["13~14","19878.128","--","6.118","12.637","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.958","--","--","4.883","--","53.848","--","0.989","--","-0.0203","--"]
["14~15","19485.347","--","6.034","11.916","0.117","--","--","--","--","--","13.818","26.052","0.275","--","--","--","--","--","0","0.0001","0","--","--","--","--","--","14.721","--","--","4.788","--","53.817","--","0.994","--","-0.0215","--"]
["15~16","20183.867","--","5.961","11.169","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.157","0.292","0.0031","--","--","--","--","--","14.404","--","--","4.961","--","53.121","--","0.985","--","-0.0212","--"]
["16~17","23628.185","--","6.266","14.462","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.607","--","--","5.806","--","53.9","--","0.978","--","-0.0226","--"]
["17~18","23446.306","--","6.553","15.331","0.153","--","--","--","--","--","4.948","11.868","0.108","--","--","--","--","--","0.039","0.081","0.0009","--","--","--","--","--","15.691","--","--","5.762","--","51.793","--","0.962","--","-0.0215","--"]
["18~19","21107.919","--","6.572","14.341","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.304","--","--","5.185","--","50.575","--","0.958","--","-0.0177","--"]
["19~20","19717.619","--","6.611","13.741","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.03","--","--","4.845","--","51.105","--","0.965","--","-0.0167","--"]
["20~21","19592.226","--","6.811","13.456","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.09","0.17","0.0018","--","--","--","--","--","14.737","--","--","4.814","--","51.342","--","0.966","--","-0.0182","--"]
["21~22","22349.757","--","6.555","13.341","0.146","--","--","--","--","--","13.693","26.016","0.297","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.907","--","--","5.493","--","51.174","--","0.963","--","-0.0267","--"]
["22~23","23866.193","--","6.356","12.667","0.151","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.798","--","--","5.864","--","50.918","--","0.96","--","-0.0265","--"]
["23~24","23127.166","--","6.527","13.299","0.151","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.38","0.705","0.0088","--","--","--","--","--","14.817","--","--","5.687","--","51.923","--","0.968","--","-0.0265","--"]
["平均值","","","6.3392","13.4582","","--","--","--","--","","2.2311","4.3223","","--","--","--","--","","0.0291","0.0545","","--","--","--","--","","15.0569","--","--","5.3560","--","51.6842","--","0.9690","--","-0.0224","--"]
["最大值","25525.287","--","6.811","18.83","0.156","--","--","--","--","--","16.091","30.36","0.331","--","--","--","--","--","0.38","0.705","0.0088","--","--","--","--","--","16.484","--","--","6.272","--","53.9","--","0.994","--","-0.0167","--"]
["最小值","19235.084","--","5.961","11.169","0.117","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.404","--","--","4.727","--","48.677","--","0.958","--","-0.0284","--"]
["日排放总量(吨)","52.3082875","--","","","0.0033166","","","","","--","","","0.0011258","","","","","--","","","0.0000152","","","","","--","","","","","","","","","","",""]