{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-19 00:00:00 至 2025-08-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.034","8.51","8.63","8.68","2.629","0","0.005","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.478","0"]
["01~02时","0.024","8.49","8.61","8.65","3.061","0","0.007","0","0.004","0","0.011","0","0","0","0.478","0"]
["02~03时","0.02","8.45","8.58","8.64","2.216","0","0.005","0","0.004","0","0.01","0","0","0","0.5","0"]
["03~04时","0.022","8.36","8.53","8.61","0.363","0","0.001","0","0.005","0","0.0065","0","0","0","0.563","0"]
["04~05时","0.018","8.39","8.51","8.58","0.626","0","0.001","0","0.004","0","0.0068","0","0.011","0","0.524","0"]
["05~06时","0.005","8.32","8.47","8.54","1.3","0","0.001","0","0.004","0","0.0079","0","0.015","0","0.415","0"]
["06~07时","0.002","8.27","8.43","8.5","1.581","0","0.003","0","0.004","0","0.0074","0","0.004","0","0.405","0"]
["07~08时","0.002","8.2","8.42","8.55","2.3","0","0.005","0","0.005","0","0.0057","0","0","0","0.374","0"]
["08~09时","0.006","8.38","8.54","8.62","2.41","0","0.005","0","0.005","0","0.0068","0","0","0","0.412","0"]
["09~10时","0.007","8.3","8.6","8.7","2.692","0","0.006","0","0.005","0","0.01","0","0","0","0.52","0"]
["10~11时","0.009","8.57","8.68","8.73","2.694","0","0.004","0","0.006","0","0.016","0","0","0","0.559","0"]
["11~12时","0.001","8.57","8.68","8.73","2.7","0","0.002","0","0.009","0","0.035","0","0","0","0.669","0"]
["12~13时","0.556","8.6","8.67","8.72","2.225","0.001","0.002","0","0.009","0","0.031","0","0","0","0.68","0"]
["13~14时","11.169","8.63","8.7","8.73","1.099","0.012","0.002","0","0.008","0","0.018","0.0002","0","0","0.712","0.008"]
["14~15时","11.279","8.63","8.72","8.76","1.519","0.017","0.002","0","0.008","0","0.017","0.0002","0","0","0.664","0.007"]
["15~16时","12.73","8.66","8.75","8.77","2.6","0.033","0.002","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","0.524","0.007"]
["16~17时","11.889","8.69","8.76","8.78","2.6","0.031","0.004","0","0.008","0","0.013","0.0002","0","0","0.497","0.006"]
["17~18时","2.377","8.62","8.74","8.8","2.6","0.006","0.006","0","0.008","0","0.0094","0","0","0","0.42","0.001"]
["18~19时","0.789","8.57","8.74","8.8","2.516","0.002","0.006","0","0.008","0","0.0098","0","0","0","0.382","0"]
["19~20时","0.436","8.61","8.73","8.79","2.3","0.001","0.007","0","0.008","0","0.011","0","0","0","0.273","0"]
["20~21时","0.266","8.64","8.73","8.77","2.123","0.001","0.006","0","0.007","0","0.01","0","0","0","0.311","0"]
["21~22时","0.187","8.59","8.71","8.75","1.7","0","0.005","0","0.006","0","0.0079","0","0","0","0.42","0"]
["22~23时","0.139","8.55","8.68","8.74","2.032","0","0.005","0","0.006","0","0.0095","0","0","0","0.474","0"]
["23~24时","0.12","8.54","8.67","8.72","2.9","0","0.004","0","0.007","0","0.015","0","0","0","0.629","0"]
["有效日均值","","","8.64","","2.116","","0.004","","0.006","","0.0127","","0.001","","0.495",""]
["最大值","12.73","8.69","8.76","8.8","3.061","0.033","0.007","0","0.009","0","0.035","0.0002","0.015","0","0.712","0.008"]
["最小值","0.001","8.2","8.42","8.5","0.363","0","0.001","0","0.004","0","0.0057","0","0","0","0.273","0"]
["总量","52.088","","","","","0.105","","0","","0","","0.0008","","0","","0.030"]