{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-19 00:00:00 至 2025-08-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.926","7.338","7.37","7.389","10.813","0.021","0.006","0","0.003","0","0.0032","0","0.165","0"]
["01~02时","1.877","7.369","7.383","7.394","11.132","0.021","0.006","0","0.005","0","0.0025","0","0.104","0"]
["02~03时","51.668","7.074","7.214","7.4","11.133","0.575","0.006","0","0.005","0","0.0020","0.0001","0.105","0.005"]
["03~04时","105.996","7.111","7.18","7.272","11.135","1.18","0.006","0.001","0.004","0","0.0013","0.0001","0.106","0.011"]
["04~05时","101.203","7.255","7.274","7.286","11.977","1.205","0.005","0","0.003","0","0.0013","0.0001","1.416","0.134"]
["05~06时","65.298","7.276","7.295","7.366","13.738","0.897","0.004","0","0.003","0","0.0014","0.0001","3.466","0.226"]
["06~07时","56.003","7.371","7.538","7.628","14.65","0.803","0.004","0","0.003","0","0.019","0.0008","2.869","0.171"]
["07~08时","13.171","7.382","7.436","7.558","16.543","0.218","0.005","0","0.004","0","0.045","0.0006","1.99","0.026"]
["08~09时","9.877","7.406","7.441","7.473","15.658","0.155","0.007","0","0.004","0","0.034","0.0003","1.298","0.013"]
["09~10时","30.841","7.065","7.284","7.484","13.82","0.426","0.008","0","0.004","0","0.018","0.0006","0.222","0.007"]
["10~11时","59.91","7.032","7.202","7.451","13.261","0.78","0.011","0.001","0.004","0","0.013","0.0007","0.198","0.011"]
["11~12时","34.844","7.087","7.196","7.41","12.099","0.422","0.015","0.001","0.003","0","0.0078","0.0003","0.161","0.006"]
["12~13时","58.451","7.1","7.321","7.45","11.866","0.687","0.015","0.001","0.004","0","0.0059","0.0003","0.14","0.008"]
["13~14时","33.445","7.275","7.364","7.463","11.418","0.382","0.015","0.001","0.006","0","0.0031","0.0001","0.109","0.004"]
["14~15时","58.986","7.346","7.449","7.58","11.515","0.679","0.011","0.001","0.005","0","0.0025","0.0001","0.106","0.006"]
["15~16时","23.859","7.467","7.559","7.6","11.718","0.28","0.005","0","0.002","0","0.0017","0","0.102","0.002"]
["16~17时","7.215","7.456","7.482","7.505","11.622","0.084","0.007","0","0.003","0","0.0013","0","0.114","0.001"]
["17~18时","1.795","7.495","7.532","7.554","11.423","0.021","0.010","0","0.006","0","0.0007","0","0.133","0"]
["18~19时","77.37","7.119","7.273","7.545","11.141","0.854","0.013","0.001","0.006","0","0.0008","0.0001","0.121","0.009"]
["19~20时","96.426","7.147","7.272","7.456","10.555","1.018","0.017","0.002","0.007","0.001","0.0009","0.0001","0.103","0.010"]
["20~21时","76.164","7.101","7.184","7.281","10.681","0.814","0.013","0.001","0.006","0","0.0011","0.0001","0.55","0.044"]
["21~22时","35.405","7.201","7.293","7.536","10.943","0.387","0.009","0","0.004","0","0.0015","0.0001","1.256","0.044"]
["22~23时","56.616","7.411","7.591","7.695","11.097","0.625","0.008","0","0.004","0","0.0011","0.0001","1.175","0.068"]
["23~24时","22.209","7.544","7.626","7.676","11.418","0.254","0.007","0","0.003","0","0.0006","0","1.048","0.023"]
["有效日均值","","","7.3653","","12.140","","0.009","","0.004","","0.0072","","0.711",""]
["最大值","105.996","7.544","7.626","7.695","16.543","1.205","0.017","0.002","0.007","0.001","0.045","0.0008","3.466","0.226"]
["最小值","1.795","7.032","7.18","7.272","10.555","0.021","0.004","0","0.002","0","0.0006","0","0.102","0"]
["总量","1080.5656","","","","","12.786","","0.011","","0.005","","0.0047","","0.832"]