{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-19 00:00:00 至 2025-08-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","18414.056","--","6.663","14.471","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.011","0.021","0.0002","--","--","--","--","--","15.203","--","--","4.515","--","52.639","--","0.967","--","-0.0182","--"]
["01~02","9313.32","--","6.737","14.43","0.063","--","--","--","--","--","0.0002","0.0004","0","--","--","--","--","--","0.086","0.159","0","--","--","--","--","--","15.163","--","--","2.287","--","52.11","--","0.967","--","0.0004","--"]
["02~03","33648.078","--","6.533","12.265","0.219","--","--","--","--","--","0.83","1.669","0.015","--","--","--","--","--","1.63","2.97","0.062","--","--","--","--","--","14.375","--","--","8.274","--","51.836","--","0.965","--","-0.0493","--"]
["03~04","25592.103","--","6.73","12.448","0.171","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.982","1.734","0.028","--","--","--","--","--","14.231","--","--","6.289","--","52.681","--","0.965","--","-0.0257","--"]
["04~05","21399.699","--","6.89","13.114","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.04","0.072","0.0010","--","--","--","--","--","14.491","--","--","5.258","--","54.117","--","0.967","--","-0.0174","--"]
["05~06","14730.775","--","6.862","13.393","0.101","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.059","0.114","0.0007","--","--","--","--","--","14.662","--","--","3.611","--","54.997","--","0.966","--","-0.0078","--"]
["06~07","24826.507","--","6.858","13.379","0.168","--","--","--","--","--","2.404","4.608","0.057","--","--","--","--","--","0.436","0.848","0.012","--","--","--","--","--","14.658","--","--","6.107","--","55.288","--","0.976","--","-0.0282","--"]
["07~08","25321.007","--","6.473","12.682","0.162","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.486","0.95","0.016","--","--","--","--","--","14.688","--","--","6.215","--","54.358","--","0.968","--","-0.0371","--"]
["08~09","21116.834","--","6.822","13.788","0.144","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.879","--","--","5.195","--","55.349","--","0.968","--","-0.0222","--"]
["09~10","20050.134","--","6.685","13.549","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.017","0.033","0.0004","--","--","--","--","--","14.899","--","--","4.926","--","54.749","--","0.968","--","-0.0276","--"]
["10~11","20965.998","--","6.224","12.437","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.816","--","--","5.152","--","54.729","--","0.974","--","-0.0295","--"]
["11~12","21545.252","--","6.511","13.772","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.155","--","--","5.294","--","54.102","--","0.986","--","-0.0269","--"]
["12~13","20665.591","--","6.664","14.522","0.137","--","--","--","--","--","0.551","1.243","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.306","--","--","5.078","--","52.943","--","0.973","--","-0.0274","--"]
["13~14","22003.324","--","6.638","16.782","0.146","--","--","--","--","--","13.1","31.034","0.359","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.942","--","--","5.407","--","51.211","--","0.968","--","-0.0296","--"]
["14~15","19707.753","--","6.494","13.748","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.151","--","--","4.842","--","50.87","--","0.966","--","-0.0203","--"]
["15~16","20851.929","--","6.585","13.256","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0092","0.017","0.0002","--","--","--","--","--","14.833","--","--","5.125","--","52.122","--","0.97","--","-0.0180","--"]
["16~17","24394.207","--","6.613","15.402","0.161","--","--","--","--","--","3.026","7.342","0.075","--","--","--","--","--","0.0050","0.0097","0.0001","--","--","--","--","--","15.68","--","--","5.994","--","52.326","--","0.965","--","-0.0235","--"]
["17~18","24492.802","--","6.469","15.567","0.158","--","--","--","--","--","3.612","8.258","0.089","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.86","--","--","6.018","--","50.03","--","0.961","--","-0.0294","--"]
["18~19","22447.248","--","6.168","14.671","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.742","--","--","5.515","--","49.702","--","0.962","--","-0.0281","--"]
["19~20","21115.023","--","6.503","13.706","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.117","--","--","5.188","--","50.493","--","0.957","--","-0.0241","--"]
["20~21","21452.324","--","6.798","14.14","0.145","--","--","--","--","--","1.015","2.084","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.058","--","--","5.271","--","50.941","--","0.96","--","-0.0228","--"]
["21~22","21903.201","--","6.966","15.1","0.152","--","--","--","--","--","6.064","12.115","0.132","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.24","--","--","5.382","--","49.66","--","0.959","--","-0.0255","--"]
["22~23","21150.822","--","6.918","14.473","0.146","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.091","--","--","5.197","--","49.652","--","0.962","--","-0.0184","--"]
["23~24","21806.082","--","6.746","14.312","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.146","--","--","5.358","--","49.815","--","0.964","--","-0.0173","--"]
["平均值","","","6.6483","13.9757","","--","--","--","--","","1.2752","2.8482","","--","--","--","--","","0.1568","0.2889","","--","--","--","--","","15.0583","--","--","5.3129","--","52.3637","--","0.9672","--","-0.0239","--"]
["最大值","33648.078","--","6.966","16.782","0.219","--","--","--","--","--","13.1","31.034","0.359","--","--","--","--","--","1.63","2.97","0.062","--","--","--","--","--","15.942","--","--","8.274","--","55.349","--","0.986","--","0.0004","--"]
["最小值","9313.32","--","6.168","12.265","0.063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.231","--","--","2.287","--","49.652","--","0.957","--","-0.0493","--"]
["日排放总量(吨)","51.89140625","--","","","0.003442","","","","","--","","","0.0007619","","","","","--","","","0.0001223","","","","","--","","","","","","","","","","",""]