{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","28.898","7.024","7.425","7.598","11.233","0.316","0.008","0","0.003","0","0.0015","0.0001","0.707","0.009"]
["01~02时","9.324","7.13","7.477","7.59","10.847","0.101","0.009","0","0.001","0","0.0027","0","0.158","0.001"]
["02~03时","71.976","7.076","7.268","7.658","10.66","0.762","0.009","0.001","0.003","0","0.0027","0.0002","0.144","0.010"]
["03~04时","61.245","7.106","7.198","7.532","10.268","0.629","0.009","0.001","0.007","0","0.0027","0.0002","0.123","0.008"]
["04~05时","8.498","7.505","7.603","7.646","10.332","0.088","0.010","0","0.006","0","0.013","0.0001","0.151","0.001"]
["05~06时","4.036","7.567","7.635","7.656","10.467","0.042","0.012","0","0.003","0","0.03","0.0001","0.194","0.001"]
["06~07时","32.257","7.473","7.567","7.636","10.743","0.351","0.010","0","0.003","0","0.033","0.0011","0.2","0.007"]
["07~08时","13.071","7.631","7.66","7.687","11.322","0.148","0.008","0","0.002","0","0.037","0.0005","0.21","0.003"]
["08~09时","3.435","7.601","7.635","7.666","10.933","0.037","0.011","0","0.004","0","0.028","0.0001","0.187","0.001"]
["09~10时","3.787","7.569","7.618","7.643","10.179","0.039","0.015","0","0.008","0","0.014","0.0001","0.149","0.001"]
["10~11时","2.219","7.629","7.649","7.67","10.273","0.023","0.011","0","0.006","0","0.013","0","0.103","0"]
["11~12时","1.195","7.646","7.655","7.666","10.467","0.013","0.007","0","0.001","0","0.011","0","0.03","0"]
["12~13时","35.974","7.096","7.446","7.662","10.467","0.377","0.007","0","0.001","0","0.011","0.0004","0.03","0.001"]
["13~14时","23.045","7.567","7.61","7.644","10.467","0.241","0.007","0","0.001","0","0.011","0.0003","0.03","0.001"]
["14~15时","21.349","7.582","7.635","7.662","10.467","0.223","0.007","0","0.001","0","0.011","0.0002","0.03","0.001"]
["15~16时","11.302","7.641","7.659","7.673","10.467","0.118","0.007","0","0.001","0","0.011","0.0001","0.03","0"]
["16~17时","11.201","7.625","7.65","7.664","11.979","0.135","0.007","0","0.002","0","0.0078","0.0001","0.03","0"]
["17~18时","8.267","7.635","7.646","7.661","17.237","0.143","0.006","0","0.004","0","0.0008","0","0.031","0"]
["18~19时","54.287","7.064","7.354","7.67","15.08","0.733","0.006","0","0.003","0","0.0034","0.0003","0.057","0.004"]
["19~20时","93.794","7.165","7.22","7.425","10.566","0.991","0.006","0.001","0.003","0","0.0072","0.0007","0.102","0.010"]
["20~21时","83.25","7.123","7.283","7.503","9.724","0.812","0.010","0.001","0.002","0","0.0092","0.0008","0.584","0.047"]
["21~22时","86.341","7.145","7.184","7.364","8.071","0.697","0.013","0.001","0.001","0","0.012","0.0010","1.318","0.114"]
["22~23时","58.423","7.364","7.424","7.546","8.329","0.474","0.012","0.001","0.001","0","0.011","0.0007","1.975","0.085"]
["23~24时","2.586","7.468","7.504","7.556","8.836","0.023","0.011","0","0.001","0","0.0099","0","3.033","0.008"]
["有效日均值","","","7.5007","","10.809","","0.009","","0.003","","0.0124","","0.400",""]
["最大值","93.794","7.646","7.66","7.687","17.237","0.991","0.015","0.001","0.008","0","0.037","0.0011","3.033","0.114"]
["最小值","1.195","7.024","7.184","7.364","8.071","0.013","0.006","0","0.001","0","0.0008","0","0.03","0"]
["总量","729.7721","","","","","7.516","","0.007","","0.002","","0.0071","","0.311"]