{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.078","8.51","8.66","8.7","2.547","0","0.004","0","0.006","0","0.014","0","0","0","0.536","0"]
["01~02时","0.075","8.47","8.65","8.69","1.7","0","0.005","0","0.005","0","0.012","0","0","0","0.271","0"]
["02~03时","0.065","8.5","8.62","8.67","1.759","0","0.004","0","0.004","0","0.012","0","0","0","0.325","0"]
["03~04时","0.027","8.51","8.61","8.65","1.9","0","0.003","0","0.004","0","0.014","0","0","0","0.479","0"]
["04~05时","0.02","8.5","8.58","8.62","2.077","0","0.003","0","0.004","0","0.014","0","0","0","0.5","0"]
["05~06时","0.019","8.49","8.57","8.61","2.5","0","0.003","0","0.004","0","0.012","0","0","0","0.563","0"]
["06~07时","0.017","8.42","8.54","8.59","2.251","0","0.004","0","0.005","0","0.012","0","0.011","0","0.59","0"]
["07~08时","0.011","8.37","8.55","8.62","1.6","0","0.006","0","0.007","0","0.01","0","0.015","0","0.669","0"]
["08~09时","0.011","8.5","8.6","8.66","1.453","0","0.006","0","0.007","0","0.01","0","0.004","0","0.669","0"]
["09~10时","0.005","8.52","8.64","8.7","1.1","0","0.006","0","0.007","0","0.011","0","0","0","0.669","0"]
["10~11时","0.004","8.52","8.67","8.74","1.071","0","0.005","0","0.008","0","0.016","0","0","0","0.642","0"]
["11~12时","0.005","8.55","8.7","8.76","1","0","0.004","0","0.011","0","0.034","0","0","0","0.565","0"]
["12~13时","3.813","8.58","8.7","8.77","1","0.004","0.006","0","0.011","0","0.031","0.0001","0","0","0.581","0.002"]
["13~14时","14.94","8.7","8.73","8.75","1","0.015","0.008","0","0.010","0","0.022","0.0003","0.066","0.001","0.63","0.009"]
["14~15时","15.976","8.72","8.75","8.76","1","0.016","0.008","0","0.010","0","0.022","0.0004","0.306","0.005","0.632","0.010"]
["15~16时","14.736","8.71","8.75","8.77","1","0.015","0.008","0","0.010","0","0.022","0.0003","0.252","0.004","0.632","0.009"]
["16~17时","5.973","8.57","8.73","8.78","1","0.006","0.007","0","0.011","0","0.025","0.0001","0.187","0.001","0.569","0.004"]
["17~18时","1.364","8.69","8.77","8.81","1","0.001","0.007","0","0.012","0","0.033","0","0.471","0.001","0.388","0.001"]
["18~19时","0.589","8.69","8.76","8.8","1.747","0.001","0.006","0","0.011","0","0.03","0","0.136","0","0.41","0"]
["19~20时","0.35","8.65","8.75","8.78","2.318","0.001","0.004","0","0.009","0","0.018","0","0.010","0","0.485","0"]
["20~21时","0.221","8.62","8.73","8.76","3.839","0.001","0.005","0","0.009","0","0.018","0","0.006","0","0.44","0"]
["21~22时","0.154","8.64","8.72","8.75","7.74","0.001","0.005","0","0.008","0","0.016","0","0.004","0","0.316","0"]
["22~23时","0.126","8.6","8.7","8.74","6.91","0.001","0.005","0","0.007","0","0.016","0","0.005","0","0.381","0"]
["23~24时","0.089","8.47","8.68","8.73","4.78","0","0.004","0","0.007","0","0.016","0","0.006","0","0.565","0"]
["有效日均值","","","8.67","","2.262","","0.005","","0.008","","0.0188","","0.062","","0.521",""]
["最大值","15.976","8.72","8.77","8.81","7.74","0.016","0.008","0","0.012","0","0.034","0.0004","0.471","0.005","0.669","0.01"]
["最小值","0.004","8.37","8.54","8.59","1","0","0.003","0","0.004","0","0.01","0","0","0","0.271","0"]
["总量","58.669","","","","","0.063","","0","","0.001","","0.0014","","0.011","","0.036"]