{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","9331.64","--","0.36","0.56","0","--","--","--","--","--","8.04","12.38","0.08","--","--","--","--","--","3.44","3.43","0.03","--","--","--","--","--","12.97","--","--","1.15","--","26.03","--","7.93","--","0.02","--"]
["01~02","10208.93","--","0.36","0.57","0","--","--","--","--","--","8.3","13.07","0.08","--","--","--","--","--","4.26","4.26","0.04","--","--","--","--","--","13.15","--","--","1.25","--","25.88","--","7.91","--","0.019","--"]
["02~03","11291.52","--","0.38","0.63","0","--","--","--","--","--","9.21","15.2","0.1","--","--","--","--","--","8.43","8.42","0.1","--","--","--","--","--","13.53","--","--","1.39","--","25.86","--","7.91","--","0.019","--"]
["03~04","12206.32","--","0.38","0.59","0","--","--","--","--","--","10.14","15.86","0.12","--","--","--","--","--","5.11","5.12","0.06","--","--","--","--","--","13.09","--","--","1.5","--","25.9","--","7.88","--","0.019","--"]
["04~05","10992.06","--","0.35","0.54","0","--","--","--","--","--","8.97","13.43","0.1","--","--","--","--","--","3.63","3.64","0.04","--","--","--","--","--","12.82","--","--","1.35","--","25.98","--","7.9","--","0.02","--"]
["05~06","11333.92","--","0.36","0.51","0","--","--","--","--","--","13.62","19.44","0.15","--","--","--","--","--","4.21","4.21","0.05","--","--","--","--","--","12.34","--","--","1.39","--","25.76","--","7.86","--","0.019","--"]
["06~07","10930.33","--","0.37","0.54","0","--","--","--","--","--","11.02","16.21","0.12","--","--","--","--","--","4.46","4.46","0.05","--","--","--","--","--","12.61","--","--","1.34","--","25.88","--","7.88","--","0.017","--"]
["07~08","11136.46","--","0.41","0.62","0","--","--","--","--","--","10.79","16.13","0.12","--","--","--","--","--","4.86","4.86","0.05","--","--","--","--","--","12.74","--","--","1.37","--","26.62","--","7.86","--","0.013","--"]
["08~09","10966.99","--","0.44","0.69","0","--","--","--","--","--","12.33","19","0.13","--","--","--","--","--","6.05","6.04","0.07","--","--","--","--","--","13.02","--","--","1.35","--","27.2","--","7.91","--","0.02","--"]
["09~10","11963.95","--","0.45","0.7","0.01","--","--","--","--","--","11","16.92","0.13","--","--","--","--","--","4.55","4.55","0.05","--","--","--","--","--","12.99","--","--","1.48","--","28","--","7.95","--","0.015","--"]
["10~11","11196.39","--","0.51","1.71","0.01","--","--","--","--","--","2.36","4.89","0.03","--","--","--","--","--","2.73","2.75","0.03","--","--","--","--","--","16.53","--","--","1.39","--","28.54","--","8","--","0.008","--"]
["11~12","11430.8","--","0.52","1.25","0.01","--","--","--","--","--","2.64","4.4","0.03","--","--","--","--","--","8.83","8.79","0.1","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.42","--","28.67","--","8.06","--","0.018","--"]
["12~13","13377.83","--","0.58","1.02","0.01","--","--","--","--","--","6.54","11.41","0.09","--","--","--","--","--","11.78","11.79","0.16","--","--","--","--","--","13.97","--","--","1.67","--","30.23","--","8.11","--","0.022","--"]
["13~14","12523.52","--","0.53","0.85","0.01","--","--","--","--","--","6.6","10.65","0.08","--","--","--","--","--","5.69","5.71","0.07","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.56","--","30.24","--","8.15","--","0.019","--"]
["14~15","12645.55","--","0.51","0.82","0.01","--","--","--","--","--","7.75","12.32","0.1","--","--","--","--","--","4.34","4.34","0.06","--","--","--","--","--","13.25","--","--","1.58","--","29.97","--","8.15","--","0.023","--"]
["15~16","12658.07","--","0.51","0.83","0.01","--","--","--","--","--","7.09","11.61","0.09","--","--","--","--","--","4.92","4.93","0.06","--","--","--","--","--","13.47","--","--","1.58","--","30.77","--","8.19","--","0.017","--"]
["16~17","12041.13","--","0.49","0.79","0.01","--","--","--","--","--","7.21","11.64","0.09","--","--","--","--","--","3.84","3.84","0.05","--","--","--","--","--","13.36","--","--","1.5","--","29.91","--","8.19","--","0.014","--"]
["17~18","11722.22","--","0.47","0.78","0.01","--","--","--","--","--","6.32","10.51","0.07","--","--","--","--","--","4.22","4.21","0.05","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.46","--","29.32","--","8.15","--","0.02","--"]
["18~19","10495.52","--","0.44","0.79","0","--","--","--","--","--","3.59","6.27","0.04","--","--","--","--","--","6.67","6.68","0.07","--","--","--","--","--","14.06","--","--","1.3","--","28.21","--","8.15","--","0.019","--"]
["19~20","11155.61","--","0.42","0.67","0","--","--","--","--","--","6.22","9.95","0.07","--","--","--","--","--","3.57","3.57","0.04","--","--","--","--","--","13.26","--","--","1.38","--","27.04","--","8.1","--","0.02","--"]
["20~21","11120.27","--","0.42","0.67","0","--","--","--","--","--","8.75","13.73","0.1","--","--","--","--","--","4.12","4.11","0.05","--","--","--","--","--","13.17","--","--","1.37","--","26.47","--","8.02","--","0.022","--"]
["21~22","11428.27","--","0.38","0.61","0","--","--","--","--","--","6.38","10.04","0.07","--","--","--","--","--","4.11","4.12","0.05","--","--","--","--","--","13.25","--","--","1.41","--","26.55","--","7.98","--","0.019","--"]
["22~23","10772.18","--","0.37","0.58","0","--","--","--","--","--","7.33","11.41","0.08","--","--","--","--","--","2.78","2.79","0.03","--","--","--","--","--","13.09","--","--","1.32","--","26.18","--","7.96","--","0.018","--"]
["23~24","10086.52","--","0.36","0.56","0","--","--","--","--","--","6.72","10.3","0.07","--","--","--","--","--","2.59","2.59","0.03","--","--","--","--","--","12.98","--","--","1.24","--","25.98","--","7.93","--","0.017","--"]
["平均值","","","0.43","0.75","","--","--","--","--","","7.87","12.36","","--","--","--","--","","4.97","4.97","","--","--","--","--","","13.39","--","--","1.41","--","27.55","--","8.01","--","0.018","--"]
["最大值","13377.83","--","0.58","1.71","0.01","--","--","--","--","--","13.62","19.44","0.15","--","--","--","--","--","11.78","11.79","0.16","--","--","--","--","--","16.53","--","--","1.67","--","30.77","--","8.19","--","0.023","--"]
["最小值","9331.64","--","0.35","0.51","0","--","--","--","--","--","2.36","4.4","0.03","--","--","--","--","--","2.59","2.59","0.03","--","--","--","--","--","12.34","--","--","1.15","--","25.76","--","7.86","--","0.008","--"]
["日排放总量(吨)","27.3016","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00215","","","","","--","","","0.00138","","","","","--","","","","","","","","","","",""]