{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25250.425","--","6.825","14.845","0.172","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.27","--","--","6.206","--","49.938","--","0.959","--","-0.0248","--"]
["01~02","22428.935","--","6.828","15.673","0.153","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.392","0.752","0.0087","--","--","--","--","--","15.19","--","--","5.51","--","49.818","--","0.963","--","-0.0232","--"]
["02~03","22149.625","--","6.981","14.592","0.154","--","--","--","--","--","3.51","6.826","0.078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.922","--","--","5.443","--","50.558","--","0.967","--","-0.0223","--"]
["03~04","19826.839","--","6.767","13.235","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.044","0.086","0.0009","--","--","--","--","--","14.674","--","--","4.871","--","49.825","--","0.966","--","-0.0239","--"]
["04~05","19659.043","--","6.771","12.805","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.466","--","--","4.83","--","50.765","--","0.964","--","-0.0220","--"]
["05~06","20457.789","--","6.848","13.346","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.637","--","--","5.027","--","51.695","--","0.967","--","-0.0229","--"]
["06~07","20033.308","--","6.923","13.262","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0004","0.0008","0","--","--","--","--","--","14.541","--","--","4.922","--","51.986","--","0.963","--","-0.0197","--"]
["07~08","21708.115","--","7.154","13.503","0.155","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.066","0.121","0.0014","--","--","--","--","--","14.443","--","--","5.335","--","52.774","--","0.965","--","-0.0248","--"]
["08~09","22386.621","--","6.977","13.828","0.156","--","--","--","--","--","23.125","45.753","0.521","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.764","--","--","5.5","--","52.271","--","0.968","--","-0.0290","--"]
["09~10","21244.99","--","6.663","12.87","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.149","0.282","0.0032","--","--","--","--","--","14.596","--","--","5.22","--","51.529","--","0.969","--","-0.0283","--"]
["10~11","20906.261","--","6.623","12.537","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.472","--","--","5.137","--","52.911","--","0.976","--","-0.0273","--"]
["11~12","22437.242","--","6.605","12.779","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.603","--","--","5.513","--","53.858","--","0.979","--","-0.0262","--"]
["12~13","22661.584","--","6.8","13.172","0.154","--","--","--","--","--","7.874","15.89","0.196","--","--","--","--","--","0.06","0.114","0.0013","--","--","--","--","--","14.619","--","--","5.57","--","55.116","--","0.983","--","-0.0259","--"]
["13~14","21788.162","--","6.345","12.731","0.138","--","--","--","--","--","17.309","39.803","0.405","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.809","--","--","5.352","--","52.82","--","0.98","--","-0.0232","--"]
["14~15","21274.066","--","6.519","12.775","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.687","--","--","5.227","--","52.254","--","0.968","--","-0.0135","--"]
["15~16","20899.136","--","6.723","13.734","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.905","--","--","5.136","--","52.83","--","0.969","--","-0.0107","--"]
["16~17","24828.822","--","6.621","17.278","0.164","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.103","--","--","6.1","--","51.779","--","0.963","--","-0.0159","--"]
["17~18","21304.679","--","6.581","14.151","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.247","--","--","5.235","--","50.837","--","0.965","--","-0.0141","--"]
["18~19","21586.298","--","6.6","15.06","0.142","--","--","--","--","--","0.082","0.179","0.0019","--","--","--","--","--","0.121","0.266","0.0027","--","--","--","--","--","15.54","--","--","5.305","--","51.377","--","0.969","--","-0.0221","--"]
["19~20","22209.252","--","6.759","14.384","0.15","--","--","--","--","--","18.176","39.283","0.411","--","--","--","--","--","0.817","1.708","0.018","--","--","--","--","--","15.182","--","--","5.457","--","50.272","--","0.967","--","-0.0208","--"]
["20~21","21755.273","--","6.708","14.4","0.145","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.552","1.114","0.012","--","--","--","--","--","15.185","--","--","5.346","--","51.049","--","0.967","--","-0.0220","--"]
["21~22","25645.675","--","7.157","15.688","0.183","--","--","--","--","--","18.087","41.94","0.485","--","--","--","--","--","1.194","2.607","0.03","--","--","--","--","--","15.334","--","--","6.302","--","51.533","--","0.999","--","-0.0127","--"]
["22~23","22436.132","--","6.88","13.847","0.154","--","--","--","--","--","1.329","3.008","0.03","--","--","--","--","--","3.575","7.11","0.08","--","--","--","--","--","14.845","--","--","5.512","--","50.801","--","0.96","--","-0.0221","--"]
["23~24","21839.146","--","6.988","14.071","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.674","3.324","0.036","--","--","--","--","--","14.852","--","--","5.367","--","52.273","--","0.966","--","-0.0252","--"]
["平均值","","","6.7773","13.9408","","--","--","--","--","","3.7291","8.0286","","--","--","--","--","","0.3605","0.7287","","--","--","--","--","","14.9123","--","--","5.3930","--","51.7033","--","0.9696","--","-0.0218","--"]
["最大值","25645.675","--","7.157","17.278","0.183","--","--","--","--","--","23.125","45.753","0.521","--","--","--","--","--","3.575","7.11","0.08","--","--","--","--","--","16.103","--","--","6.302","--","55.116","--","0.999","--","-0.0107","--"]
["最小值","19659.043","--","6.345","12.537","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.443","--","--","4.83","--","49.818","--","0.959","--","-0.029","--"]
["日排放总量(吨)","52.67174375","--","","","0.0035713","","","","","--","","","0.0021321","","","","","--","","","0.0001953","","","","","--","","","","","","","","","","",""]