{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.071","8.59","8.68","8.7","7.094","0","0.005","0","0.007","0","0.017","0","0.002","0","0.592","0"]
["01~02时","0.068","8.53","8.65","8.68","12.579","0.001","0.007","0","0.007","0","0.02","0","0","0","0.671","0"]
["02~03时","0.024","8.57","8.64","8.67","12.431","0","0.005","0","0.007","0","0.017","0","0.006","0","0.604","0"]
["03~04时","0.017","8.52","8.61","8.66","12.081","0","0.002","0","0.005","0","0.0084","0","0.008","0","0.418","0"]
["04~05时","0.016","8.51","8.59","8.63","16.897","0","0.002","0","0.006","0","0.0074","0","0.002","0","0.39","0"]
["05~06时","0.014","8.43","8.57","8.61","28.315","0","0.001","0","0.006","0","0.0037","0","0","0","0.312","0"]
["06~07时","0.003","8.44","8.54","8.59","22.926","0","0.003","0","0.006","0","0.0033","0","0.001","0","0.311","0"]
["07~08时","0.001","8.41","8.53","8.58","9.108","0","0.005","0","0.004","0","0.0018","0","0.002","0","0.311","0"]
["08~09时","0.001","8.47","8.56","8.61","10.923","0","0.005","0","0.005","0","0.0017","0","0.001","0","0.403","0"]
["09~10时","0","8.48","8.61","8.66","15.577","0","0.006","0","0.005","0","0.0011","0","0","0","0.668","0"]
["10~11时","0.001","8.55","8.65","8.69","14.39","0","0.006","0","0.006","0","0.0058","0","0.001","0","0.604","0"]
["11~12时","3.59","8.53","8.67","8.71","11.346","0.041","0.007","0","0.008","0","0.022","0.0001","0.002","0","0.418","0.001"]
["12~13时","15.46","8.67","8.7","8.72","11.138","0.172","0.006","0","0.008","0","0.019","0.0003","0.001","0","0.472","0.007"]
["13~14时","15.174","8.66","8.72","8.73","10.596","0.161","0.006","0","0.009","0","0.01","0.0002","0","0","0.628","0.010"]
["14~15时","13.375","8.69","8.72","8.74","10.803","0.144","0.005","0","0.009","0","0.0094","0.0001","0","0","0.565","0.008"]
["15~16时","8.639","8.68","8.74","8.77","11.342","0.098","0.004","0","0.009","0","0.0049","0","0","0","0.379","0.003"]
["16~17时","1.964","8.63","8.75","8.77","12.032","0.023","0.005","0","0.009","0","0.0047","0","0","0","0.417","0.001"]
["17~18时","0.731","8.67","8.75","8.78","13.837","0.010","0.006","0","0.008","0","0.0039","0","0","0","0.524","0"]
["18~19时","0.409","8.65","8.73","8.76","14.724","0.006","0.007","0","0.008","0","0.0034","0","0.002","0","0.46","0"]
["19~20时","0.26","8.65","8.72","8.75","16.828","0.004","0.008","0","0.008","0","0.0016","0","0.003","0","0.273","0"]
["20~21时","0.178","8.62","8.7","8.74","17.5","0.003","0.008","0","0.007","0","0.0016","0","0.001","0","0.326","0"]
["21~22时","0.136","8.57","8.7","8.73","19.092","0.003","0.008","0","0.003","0","0.0014","0","0","0","0.481","0"]
["22~23时","0.102","8.62","8.69","8.72","27.897","0.003","0.007","0","0.004","0","0.0014","0","0","0","0.464","0"]
["23~24时","0.075","8.62","8.67","8.71","50.919","0.004","0.006","0","0.007","0","0.0013","0","0","0","0.418","0"]
["有效日均值","","","8.66","","16.266","","0.005","","0.007","","0.0073","","0.001","","0.463",""]
["最大值","15.46","8.69","8.75","8.78","50.919","0.172","0.008","0","0.009","0","0.022","0.0003","0.008","0","0.671","0.01"]
["最小值","0","8.41","8.53","8.58","7.094","0","0.001","0","0.003","0","0.0011","0","0","0","0.273","0"]
["总量","60.307","","","","","0.674","","0","","0.001","","0.0007","","0","","0.031"]