{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30608.05","--","2.96","4.86","0.09","--","--","--","--","--","30.35","49.88","0.93","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","13.4","--","--","2.02","--","41.12","--","17.16","--","-0.038","--"]
["01~02","29826.88","--","3.57","6.18","0.11","--","--","--","--","--","18.09","32.22","0.54","--","--","--","--","--","5.12","8.96","0.16","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.96","--","40.37","--","16.97","--","-0.036","--"]
["02~03","30752.3","--","1.01","1.81","0.03","--","--","--","--","--","6.22","11.17","0.19","--","--","--","--","--","4.39","7.93","0.13","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.02","--","40.44","--","16.93","--","-0.041","--"]
["03~04","30510.23","--","0.91","1.47","0.03","--","--","--","--","--","25.85","42.32","0.79","--","--","--","--","--","3.79","6.5","0.11","--","--","--","--","--","13.35","--","--","2.02","--","41.62","--","17.11","--","-0.040","--"]
["04~05","30887.47","--","1.15","1.94","0.04","--","--","--","--","--","18.74","32.48","0.57","--","--","--","--","--","0.7","1.22","0.02","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.04","--","40.94","--","17.09","--","-0.034","--"]
["05~06","30545.46","--","1.2","2","0.04","--","--","--","--","--","8.51","13.82","0.26","--","--","--","--","--","4.44","7.51","0.14","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.02","--","41.9","--","17.13","--","-0.041","--"]
["06~07","30317.24","--","0.96","1.64","0.03","--","--","--","--","--","2.15","3.73","0.06","--","--","--","--","--","2.37","4.17","0.07","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2","--","41.03","--","17.11","--","-0.039","--"]
["07~08","30589.09","--","0.91","1.52","0.03","--","--","--","--","--","8.82","14.43","0.27","--","--","--","--","--","3.2","5.4","0.1","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.03","--","41.93","--","17.18","--","-0.041","--"]
["08~09","30297.58","--","2.31","4.05","0.07","--","--","--","--","--","9.14","16.15","0.31","--","--","--","--","--","7.63","14.05","0.22","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2","--","40.73","--","17.01","--","-0.035","--"]
["09~10","30379.14","--","1","1.75","0.03","--","--","--","--","--","2.77","4.8","0.08","--","--","--","--","--","6.08","10.77","0.19","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.02","--","42.48","--","17.29","--","-0.036","--"]
["10~11","30344.59","--","0.68","1.29","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.65","8.87","0.14","--","--","--","--","--","14.38","--","--","2","--","40.89","--","17.09","--","-0.036","--"]
["11~12","30073.99","--","0.97","1.77","0.03","--","--","--","--","--","10.43","19.09","0.3","--","--","--","--","--","2.8","5.29","0.08","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.98","--","41.19","--","17.02","--","-0.030","--"]
["12~13","30364.19","--","0.81","1.35","0.02","--","--","--","--","--","4.4","7.5","0.13","--","--","--","--","--","2.25","3.87","0.07","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.02","--","42.35","--","17.3","--","-0.031","--"]
["13~14","30579.94","--","1.42","2.37","0.04","--","--","--","--","--","24.45","39.78","0.74","--","--","--","--","--","7.95","12.98","0.26","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.03","--","41.83","--","17.25","--","-0.032","--"]
["14~15","30411.99","--","2.64","4.55","0.08","--","--","--","--","--","28.79","50.3","0.9","--","--","--","--","--","9.09","16.16","0.27","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.02","--","42.44","--","17.31","--","-0.027","--"]
["15~16","31165.39","--","1.37","2.3","0.04","--","--","--","--","--","32.79","52.91","1.06","--","--","--","--","--","5.88","10.17","0.18","--","--","--","--","--","13.51","--","--","2.08","--","43.45","--","17.53","--","-0.030","--"]
["16~17","31031.72","--","2.46","4.43","0.08","--","--","--","--","--","28.28","48.58","0.86","--","--","--","--","--","23.98","43.73","0.72","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.07","--","42.71","--","17.4","--","-0.032","--"]
["17~18","31306.99","--","1.45","2.35","0.05","--","--","--","--","--","77.59","124.41","2.42","--","--","--","--","--","0.5","0.81","0.02","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.09","--","43.02","--","17.48","--","-0.036","--"]
["18~19","30520.12","--","3.24","5.86","0.1","--","--","--","--","--","29.43","56.75","0.86","--","--","--","--","--","10.05","18.22","0.31","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.03","--","42.24","--","17.32","--","-0.032","--"]
["19~20","30255.06","--","1.35","2.23","0.04","--","--","--","--","--","35.08","57.73","1.07","--","--","--","--","--","0.27","0.47","0.01","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.02","--","42.59","--","17.43","--","-0.030","--"]
["20~21","30494.57","--","1.82","3.05","0.06","--","--","--","--","--","67.32","111.06","2.04","--","--","--","--","--","6.69","11.5","0.2","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.03","--","42.72","--","17.41","--","-0.034","--"]
["21~22","30938.32","--","1.32","2.17","0.04","--","--","--","--","--","0.07","0.12","0","--","--","--","--","--","0.23","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.06","--","42.17","--","17.41","--","-0.036","--"]
["22~23","30478.76","--","2.17","3.87","0.07","--","--","--","--","--","10.73","18.08","0.33","--","--","--","--","--","17.06","30.93","0.52","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.03","--","42.38","--","17.36","--","-0.037","--"]
["23~24","30589.74","--","1.23","2.02","0.04","--","--","--","--","--","47.99","76.64","1.5","--","--","--","--","--","2.72","4.9","0.08","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.03","--","41.8","--","17.24","--","-0.035","--"]
["平均值","","","1.62","2.78","","--","--","--","--","","22","36.83","","--","--","--","--","","5.50","9.79","","--","--","--","--","","13.69","--","--","2.03","--","41.85","--","17.23","--","-0.035","--"]
["最大值","31306.99","--","3.57","6.18","0.11","--","--","--","--","--","77.59","124.41","2.42","--","--","--","--","--","23.98","43.73","0.72","--","--","--","--","--","14.38","--","--","2.09","--","43.45","--","17.53","--","-0.027","--"]
["最小值","29826.88","--","0.68","1.29","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","13.35","--","--","1.96","--","40.37","--","16.93","--","-0.041","--"]
["日排放总量(吨)","73.326881","--","","","0.00119","","","","","--","","","0.0162","","","","","--","","","0.004","","","","","--","","","","","","","","","","",""]