{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.073","7.473","7.528","7.556","9.095","0.019","0.010","0","0.002","0","0.011","0","2.624","0.005"]
["01~02时","1.429","7.541","7.566","7.586","9.597","0.014","0.010","0","0.003","0","0.012","0","2.001","0.003"]
["02~03时","62.455","7.086","7.271","7.609","8.947","0.542","0.011","0.001","0.005","0","0.012","0.0008","1.305","0.064"]
["03~04时","51.611","7.121","7.321","7.674","7.685","0.397","0.012","0.001","0.008","0","0.012","0.0006","0.262","0.014"]
["04~05时","52.889","7.033","7.396","7.749","7.044","0.344","0.011","0.001","0.006","0","0.012","0.0007","0.185","0.006"]
["05~06时","63.609","7.098","7.183","7.393","5.78","0.368","0.009","0.001","0.002","0","0.012","0.0008","0.067","0.004"]
["06~07时","79.004","7.391","7.474","7.599","6.037","0.475","0.008","0.001","0.001","0","0.03","0.0023","0.776","0.058"]
["07~08时","23.519","7.598","7.665","7.695","6.544","0.154","0.006","0","0.001","0","0.056","0.0013","1.857","0.044"]
["08~09时","6.487","7.457","7.594","7.683","6.77","0.046","0.006","0","0.001","0","0.047","0.0003","1.551","0.008"]
["09~10时","6.117","7.595","7.659","7.682","7.214","0.044","0.007","0","0.002","0","0.035","0.0002","1.083","0.007"]
["10~11时","58.946","7.098","7.366","7.699","6.731","0.377","0.007","0","0.002","0","0.03","0.0016","0.686","0.024"]
["11~12时","68.343","7.126","7.269","7.577","5.778","0.395","0.008","0.001","0.003","0","0.023","0.0016","0.081","0.006"]
["12~13时","29.532","7.107","7.488","7.664","5.683","0.166","0.008","0","0.003","0","0.018","0.0005","0.06","0.001"]
["13~14时","39.105","7.525","7.593","7.684","5.496","0.215","0.007","0","0.001","0","0.011","0.0005","0.028","0.001"]
["14~15时","26.371","7.591","7.603","7.614","5.496","0.145","0.006","0","0.001","0","0.012","0.0003","0.08","0.001"]
["15~16时","12.413","7.608","7.632","7.692","5.496","0.068","0.006","0","0.001","0","0.014","0.0002","0.161","0.002"]
["16~17时","14.944","7.599","7.677","7.714","5.721","0.083","0.006","0","0.002","0","0.017","0.0002","0.134","0.002"]
["17~18时","9.929","7.591","7.603","7.615","6.163","0.061","0.007","0","0.005","0","0.021","0.0002","0.093","0.001"]
["18~19时","72.649","7.123","7.326","7.646","6.066","0.437","0.006","0","0.005","0","0.021","0.0016","0.097","0.007"]
["19~20时","103.371","7.119","7.216","7.572","5.877","0.608","0.006","0.001","0.004","0","0.021","0.0023","0.103","0.011"]
["20~21时","25.819","7.501","7.647","7.731","5.844","0.152","0.006","0","0.004","0","0.022","0.0006","0.103","0.003"]
["21~22时","1.532","7.444","7.465","7.503","5.778","0.009","0.006","0","0.004","0","0.022","0","0.104","0"]
["22~23时","20.099","7.451","7.604","7.741","5.938","0.123","0.005","0","0.004","0","0.021","0.0004","0.103","0.002"]
["23~24时","17.927","7.597","7.688","7.742","6.258","0.112","0.005","0","0.005","0","0.02","0.0004","0.101","0.002"]
["有效日均值","","","7.4937","","6.543","","0.007","","0.003","","0.0218","","0.569",""]
["最大值","103.371","7.608","7.688","7.749","9.597","0.608","0.012","0.001","0.008","0","0.056","0.0023","2.624","0.064"]
["最小值","1.429","7.033","7.183","7.393","5.496","0.009","0.005","0","0.001","0","0.011","0","0.028","0"]
["总量","850.1821","","","","","5.352","","0.007","","0.003","","0.0173","","0.275"]