{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31833.21","--","9.96","0.32","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.23","--","--","7.03","--","29.2","--","4.65","--","-0.046","--"]
["01~02","32042.12","--","18.56","0.59","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.35","--","--","7.07","--","28.84","--","4.56","--","-0.048","--"]
["02~03","32087.24","--","7.46","0.24","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","20.4","--","--","7.07","--","28.67","--","4.52","--","-0.045","--"]
["03~04","32624.05","--","17.15","0.56","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.44","--","--","7.18","--","28.44","--","4.47","--","-0.043","--"]
["04~05","30653.36","--","8.41","0.26","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","19.7","--","--","6.76","--","28.6","--","4.51","--","-0.040","--"]
["05~06","29517.09","--","19.63","0.58","--","--","--","0.16","0","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","19.71","--","--","6.5","--","29.07","--","4.61","--","-0.043","--"]
["06~07","29309.23","--","6.57","0.19","--","--","--","1.32","0.04","--","--","--","0.09","0","--","--","--","20.52","--","--","6.47","--","29.16","--","4.65","--","-0.043","--"]
["07~08","30503.86","--","17.95","0.55","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.55","--","--","6.74","--","29.2","--","4.66","--","-0.044","--"]
["08~09","31456.43","--","8.3","0.27","--","--","--","121.38","4.23","--","--","--","3.48","0.12","--","--","--","20.46","--","--","6.95","--","29.21","--","4.7","--","-0.043","--"]
["09~10","29647.42","--","18.34","0.54","--","--","--","212.54","6.64","--","--","--","5.96","0.18","--","--","--","18.9","--","--","6.64","--","31.63","--","5.27","--","-0.044","--"]
["10~11","29008.64","--","12.51","0.35","--","--","--","9.16","0.26","--","--","--","5.4","0.15","--","--","--","20.07","--","--","6.59","--","33.65","--","5.81","--","-0.043","--"]
["11~12","31425.24","--","16.55","0.52","--","--","--","1.57","0.05","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.62","--","--","7.09","--","32.7","--","5.56","--","-0.043","--"]
["12~13","31839.48","--","11.75","0.37","--","--","--","1.26","0.04","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.67","--","--","7.16","--","32.05","--","5.4","--","-0.042","--"]
["13~14","31015.84","--","16.73","0.52","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","20.59","--","--","6.97","--","31.94","--","5.38","--","-0.039","--"]
["14~15","30220.67","--","12.2","0.37","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.44","--","--","6.8","--","32.23","--","5.46","--","-0.038","--"]
["15~16","30524.79","--","16.24","0.5","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","18.28","--","--","6.88","--","32.51","--","5.52","--","-0.038","--"]
["16~17","30923.28","--","14.44","0.45","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","0.45","0.01","--","--","--","20.46","--","--","6.97","--","32.49","--","5.5","--","-0.038","--"]
["17~18","33693.11","--","13.76","0.47","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.57","--","31.94","--","5.33","--","-0.040","--"]
["18~19","34182.7","--","15.29","0.52","--","--","--","2.47","0.08","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.58","--","--","7.67","--","31.77","--","5.29","--","-0.041","--"]
["19~20","34367.12","--","12.32","0.42","--","--","--","0.97","0.03","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.51","--","--","7.69","--","31.41","--","5.18","--","-0.040","--"]
["20~21","34630.65","--","17.96","0.62","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.64","--","--","7.74","--","31.08","--","5.09","--","-0.041","--"]
["21~22","34559.5","--","9.44","0.33","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.72","--","31.12","--","5.09","--","-0.048","--"]
["22~23","34756.55","--","12.21","0.42","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.75","--","30.73","--","5","--","-0.044","--"]
["23~24","35265.11","--","15.72","0.56","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.3","--","--","7.85","--","30.58","--","4.95","--","-0.046","--"]
["平均值","","","13.73","","--","--","","14.76","","--","--","","1.12","","--","--","","20.25","--","--","7.12","--","30.76","--","5.05","--","-0.042","--"]
["最大值","35265.11","--","19.63","0.62","--","--","--","212.54","6.64","--","--","--","5.96","0.18","--","--","--","20.67","--","--","7.85","--","33.65","--","5.81","--","-0.038","--"]
["最小值","29008.64","--","6.57","0.19","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.09","0","--","--","--","18.28","--","--","6.47","--","28.44","--","4.47","--","-0.048","--"]
["日排放总量(吨)","76.608669","--","","0.01052","","","--","","0.01148","","","--","","0.00085","","","--","","","","","","","","","","",""]