{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26242.91","--","7.053","16.053","0.185","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.374","0.787","0.0097","--","--","--","--","--","15.541","--","--","6.449","--","52.29","--","0.969","--","-0.0271","--"]
["01~02","21127.39","--","7.032","13.311","0.148","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.21","2.264","0.025","--","--","--","--","--","14.465","--","--","5.191","--","52.079","--","0.962","--","-0.0234","--"]
["02~03","21116.259","--","7.081","13.489","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.357","0.669","0.0076","--","--","--","--","--","14.503","--","--","5.189","--","53.305","--","0.969","--","-0.0236","--"]
["03~04","22369.451","--","7.271","14.059","0.162","--","--","--","--","--","16.049","29.519","0.369","--","--","--","--","--","0.427","0.809","0.0096","--","--","--","--","--","14.574","--","--","5.496","--","53.358","--","0.967","--","-0.0252","--"]
["04~05","22694.933","--","6.944","13.315","0.157","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.092","2.057","0.024","--","--","--","--","--","14.546","--","--","5.577","--","52.273","--","0.964","--","-0.0259","--"]
["05~06","24085.462","--","6.959","14.452","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.029","2.124","0.024","--","--","--","--","--","15.042","--","--","5.918","--","52.356","--","0.964","--","-0.0259","--"]
["06~07","23850.861","--","6.974","14.79","0.166","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.777","1.598","0.018","--","--","--","--","--","15.14","--","--","5.86","--","52.698","--","0.963","--","-0.0258","--"]
["07~08","22225.755","--","6.949","14.448","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.121","2.336","0.025","--","--","--","--","--","15.057","--","--","5.461","--","52.351","--","0.963","--","-0.0260","--"]
["08~09","23049.089","--","7.108","15.558","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.527","1.121","0.012","--","--","--","--","--","15.316","--","--","5.663","--","52.391","--","0.965","--","-0.0270","--"]
["09~10","22883.394","--","6.819","14.79","0.156","--","--","--","--","--","0.011","0.024","0.0003","--","--","--","--","--","0.626","1.349","0.014","--","--","--","--","--","15.298","--","--","5.623","--","52.912","--","0.969","--","-0.0295","--"]
["10~11","22891.91","--","6.726","16.599","0.154","--","--","--","--","--","237.23","152.091","5.517","4.358","1.966","4.358","1.966","0.099","105.808","63.723","2.461","0.406","0.183","0.406","0.183","0.009","13.244","--","--","5.625","--","51.707","--","0.974","--","-0.0300","--"]
["11~12","23141.25","--","6.684","14.664","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.539","1.169","0.012","--","--","--","--","--","15.364","--","--","5.686","--","51.334","--","0.971","--","-0.0281","--"]
["12~13","26873.859","--","6.731","16.345","0.18","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.512","1.141","0.013","--","--","--","--","--","15.841","--","--","6.606","--","52.004","--","0.97","--","-0.0302","--"]
["13~14","26129.287","--","6.577","16.004","0.172","--","--","--","--","--","9.906","24.096","0.263","--","--","--","--","--","0.101","0.256","0.0027","--","--","--","--","--","15.896","--","--","6.419","--","50.904","--","0.968","--","-0.0314","--"]
["14~15","25122.515","--","6.434","15.777","0.161","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.065","0.158","0.0017","--","--","--","--","--","15.953","--","--","6.173","--","51.422","--","0.967","--","-0.0276","--"]
["15~16","25830.396","--","6.342","16.771","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.352","0.843","0.0088","--","--","--","--","--","16.232","--","--","6.347","--","51.528","--","0.966","--","-0.0286","--"]
["16~17","26477.216","--","6.365","16.441","0.168","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.214","--","--","6.506","--","50.577","--","0.963","--","-0.0271","--"]
["17~18","25835.041","--","6.652","16.736","0.171","--","--","--","--","--","3.444","8.72","0.09","--","--","--","--","--","0.467","1.083","0.011","--","--","--","--","--","16.071","--","--","6.347","--","49.624","--","0.957","--","-0.0281","--"]
["18~19","21745.517","--","6.556","14.279","0.142","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.237","4.839","0.048","--","--","--","--","--","15.285","--","--","5.342","--","49.2","--","0.958","--","-0.0251","--"]
["19~20","20405.287","--","6.586","12.375","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.782","3.34","0.036","--","--","--","--","--","14.422","--","--","5.014","--","51.796","--","0.969","--","-0.0247","--"]
["20~21","20322.091","--","6.663","12.537","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.609","2.983","0.032","--","--","--","--","--","14.417","--","--","4.993","--","53.768","--","0.97","--","-0.0278","--"]
["21~22","20509.377","--","6.887","13.385","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.822","3.491","0.037","--","--","--","--","--","14.626","--","--","5.039","--","54.17","--","0.975","--","-0.0227","--"]
["22~23","20701.296","--","7.408","14.113","0.153","--","--","--","--","--","9.842","18.148","0.204","--","--","--","--","--","1.385","2.614","0.028","--","--","--","--","--","14.503","--","--","5.086","--","54.078","--","0.971","--","-0.0189","--"]
["23~24","20515.154","--","7.166","14.768","0.147","--","--","--","--","--","0.197","0.374","0.0041","--","--","--","--","--","1.857","3.62","0.037","--","--","--","--","--","14.934","--","--","5.042","--","52.147","--","0.966","--","-0.0200","--"]
["平均值","","","6.8325","14.7946","","--","--","--","--","","11.5284","9.7073","","--","--","--","--","","5.2535","4.3493","","--","--","--","--","","15.1040","--","--","5.6944","--","52.0951","--","0.9670","--","-0.0262","--"]
["最大值","26873.859","--","7.408","16.771","0.185","--","--","--","--","--","237.23","152.091","5.517","16.049","29.519","16.049","29.519","0.369","105.808","63.723","2.461","2.237","4.839","2.237","4.839","0.048","16.232","--","--","6.606","--","54.17","--","0.975","--","-0.0189","--"]
["最小值","20322.091","--","6.342","12.375","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","13.244","--","--","4.993","--","49.2","--","0.957","--","-0.0314","--"]
["日排放总量(吨)","55.614575","--","","","0.0037931","","","","","--","","","0.0064505","","","","","--","","","0.0029061","","","","","--","","","","","","","","","","",""]