{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","4.325","7.568","7.588","7.697","6.384","0.027","0.005","0","0.005","0","0.021","0.0001","0.095","0"]
["01~02时","2.732","7.583","7.599","7.62","6.636","0.018","0.005","0","0.004","0","0.023","0.0001","0.084","0"]
["02~03时","68.431","7.017","7.297","7.68","6.604","0.451","0.005","0","0.003","0","0.021","0.0014","0.077","0.005"]
["03~04时","49.332","7.101","7.391","7.752","6.541","0.323","0.005","0","0.003","0","0.018","0.0009","0.067","0.003"]
["04~05时","55.473","7.003","7.454","7.748","6.22","0.347","0.005","0","0.003","0","0.016","0.0009","0.044","0.002"]
["05~06时","9.99","7.654","7.693","7.713","5.588","0.056","0.005","0","0.002","0","0.012","0.0001","0.009","0"]
["06~07时","10.519","7.62","7.673","7.797","5.781","0.064","0.005","0","0.002","0","0.026","0.0004","0.049","0.001"]
["07~08时","3.015","7.62","7.713","7.801","6.162","0.019","0.003","0","0.001","0","0.046","0.0001","0.109","0"]
["08~09时","16.451","7.59","7.676","7.775","6.097","0.1","0.004","0","0.001","0","0.041","0.0006","0.09","0.001"]
["09~10时","2.372","7.621","7.686","7.752","5.969","0.014","0.004","0","0.001","0","0.032","0.0001","0.063","0"]
["10~11时","67.863","7.078","7.291","7.624","6.356","0.445","0.004","0","0.001","0","0.029","0.0018","0.082","0.006"]
["11~12时","86.117","7.118","7.234","7.761","7.118","0.613","0.004","0","0.001","0","0.024","0.0021","0.109","0.009"]
["12~13时","21.38","7.607","7.847","8.239","7.117","0.152","0.009","0","0.001","0","0.029","0.0006","0.08","0.002"]
["13~14时","24.848","7.464","7.565","7.612","7.116","0.177","0.014","0","0.002","0","0.037","0.0009","0.033","0.001"]
["14~15时","8.369","7.609","7.646","7.678","7.726","0.061","0.010","0","0.006","0","0.036","0.0003","0.061","0"]
["15~16时","2.087","7.676","7.691","7.705","8.928","0.019","0.005","0","0.015","0","0.034","0.0001","0.106","0"]
["16~17时","2.216","7.678","7.694","7.711","8.799","0.02","0.008","0","0.017","0","0.03","0.0001","0.07","0"]
["17~18时","2.07","7.674","7.683","7.689","8.545","0.018","0.012","0","0.021","0","0.023","0","0.012","0"]
["18~19时","63.184","7.084","7.331","7.698","7.977","0.484","0.009","0","0.018","0.001","0.023","0.0014","0.048","0.004"]
["19~20时","86.664","7.128","7.306","7.685","6.922","0.6","0.005","0","0.012","0.001","0.022","0.0019","0.106","0.009"]
["20~21时","53.696","7.401","7.541","7.731","7.089","0.381","0.007","0","0.011","0.001","0.022","0.0012","0.096","0.005"]
["21~22时","39.094","7.431","7.453","7.586","7.399","0.289","0.008","0","0.008","0","0.022","0.0009","0.081","0.003"]
["22~23时","10.914","7.591","7.621","7.644","6.699","0.072","0.009","0","0.008","0","0.02","0.0002","0.086","0.001"]
["23~24时","6.482","7.573","7.624","7.648","5.4","0.035","0.009","0","0.007","0","0.018","0.0001","0.093","0.001"]
["有效日均值","","","7.5545","","6.882","","0.007","","0.006","","0.0264","","0.073",""]
["最大值","86.664","7.678","7.847","8.239","8.928","0.613","0.014","0","0.021","0.001","0.046","0.0021","0.109","0.009"]
["最小值","2.07","7.003","7.234","7.586","5.4","0.014","0.003","0","0.001","0","0.012","0","0.009","0"]
["总量","697.6375","","","","","4.785","","0.004","","0.004","","0.0164","","0.057"]