{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.069","8.55","8.66","8.69","39.3","0.003","0.005","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.38","0"]
["01~02时","0.032","8.51","8.63","8.67","11.457","0","0.005","0","0.007","0","0.0041","0","0","0","0.27","0"]
["02~03时","0.019","8.58","8.62","8.65","12.12","0","0.004","0","0.006","0","0.0036","0","0.001","0","0.308","0"]
["03~04时","0.018","8.51","8.6","8.63","13.709","0","0.003","0","0.006","0","0.0019","0","0.002","0","0.417","0"]
["04~05时","0.016","8.52","8.59","8.62","14.553","0","0.004","0","0.005","0","0.0018","0","0.001","0","0.417","0"]
["05~06时","0.016","8.49","8.57","8.6","16.574","0","0.007","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.417","0"]
["06~07时","0.007","8.46","8.56","8.59","15.714","0","0.007","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.443","0"]
["07~08时","0.002","8.48","8.55","8.57","13.465","0","0.007","0","0.005","0","0.0015","0","0","0","0.52","0"]
["08~09时","0","8.46","8.54","8.58","14.19","0","0.005","0","0.005","0","0.0014","0","0","0","0.509","0"]
["09~10时","0.001","8.48","8.56","8.61","16.086","0","0.003","0","0.004","0","0.0009","0","0","0","0.478","0"]
["10~11时","0.001","8.56","8.62","8.69","17.271","0","0.002","0","0.005","0","0.0048","0","0.001","0","0.435","0"]
["11~12时","0.006","8.58","8.68","8.72","20.112","0","0.002","0","0.006","0","0.018","0","0.002","0","0.312","0"]
["12~13时","0.004","8.64","8.7","8.72","30.309","0","0.002","0","0.007","0","0.016","0","0.001","0","0.405","0"]
["13~14时","5.517","8.65","8.69","8.74","54.743","0.302","0.001","0","0.007","0","0.0088","0","0.001","0","0.671","0.004"]
["14~15时","15.714","8.69","8.72","8.74","42.563","0.673","0.004","0","0.008","0","0.0086","0.0001","0","0","0.645","0.010"]
["15~16时","14.648","8.71","8.73","8.75","13.22","0.194","0.007","0","0.008","0","0.0078","0.0001","0","0","0.567","0.008"]
["16~17时","13.89","8.71","8.73","8.74","13.15","0.183","0.006","0","0.009","0","0.0072","0.0001","0.004","0","0.531","0.007"]
["17~18时","14.466","8.68","8.72","8.73","12.966","0.188","0.005","0","0.009","0","0.0051","0.0001","0.005","0","0.422","0.006"]
["18~19时","12.423","8.64","8.7","8.71","12.67","0.159","0.004","0","0.008","0","0.0049","0.0001","0.004","0","0.487","0.006"]
["19~20时","2.638","8.6","8.68","8.7","11.957","0.032","0.002","0","0.006","0","0.0044","0","0.004","0","0.674","0.002"]
["20~21时","0.845","8.6","8.66","8.68","11.924","0.010","0.004","0","0.006","0","0.0051","0","0.001","0","0.582","0.001"]
["21~22时","0.454","8.56","8.65","8.67","11.837","0.005","0.007","0","0.006","0","0.0075","0","0","0","0.316","0"]
["22~23时","0.277","8.57","8.62","8.66","20.772","0.005","0.006","0","0.006","0","0.0069","0","0","0","0.305","0"]
["23~24时","0.192","8.56","8.61","8.63","42.297","0.008","0.006","0","0.005","0","0.0047","0","0","0","0.273","0"]
["有效日均值","","","8.64","","20.123","","0.004","","0.006","","0.0054","","0.001","","0.449",""]
["最大值","15.714","8.71","8.73","8.75","54.743","0.673","0.007","0","0.009","0","0.018","0.0001","0.005","0","0.674","0.01"]
["最小值","0","8.46","8.54","8.57","11.457","0","0.001","0","0.004","0","0.0009","0","0","0","0.27","0"]
["总量","81.254","","","","","1.763","","0","","0.001","","0.0006","","0","","0.044"]