{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","559.747","涉及因子无效","0.248","-577.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.16","-372.65","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.005","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.125","有效数据不足","1.797","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["01~02","562.567","涉及因子无效","0.265","-74.178","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.136","-37.99","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.044","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.854","有效数据不足","1.765","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["02~03","563.156","涉及因子无效","0.283","-76.712","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.125","-33.826","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.046","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.504","有效数据不足","1.813","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["03~04","564.718","涉及因子无效","0.271","-68.917","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.081","-20.732","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.048","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.505","有效数据不足","1.828","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["04~05","564.857","涉及因子无效","0.282","-78.017","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.078","-21.668","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.506","有效数据不足","1.876","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["05~06","565.409","涉及因子无效","0.293","-72.016","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.126","-30.952","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.05","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.021","有效数据不足","1.89","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["06~07","564.569","涉及因子无效","0.269","-56.768","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.101","-21.246","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","26.884","有效数据不足","1.887","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["07~08","569.009","涉及因子无效","0.225","-38.4","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.075","-12.759","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.072","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.43","有效数据不足","1.813","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["08~09","570.727","涉及因子无效","0.242","-34.017","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","-5.676","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.088","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.428","有效数据不足","1.857","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["09~10","563.664","涉及因子无效","0.259","-36.138","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.025","-3.517","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.088","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.478","有效数据不足","1.959","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["10~11","552.135","涉及因子无效","0.303","-40.049","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.028","-3.66","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.093","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.475","有效数据不足","2.039","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","537.113","涉及因子无效","0.352","-48.46","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.06","-8.331","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.09","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","31.59","有效数据不足","2.029","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","523.814","涉及因子无效","0.406","-69.206","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.125","-21.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.072","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","33.212","有效数据不足","1.973","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","514.159","涉及因子无效","0.42","-83.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.208","-41.527","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.062","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","34.512","有效数据不足","1.96","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","869.07","涉及因子无效","0.385","-102.668","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.283","-75.303","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.046","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","34.946","有效数据不足","1.741","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","528.776","涉及因子无效","0.371","-147.804","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.514","-204.626","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.031","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","35.202","有效数据不足","1.608","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","510.588","涉及因子无效","0.399","-301.599","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.568","-429.479","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.016","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","35.403","有效数据不足","1.657","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","511.218","涉及因子无效","0.41","-431.55","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.58","-610.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.012","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","34.941","有效数据不足","1.774","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["18~19","5894.98","涉及因子无效","0.37","-586.939","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.493","-782.647","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.008","有效数据不足","有效数据不足","0.933","有效数据不足","34.355","有效数据不足","1.856","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["19~20","7765.543","涉及因子无效","0.306","-247.89","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.448","-363.359","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.015","有效数据不足","有效数据不足","1.223","有效数据不足","32.499","有效数据不足","1.8","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["20~21","4603.075","涉及因子无效","0.296","-103.153","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.409","-142.744","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.035","有效数据不足","有效数据不足","0.722","有效数据不足","31.329","有效数据不足","1.736","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["21~22","5330.518","涉及因子无效","0.312","-76.304","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.387","-94.685","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.05","有效数据不足","有效数据不足","0.834","有效数据不足","30.621","有效数据不足","1.767","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["22~23","1739.846","涉及因子无效","0.31","-67.543","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.317","-69.069","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.057","有效数据不足","有效数据不足","0.272","有效数据不足","30.103","有效数据不足","1.744","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","837.23","涉及因子无效","0.274","-60.247","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.283","-62.117","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.056","有效数据不足","有效数据不足","0.13","有效数据不足","29.477","有效数据不足","1.68","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.314","-78.353","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.235","-58.639","","--","--","--","--","","21.05","--","--","0.238","--","30.433","--","1.827","--","0.005","--"]
["最大值","7765.543","--","0.42","-34.017","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.58","-3.517","0.003","--","--","--","--","--","21.093","--","--","1.223","--","35.403","--","2.039","--","0.01","--"]
["最小值","510.588","--","0.225","-586.939","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.025","-782.647","0","--","--","--","--","--","21.005","--","--","0.081","--","26.428","--","1.608","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","3.6366489","--","","","0.000012","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000013","","","","","--","","","","","","","","","","",""]