{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40864.125","--","17.964","0.734","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.559","--","--","5.648","--","29.509","--","3.59","--","0.066","--"]
["01~02","40024.25","--","17.588","0.704","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.552","--","--","5.532","--","29.515","--","3.597","--","0.063","--"]
["02~03","39284.093","--","17","0.667","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.545","--","--","5.43","--","29.516","--","3.529","--","0.061","--"]
["03~04","38029.816","--","19.234","0.73","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.559","--","--","5.255","--","29.774","--","3.457","--","0.057","--"]
["04~05","36356.293","--","19.835","0.721","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.559","--","--","5.025","--","29.197","--","3.427","--","0.052","--"]
["05~06","35621.746","--","18.375","0.654","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.563","--","--","4.923","--","28.457","--","3.427","--","0.05","--"]
["06~07","34604.796","--","17.091","0.591","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.565","--","--","4.782","--","28.372","--","3.474","--","0.048","--"]
["07~08","35528.074","--","17.55","0.623","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.579","--","--","4.911","--","28.915","--","3.458","--","0.05","--"]
["08~09","34514.71","--","17.572","0.606","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.594","--","--","4.77","--","29.517","--","3.479","--","0.047","--"]
["09~10","34127.664","--","17.224","0.587","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.595","--","--","4.717","--","29.515","--","3.495","--","0.047","--"]
["10~11","35736.414","--","18.034","0.644","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","4.938","--","30.354","--","3.581","--","0.051","--"]
["11~12","32991.628","--","17.673","0.583","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.596","--","--","4.561","--","30.975","--","3.747","--","0.043","--"]
["12~13","34471.105","--","17.385","0.599","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.586","--","--","4.764","--","31.826","--","3.867","--","0.047","--"]
["13~14","34692.601","--","18.352","0.636","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.572","--","--","4.794","--","31.909","--","3.871","--","0.048","--"]
["14~15","33691.918","--","20.976","0.707","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.562","--","--","4.657","--","31.916","--","3.887","--","0.045","--"]
["15~16","36608.457","--","21.085","0.771","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.545","--","--","5.06","--","31.904","--","3.899","--","0.053","--"]
["16~17","34226.531","--","20.832","0.713","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.531","--","--","4.73","--","31.901","--","3.869","--","0.047","--"]
["17~18","30532.613","--","19.87","0.606","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","4.219","--","31.902","--","3.865","--","0.037","--"]
["18~19","34626.378","--","18.706","0.647","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.514","--","--","4.787","--","31.778","--","3.842","--","0.047","--"]
["19~20","38196.496","--","17.399","0.664","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.52","--","--","5.281","--","30.883","--","3.797","--","0.058","--"]
["20~21","39839.492","--","16.633","0.663","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.527","--","--","5.505","--","30.386","--","3.8","--","0.062","--"]
["21~22","38051.328","--","14.566","0.553","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.541","--","--","5.261","--","30.61","--","3.768","--","0.057","--"]
["22~23","40579.144","--","15.36","0.623","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.542","--","--","5.608","--","30.334","--","3.739","--","0.065","--"]
["23~24","40211.351","--","16.163","0.65","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.54","--","--","5.557","--","30.106","--","3.701","--","0.064","--"]
["平均值","","","18.0199","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.5575","--","--","5.0303","--","30.3784","--","3.6740","--","0.0532","--"]
["最大值","40864.125","--","21.085","0.771","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.599","--","--","5.648","--","31.916","--","3.899","--","0.066","--"]
["最小值","30532.613","--","14.566","0.553","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.514","--","--","4.219","--","28.372","--","3.427","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","87.34109375","--","","0.0156847","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]