{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24027.378","--","7.278","16.454","0.174","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.98","2.094","0.023","--","--","--","--","--","15.473","--","--","5.903","--","52.951","--","0.964","--","-0.0284","--"]
["01~02","21816.638","--","7.376","14.946","0.16","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.629","1.234","0.013","--","--","--","--","--","14.886","--","--","5.361","--","53.368","--","0.966","--","-0.0275","--"]
["02~03","22420.222","--","6.933","15.353","0.155","--","--","--","--","--","107.362","217.879","2.396","--","--","--","--","--","0.071","0.145","0.0016","--","--","--","--","--","15.272","--","--","5.509","--","52.992","--","0.965","--","-0.0275","--"]
["03~04","21658.388","--","7.129","15.345","0.154","--","--","--","--","--","4.06","8.302","0.088","--","--","--","--","--","0.676","1.437","0.014","--","--","--","--","--","15.251","--","--","5.322","--","51.744","--","0.96","--","-0.0271","--"]
["04~05","21571.888","--","7.243","15.691","0.156","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.943","2.008","0.02","--","--","--","--","--","15.281","--","--","5.301","--","52.187","--","0.97","--","-0.0266","--"]
["05~06","21870.427","--","6.815","14.5","0.149","--","--","--","--","--","2.933","6.085","0.063","--","--","--","--","--","0.972","2.069","0.021","--","--","--","--","--","15.183","--","--","5.374","--","52.61","--","0.968","--","-0.0267","--"]
["06~07","21210.261","--","6.555","13.706","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.666","3.452","0.035","--","--","--","--","--","15.067","--","--","5.211","--","50.874","--","0.966","--","-0.0269","--"]
["07~08","19796.164","--","6.656","13.558","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.507","1.024","0.0100","--","--","--","--","--","14.931","--","--","4.864","--","52.16","--","0.971","--","-0.0271","--"]
["08~09","20222.589","--","6.598","16.551","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.193","0.404","0.0039","--","--","--","--","--","15.847","--","--","4.969","--","52.265","--","0.971","--","-0.0277","--"]
["09~10","19981.746","--","6.59","13.774","0.131","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.518","3.058","0.03","--","--","--","--","--","15.07","--","--","4.91","--","51.369","--","0.963","--","-0.0285","--"]
["10~11","19930.488","--","6.511","13.625","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.317","0.661","0.0063","--","--","--","--","--","15.092","--","--","4.897","--","52.665","--","0.966","--","-0.0299","--"]
["11~12","20786.488","--","6.295","12.84","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.281","0.573","0.0059","--","--","--","--","--","14.94","--","--","5.108","--","53.856","--","0.98","--","-0.0317","--"]
["12~13","20696.72","--","6.268","14.532","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.542","1.11","0.011","--","--","--","--","--","15.435","--","--","5.086","--","54.068","--","0.988","--","-0.0290","--"]
["13~14","21107.949","--","6.376","14.393","0.134","--","--","--","--","--","8.12","19.644","0.201","--","--","--","--","--","0.637","1.302","0.013","--","--","--","--","--","15.422","--","--","5.186","--","52.603","--","0.993","--","-0.0271","--"]
["14~15","18691.941","--","6.478","13.873","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.944","1.897","0.017","--","--","--","--","--","15.153","--","--","4.593","--","49.957","--","0.967","--","-0.0124","--"]
["15~16","19441.64","--","6.676","13.047","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.608","3.024","0.031","--","--","--","--","--","14.626","--","--","4.778","--","51.463","--","0.97","--","-0.0157","--"]
["16~17","22708.699","--","6.626","15.048","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.279","0.562","0.0064","--","--","--","--","--","15.437","--","--","5.58","--","52.835","--","0.972","--","-0.0256","--"]
["17~18","20587.355","--","6.667","13.41","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.588","1.142","0.012","--","--","--","--","--","14.83","--","--","5.058","--","52.299","--","0.975","--","-0.0248","--"]
["18~19","22312.894","--","6.748","14.039","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.169","0.33","0.0037","--","--","--","--","--","15.042","--","--","5.483","--","52.237","--","0.972","--","-0.0305","--"]
["19~20","22008.259","--","6.784","13.167","0.149","--","--","--","--","--","6.38","11.757","0.153","--","--","--","--","--","0.021","0.04","0.0005","--","--","--","--","--","14.626","--","--","5.408","--","52.259","--","0.971","--","-0.0285","--"]
["20~21","24416.257","--","6.685","14.617","0.163","--","--","--","--","--","0.455","0.925","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.335","--","--","5.999","--","50.748","--","1.006","--","-0.0293","--"]
["21~22","25190.925","--","6.291","13.431","0.158","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.209","--","--","6.189","--","50.664","--","0.965","--","-0.0295","--"]
["22~23","21681.517","--","6.511","12.264","0.141","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.408","--","--","5.329","--","51.632","--","0.973","--","-0.0273","--"]
["23~24","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--"]
["平均值","","","--","--","","--","--","--","--","","--","--","","--","--","--","--","","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--","--"]
["最大值","25190.925","--","7.376","16.551","0.174","--","--","--","--","--","107.362","217.879","2.396","--","--","--","--","--","1.666","3.452","0.035","--","--","--","--","--","15.847","--","--","6.189","--","54.068","--","1.006","--","-0.0124","--"]
["最小值","18691.941","--","6.268","12.264","0.121","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.408","--","--","4.593","--","49.957","--","0.96","--","-0.0317","--"]
["日排放总量(吨)","--","--","","","--","","","","","--","","","--","","","","","--","","","--","","","","","--","","","","","","","","","","",""]