{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32792.35","--","9.05","0.3","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.36","--","--","7.3","--","30.47","--","4.93","--","-0.045","--"]
["01~02","32528.27","--","12.59","0.41","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.35","0.04","--","--","--","23.25","--","--","7.4","--","32.91","--","6.17","--","-0.048","--"]
["02~03","33899.44","--","14.31","0.48","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.56","0.05","--","--","--","33.76","--","--","7.56","--","30.63","--","5.09","--","-0.045","--"]
["03~04","33979.07","--","12.37","0.42","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","25.71","--","--","7.53","--","29.8","--","4.79","--","-0.050","--"]
["04~05","33577.85","--","11.73","0.39","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1","0.03","--","--","--","21.21","--","--","7.45","--","29.84","--","4.79","--","-0.047","--"]
["05~06","34271.49","--","15.78","0.54","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","20.47","--","--","7.59","--","29.56","--","4.72","--","-0.043","--"]
["06~07","33143.46","--","9.08","0.3","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","19.05","--","--","7.33","--","29.54","--","4.7","--","-0.042","--"]
["07~08","33469.04","--","15.69","0.53","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","14.13","--","--","7.4","--","29.38","--","4.68","--","-0.042","--"]
["08~09","33621.55","--","8.15","0.27","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","17.47","--","--","7.45","--","29.73","--","4.76","--","-0.045","--"]
["09~10","32771.64","--","17.91","0.59","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","20.47","--","--","7.27","--","29.99","--","4.84","--","-0.043","--"]
["10~11","31920.06","--","9.75","0.31","--","--","--","0","0","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.4","--","--","7.09","--","30.09","--","4.92","--","-0.039","--"]
["11~12","31506.3","--","16.9","0.53","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.04","--","30.96","--","5.14","--","-0.037","--"]
["12~13","30790.29","--","9.6","0.3","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","20.44","--","--","6.91","--","31.85","--","5.38","--","-0.036","--"]
["13~14","31896.74","--","17.27","0.55","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.18","--","32.15","--","5.45","--","-0.036","--"]
["14~15","30415.33","--","10.74","0.32","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","20.4","--","--","6.83","--","31.99","--","5.4","--","-0.033","--"]
["15~16","30843.34","--","16.08","0.5","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.37","--","--","6.94","--","32.24","--","5.45","--","-0.035","--"]
["16~17","30366.36","--","11.16","0.34","--","--","--","0.05","0","--","--","--","0.82","0.02","--","--","--","20.37","--","--","6.83","--","32.25","--","5.45","--","-0.036","--"]
["17~18","30075.51","--","16.18","0.48","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.36","--","--","6.75","--","31.94","--","5.35","--","-0.038","--"]
["18~19","30971.73","--","11.22","0.35","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.74","0.02","--","--","--","20.36","--","--","6.94","--","31.57","--","5.26","--","-0.035","--"]
["19~20","30313.83","--","17.72","0.54","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.73","0.02","--","--","--","20.36","--","--","6.79","--","31.48","--","5.22","--","-0.036","--"]
["20~21","31084.19","--","10.25","0.32","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.37","--","--","6.95","--","31.25","--","5.16","--","-0.037","--"]
["21~22","31415.31","--","17.32","0.55","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","20.38","--","--","7.03","--","31.29","--","5.17","--","-0.037","--"]
["22~23","31590.68","--","9.07","0.29","--","--","--","0.16","0","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.38","--","--","7.07","--","31.28","--","5.15","--","-0.042","--"]
["23~24","31220.34","--","19.3","0.6","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","20.38","--","--","6.97","--","31.08","--","5.1","--","-0.044","--"]
["平均值","","","13.30","","--","--","","0.05","","--","--","","0.76","","--","--","","20.89","--","--","7.15","--","30.97","--","5.13","--","-0.040","--"]
["最大值","34271.49","--","19.3","0.6","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","1.56","0.05","--","--","--","33.76","--","--","7.59","--","32.91","--","6.17","--","-0.033","--"]
["最小值","30075.51","--","8.15","0.27","--","--","--","0","0","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","14.13","--","--","6.75","--","29.38","--","4.68","--","-0.05","--"]
["日排放总量(吨)","76.846419","--","","0.01021","","","--","","0.00004","","","--","","0.00058","","","--","","","","","","","","","","",""]