{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27301.146","--","6.446","15.629","0.176","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.87","--","--","6.709","--","51.072","--","0.963","--","-0.0293","--"]
["01~02","26736.46","--","6.516","15.838","0.174","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.885","--","--","6.568","--","50.569","--","0.965","--","-0.0290","--"]
["02~03","23380.664","--","6.754","13.747","0.157","--","--","--","--","--","4.845","9.793","0.115","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.925","--","--","5.745","--","51.701","--","1.003","--","-0.0273","--"]
["03~04","23156.271","--","7.076","14.511","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.974","--","--","5.69","--","51.471","--","0.962","--","-0.0273","--"]
["04~05","23325.078","--","7.157","14.675","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.955","--","--","5.731","--","52.017","--","0.97","--","-0.0267","--"]
["05~06","22713.341","--","7.057","14.153","0.16","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.828","--","--","5.581","--","52.363","--","0.961","--","-0.0215","--"]
["06~07","21769.175","--","7.111","14.409","0.154","--","--","--","--","--","4.046","7.606","0.088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.854","--","--","5.349","--","52.164","--","0.965","--","-0.0260","--"]
["07~08","21319.927","--","7.063","13.784","0.15","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.668","--","--","5.239","--","51.282","--","0.966","--","-0.0270","--"]
["08~09","21225.029","--","6.613","13.236","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.792","--","--","5.215","--","52.588","--","0.97","--","-0.0288","--"]
["09~10","21741.984","--","6.47","12.838","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.77","--","--","5.342","--","53.866","--","0.976","--","-0.0280","--"]
["10~11","22202.306","--","6.543","13.09","0.145","--","--","--","--","--","10.179","19.588","0.23","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.817","--","--","5.455","--","54.199","--","0.979","--","-0.0279","--"]
["11~12","21422.701","--","6.402","13.226","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.011","--","--","5.264","--","52.08","--","1.011","--","-0.0302","--"]
["12~13","21357.759","--","6.029","12.357","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.971","--","--","5.248","--","52.431","--","0.979","--","-0.0284","--"]
["13~14","21078.253","--","5.993","12.298","0.126","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.929","--","--","5.178","--","52.817","--","0.979","--","-0.0270","--"]
["14~15","18917.49","--","6.005","10.902","0.113","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.046","0.082","0.0008","--","--","--","--","--","14.176","--","--","4.649","--","53.606","--","0.994","--","-0.0210","--"]
["15~16","21829.705","--","6.043","11.554","0.131","--","--","--","--","--","8.893","16.204","0.2","--","--","--","--","--","0.037","0.07","0.0008","--","--","--","--","--","14.531","--","--","5.364","--","54.358","--","1.022","--","-0.0244","--"]
["16~17","24447.337","--","6.317","12.99","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.032","0.062","0.0008","--","--","--","--","--","14.981","--","--","6.008","--","53.17","--","0.99","--","-0.0282","--"]
["17~18","23069.027","--","6.181","12.531","0.142","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.902","--","--","5.668","--","53.411","--","0.982","--","-0.0269","--"]
["18~19","22632.502","--","6.496","12.817","0.147","--","--","--","--","--","8.229","15.592","0.188","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.729","--","--","5.561","--","53.436","--","0.976","--","-0.0252","--"]
["19~20","22447.839","--","6.529","13.051","0.146","--","--","--","--","--","0.43","0.858","0.0096","--","--","--","--","--","0.16","0.321","0.0036","--","--","--","--","--","14.817","--","--","5.516","--","52.195","--","0.973","--","-0.0259","--"]
["20~21","22615.654","--","6.621","13.29","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.104","0.205","0.0024","--","--","--","--","--","14.837","--","--","5.557","--","52.789","--","0.974","--","-0.0277","--"]
["21~22","24187.505","--","6.611","13.891","0.16","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0037","0.0075","0.0001","--","--","--","--","--","15.079","--","--","5.944","--","53.663","--","0.973","--","-0.0273","--"]
["22~23","22885.4","--","6.701","13.341","0.153","--","--","--","--","--","10.834","21.983","0.256","--","--","--","--","--","0.746","1.431","0.016","--","--","--","--","--","14.773","--","--","5.622","--","52.226","--","0.971","--","-0.0265","--"]
["23~24","22322.031","--","6.594","13.199","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.296","0.567","0.0067","--","--","--","--","--","14.822","--","--","5.485","--","52.491","--","0.961","--","-0.0273","--"]
["平均值","","","6.5558","13.3903","","--","--","--","--","","1.9774","3.8177","","--","--","--","--","","0.0595","0.1146","","--","--","--","--","","14.9129","--","--","5.5708","--","52.5824","--","0.9782","--","-0.0269","--"]
["最大值","27301.146","--","7.157","15.838","0.176","--","--","--","--","--","10.834","21.983","0.256","--","--","--","--","--","0.746","1.431","0.016","--","--","--","--","--","15.885","--","--","6.709","--","54.358","--","1.022","--","-0.021","--"]
["最小值","18917.49","--","5.993","10.902","0.113","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.176","--","--","4.649","--","50.569","--","0.961","--","-0.0302","--"]
["日排放总量(吨)","54.4084625","--","","","0.0035696","","","","","--","","","0.00109","","","","","--","","","0.0000321","","","","","--","","","","","","","","","","",""]